|  |
| --- |
| https://images.vector-images.com/50/istra_city_coa_n18123.jpg |
| Городской округ Истра Московской области |
| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2038 гг. |

(актуализация на 2024 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СОДЕРЖАНИЕ

[1 Тепловые нагрузки потребителей системы теплоснабжения 3](#_Toc140273794)

[2 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям 90](#_Toc140273795)

# Тепловые нагрузки потребителей системы теплоснабжения

В таблицах Таблица 1.1 - Таблица 1.95 представлены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключённых к источникам тепловой энергии городского округа Истра.

Таблица 1.1 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной № 3, г. Истра

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ Истра | 0,016855 | - | - | 0,016855 |
| Агаева И.К. | 0,001862 | - | - | 0,001862 |
| Агенство рекламы | 0,002303 | - | 0,000031 | 0,002334 |
| Айрапетов Михаил Амбарцумович | 0,085336 | - | 0,000204 | 0,08554 |
| Айрапетов Михаил Амбарцумович | 0,045698 | - | 0,000123 | 0,045821 |
| АКАДЕМИЯ ЧИСТОТЫ | 0,008966 | - | 0,000010 | 0,008976 |
| Алексеев А.С. проч | 0,023902 | - | 0,000204 | 0,024106 |
| Алиев А.В. проч | 0,004827 | - | 0,000083 | 0,00491 |
| Альянсъ7 | 0,001209 | - | 0,000041 | 0,00125 |
| АРС и К | 0,007254 | - | 0,000038 | 0,007292 |
| Астахова Т.Г. проч | 0,004681 | - | 0,000028 | 0,004709 |
| Бабенко С.П. | 0,001792 | - | - | 0,001792 |
| Благотворительный фонд проч. | 0,000811 | - | 0,000031 | 0,000842 |
| Благотворительный фонд проч. | 0,000970 | - | 0,000041 | 0,001011 |
| Болов Р.В. | 0,000757 | - | 0,000014 | 0,000771 |
| Бочкова И.П. | 0,014431 | - | 0,000051 | 0,014482 |
| Буздалина И.А. | 0,006639 | - | 0,000031 | 0,00667 |
| Бюро путешествий проч | 0,002617 | - | 0,000028 | 0,002645 |
| Василенко Л.В. | 0,006938 | - | 0,000010 | 0,006948 |
| Век проч,Шнырева,2 | 0,016651 | - | 0,000128 | 0,016779 |
| Викторов проч | - | - | 0,000014 | 0,000014 |
| Вираж | 0,003513 | - | 0,000020 | 0,003533 |
| Владимирова Л.Г.ИП | 0,001317 | - | 0,000014 | 0,001331 |
| Владимирова Л.Г.ИП | 0,001091 | - | 0,000031 | 0,001122 |
| Власов М.Ю. | 0,006408 | - | 0,000020 | 0,006428 |
| ВСЕ ВМЕСТЕ | 0,002582 | - | 0,000061 | 0,002643 |
| Все для быта проч | 0,066258 | - | 0,000207 | 0,066465 |
| Всероссийский Азербайджанский Конгресс Истринское местное отделение | 0,005364 | - | - | 0,005364 |
| Гаврилин Д.А. | 0,000913 | - | 0,000020 | 0,000933 |
| Гар. коопер. -1 втор. оч. проч | 0,084742 | - | - | 0,084742 |
| Гараева Е.П. проч | 0,001759 | - | 0,000014 | 0,001773 |
| Гарант -94 проч | 0,004497 | - | 0,000028 | 0,004525 |
| Голубков С.В. ,9Гв.дивизии,51, "Магнит" | 0,020642 | - | 0,000041 | 0,020683 |
| Голубков С.В. ,9Гв.дивизии,51,"Цветы" | 0,004497 | - | 0,000069 | 0,004566 |
| Голубков С.В., 9Гв.дивизии,42,"База цветов" | 0,005322 | - | 0,000051 | 0,005373 |
| Голубков С.В., 9Гв.дивизии,42,"Евросеть" | 0,005638 | - | 0,000069 | 0,005707 |
| Гусейнова Р.А. | 0,001879 | - | - | 0,001879 |
| Д-Люкс | 0,029657 | - | 0,000193 | 0,02985 |
| Дедовский хлеб проч | 0,014438 | - | 0,000510 | 0,014948 |
| Диагностика и лечение проч | 0,003829 | - | 0,000057 | 0,003886 |
| Добронравов Д.И. проч | 0,000952 | - | 0,000028 | 0,00098 |
| Доктор Неболитъ проч | 0,004632 | - | 0,000038 | 0,00467 |
| Домнин А.А. | 0,003788 | - | 0,000055 | 0,003843 |
| Доркина З.И. | 0,002976 | - | - | 0,002976 |
| Евротрансстрой | 0,012661 | - | 0,000010 | 0,012671 |
| Еврочистка проч | 0,015064 | - | 0,000083 | 0,015147 |
| Единая Россия проч | 0,002409 | - | 0,000028 | 0,002437 |
| Жидкова И.А. | 0,001001 | - | 0,000028 | 0,001029 |
| Земельные ресурсы | 0,004474 | - | 0,000014 | 0,004488 |
| Зоомир-Сервис | 0,004465 | - | 0,000441 | 0,004906 |
| Иванов И.Е. | 0,004481 | - | 0,000031 | 0,004512 |
| Иванова Н.А.. проч | 0,004707 | - | 0,000041 | 0,004748 |
| Истра НВ проч | 0,025598 | - | 0,000040 | 0,025638 |
| Истра +, Ленина | - | - | 0,000064 | 0,000064 |
| ИСТРА-ДЕНТ проч | 0,004410 | - | 0,000032 | 0,004442 |
| Истра-Мгик | 0,044824 | - | 0,003647 | 0,048471 |
| Истра.нет проч | 0,012772 | - | - | 0,012772 |
| Истрест групп проч | 0,010152 | 0,048160 | 0,000864 | 0,059176 |
| Истринское ЖЭУ проч.,Босова,14 | 0,004953 | - | 0,000505 | 0,005458 |
| Истринское ЖЭУ проч.,ул.Ленина,83 | 0,011312 | - | 0,000515 | 0,011827 |
| Истринское ЖЭУ проч.,Шнырева,2(1-й этаж) | 0,004022 | - | 0,000028 | 0,00405 |
| Истринское ЖЭУ проч.,Шнырева,2(подвал) | 0,001904 | - | - | 0,001904 |
| Истринское ЖЭУ,9Гв. дивизия,52 | 0,003653 | - | 0,000038 | 0,003691 |
| Исцелин проч | 0,002951 | - | 0,000057 | 0,003008 |
| Кабельщик М проч | 0,008757 | - | 0,000138 | 0,008895 |
| Кабельщик проч | 0,009023 | - | 0,000124 | 0,009147 |
| Каплин А.В. | - | - | 0,000337 | 0,000337 |
| Каплина Т.А. проч | 0,003770 | - | 0,000041 | 0,003811 |
| Карташов Д.А. | 0,015264 | - | 0,000031 | 0,015295 |
| Клуб любителей спорта проч | 0,015113 | - | 0,000561 | 0,015674 |
| Клюкин В.В. | 0,003776 | - | 0,000265 | 0,004041 |
| Комогорова О.П. проч | 0,002031 | - | 0,000383 | 0,002414 |
| Корунд+ проч | 0,052511 | - | 0,001327 | 0,053838 |
| Красов В.В. | 0,025311 | - | 0,000265 | 0,025576 |
| Крук М.И. проч | 0,001786 | - | 0,000043 | 0,001829 |
| Кудесница проч | 0,013818 | - | 0,001011 | 0,014829 |
| Лазарева А.Е. не выставлять с 01.02.2021 Борщев | 0,015264 | - | 0,000031 | 0,015295 |
| Ленина, д. 19 (подвал) | 0,003956 | - | 0,000303 | 0,004259 |
| Ленина,1а,(подвал) | 0,009691 | - | 0,000404 | 0,010095 |
| Лимб проч | 0,011382 | - | 0,000265 | 0,011647 |
| Лорика проч | 0,015551 | - | 0,000069 | 0,01562 |
| Макрушин В.И. | 0,002392 | - | - | 0,002392 |
| Мамедов Д.Р. | 0,016616 | - | 0,000020 | 0,016636 |
| Марданова О.М. проч | 0,016964 | - | 0,000069 | 0,017033 |
| Мельник О.Ю. | 0,001932 | - | - | 0,001932 |
| Мельниченко Н.С.(ЮКИЧЕВА) | 0,001466 | - | 0,000182 | 0,001648 |
| Микаелян А.А. | 0,257883 | - | 0,000102 | 0,257985 |
| МИР. проч | 0,065385 | - | 0,000083 | 0,065468 |
| Михеев М.Ю. | - | - | 0,000032 | 0,000032 |
| Михеев О.Б. | 0,003203 | - | - | 0,003203 |
| Мишин-Тимаков | 0,003373 | - | 0,000010 | 0,003383 |
| Мишина Н.Н. | 0,005094 | - | 0,000210 | 0,005304 |
| МОБТИ проч | 0,020817 | - | 0,000372 | 0,021189 |
| Мосенцова проч | 0,002740 | - | 0,000028 | 0,002768 |
| Мосэнергосбыт проч | 0,016511 | - | 0,000220 | 0,016731 |
| Набат проч | 0,008821 | - | - | 0,008821 |
| Навозов С.В. | 0,000223 | - | 0,000014 | 0,000237 |
| Назарова С.А. | 0,008600 | - | 0,000245 | 0,008845 |
| Некоммерческое партнерство Истринская коллегия адвокатов | 0,000899 | - | - | 0,000899 |
| НИИЭМ проч | 0,010328 | - | 0,002573 | 0,012901 |
| Нимруд проч | 0,013259 | - | 0,000858 | 0,014117 |
| Нота проч | 0,016074 | - | 0,000077 | 0,016151 |
| Общепит-Единство | 0,003506 | - | 0,000026 | 0,003532 |
| ОММУС проч | 0,012393 | - | 0,000041 | 0,012434 |
| ООО "Цифра Один" | 0,002103 | - | 0,000055 | 0,002158 |
| Оптика №25 проч | 0,017641 | - | 0,000055 | 0,017696 |
| Орлов Я.С. проч | 0,001429 | - | 0,000038 | 0,001467 |
| ОСТ-Холдинг проч,Юбилейная,д11, | 0,024645 | - | 0,001331 | 0,025976 |
| Паникина М.А. | 0,004303 | - | 0,000020 | 0,004323 |
| Пашистов А.М. | 0,004792 | - | 0,000020 | 0,004812 |
| Перегонцева проч | 0,003788 | - | 0,000028 | 0,003816 |
| Пешков | 0,003305 | - | 0,000069 | 0,003374 |
| Пешков ф.л. проч | 0,007689 | - | - | 0,007689 |
| Полево проч | 0,006295 | - | 0,002276 | 0,008571 |
| Полисервис ВСТРОЕННОЕ | 0,009801 | - | - | 0,009801 |
| Полисервис ПРИСТРОИНОЕ | 0,011909 | - | 0,000896 | 0,012805 |
| Полуяктова Н.Л проч. | 0,003608 | - | 0,000028 | 0,003636 |
| Пономарева А.Г. | 0,001686 | - | 0,000010 | 0,001696 |
| Приков К.И. | 0,001155 | - | 0,000010 | 0,001165 |
| Проф. орг. раб.местн.пр-т проч | 0,001173 | - | 0,000014 | 0,001187 |
| Пугачев Г.А. проч | 0,000608 | - | 0,000124 | 0,000732 |
| Пугачев Г.А.Пугачева Е.В. | 0,001293 | - | - | 0,001293 |
| Пугачев Г.А.Пугачева Е.В. | 0,000956 | - | 0,000028 | 0,000984 |
| Рабинов А.С. проч. | 0,042376 | - | 0,000398 | 0,042774 |
| РАНТЬЕ-САТУРН | 0,010539 | - | 0,000020 | 0,010559 |
| РГС Недвижимость | 0,030219 | - | 0,000204 | 0,030423 |
| РИК | 0,016318 | - | 0,001035 | 0,017353 |
| Рик | 0,061872 | - | 0,002521 | 0,064393 |
| РКЦ,административное здание | 0,132790 | 0,088000 | 0,000753 | 0,221543 |
| РКЦ,гараж | 0,062177 | - | - | 0,062177 |
| РКЦ,разгрузочный бокс | 0,043190 | 0,025603 | - | 0,068793 |
| Росинка проч | - | - | 0,001045 | 0,001045 |
| Ростелеком проч | 0,518013 | - | 0,004859 | 0,522872 |
| Рудь В.А.ИП | 0,000866 | - | - | 0,000866 |
| Русская Палестина проч | 0,000576 | - | 0,000026 | 0,000602 |
| Русские проч | 0,003376 | - | 0,000051 | 0,003427 |
| Сбербанк России | 0,008388 | - | 0,000115 | 0,008503 |
| Семешова С.А. | 0,001280 | - | 0,000014 | 0,001294 |
| Сизова ИП проч | 0,005444 | - | 0,000026 | 0,00547 |
| Смирнов А.Ю проч | 0,004131 | - | 0,000028 | 0,004159 |
| Смирнов ИП проч | 0,000860 | - | - | 0,00086 |
| Соловьева Т.М. | 0,005682 | - | 0,000041 | 0,005723 |
| Социальное предприятие | 0,135743 | - | 0,000010 | 0,135753 |
| Спец. пр-е "Лифт" проч | 0,006602 | - | 0,000055 | 0,006657 |
| Спорт клуб "Эверест" проч | 0,002564 | - | 0,000096 | 0,00266 |
| Стеблянко Л.А. | 0,001209 | - | 0,000010 | 0,001219 |
| Степанова Е.А. ИП проч | 0,000974 | - | - | 0,000974 |
| Степанова Е.А. цветы | 0,012563 | - | 0,000028 | 0,012591 |
| Степанюк Л.О. | 0,006920 | - | 0,000010 | 0,00693 |
| Тайм проч | 0,009121 | - | - | 0,009121 |
| Тандер | 0,045949 | - | 0,000531 | 0,04648 |
| Тандер | 0,038319 | - | 0,000664 | 0,038983 |
| Тандер | 0,033692 | - | 0,000531 | 0,034223 |
| Теплинская Наталия Александровна | 0,005504 | - | 0,000020 | 0,005524 |
| Теркова Л.В. проч | 0,007053 | - | 0,001819 | 0,008872 |
| Теркова Л.В. проч | 0,001196 | - | 0,000270 | 0,001466 |
| Террит. совет профсоюзов проч | 0,000639 | - | 0,000014 | 0,000653 |
| Толкачев М.И. | 0,002580 | - | 0,000010 | 0,00259 |
| Тон магазин,Босова,17, | 0,009471 | - | 0,001433 | 0,010904 |
| Тон прокат,Босова,17, | 0,000902 | - | - | 0,000902 |
| Тон" м-н "Десятка",Рабочая.5б, | 0,015143 | - | - | 0,015143 |
| Тон" м-н "Десятка"Рабочая.5б, | 0,025041 | - | 0,000868 | 0,025909 |
| Тон"магазин | 0,014849 | - | 0,001971 | 0,01682 |
| Тонус проч | 0,001515 | - | 0,000051 | 0,001566 |
| Триплет проч. | 0,002183 | - | 0,000115 | 0,002298 |
| Тряпицын А.С. | 0,000757 | - | 0,000014 | 0,000771 |
| УКК "Истринский" | 0,009218 | - | 0,000064 | 0,009282 |
| Умка Плюс | 0,005757 | - | 0,000069 | 0,005826 |
| Уч. центр "Спектр-Сервис" | 0,007915 | - | 0,000165 | 0,00808 |
| Фалькон проч | 0,001841 | - | - | 0,001841 |
| Федерация Киокусинкай Истринского района | 0,002814 | - | - | 0,002814 |
| Федоров АП проч | 0,003266 | - | 0,000028 | 0,003294 |
| Феоктистов В.В. | 0,001897 | - | 0,000014 | 0,001911 |
| Фотография проч | 0,007378 | - | 0,000026 | 0,007404 |
| Хрянина Л. Л. проч. | 0,002564 | - | 0,000028 | 0,002592 |
| Центр НТТМ проч | 0,022298 | - | 0,000165 | 0,022463 |
| Цурпал проч | 0,000545 | - | - | 0,000545 |
| Черкезова Э.М. проч | 0,000731 | - | 0,000041 | 0,000772 |
| Шемякина Т.И. | 0,007842 | - | 0,000674 | 0,008516 |
| Шугал А.И. | 0,002145 | - | 0,000020 | 0,002165 |
| ЭКО Линия | 0,008415 | - | 0,000664 | 0,009079 |
| Эсперанса-Л проч | 0,026428 | - | 0,004093 | 0,030521 |
| Юка проч | 0,011073 | - | 0,000041 | 0,011114 |
| ЯРД проч | 0,004303 | - | 0,000028 | 0,004331 |
| 25летОктября,д.10 | 0,233206 | - | 0,048620 | 0,281826 |
| 9Гв.дивизии,д.33 | 0,427578 | - | 0,078719 | 0,506297 |
| 9Гв.дивизии,д.35 | 0,518417 | - | 0,070529 | 0,588946 |
| 9Гв.дивизии,д.36 | 0,594362 | - | 0,122129 | 0,716491 |
| 9Гв.дивизии,д.38 | 0,275782 | - | 0,037044 | 0,312826 |
| 9Гв.дивизии,д.40 | 0,211440 | - | 0,043122 | 0,254562 |
| 9Гв.дивизии,д.41 | 0,322227 | - | 0,064538 | 0,386765 |
| 9Гв.дивизии,д.42 | 0,216024 | - | 0,040227 | 0,256251 |
| 9Гв.дивизии,д.43 | 0,332028 | - | 0,068879 | 0,400907 |
| 9Гв.дивизии,д.45 | 0,354086 | - | 0,072641 | 0,426727 |
| 9Гв.дивизии,д.46 | 0,376674 | - | 0,069747 | 0,446421 |
| 9Гв.дивизии,д.47 | 0,495502 | - | 0,078429 | 0,573931 |
| 9Гв.дивизии,д.48 | 0,160341 | - | 0,028651 | 0,188992 |
| 9Гв.дивизии,д.49 | 0,298458 | - | 0,062801 | 0,361259 |
| 9Гв.дивизии,д.50 | 0,245079 | - | 0,054698 | 0,299777 |
| 9Гв.дивизии,д.50а | 0,384388 | - | 0,070036 | 0,454424 |
| 9Гв.дивизии,д.51 | 0,212353 | - | 0,037044 | 0,249397 |
| 9Гв.дивизии,д.52 | 0,236244 | - | 0,047752 | 0,283996 |
| 9Гв.дивизии,д.53 | 0,394396 | - | 0,085375 | 0,479771 |
| 9Гв.дивизии,д.54 | 0,249281 | - | 0,041675 | 0,290956 |
| 9Гв.дивизии,д.55 | 0,146623 | - | 0,030966 | 0,177589 |
| 9Гв.дивизии,д.56 | 0,257954 | - | 0,050067 | 0,308021 |
| 9Гв.дивизии,д.57 | 0,139729 | - | 0,030098 | 0,169827 |
| 9Гв.дивизии,д.58 | 0,172285 | - | 0,035018 | 0,207303 |
| 9Гв.дивизии,д.60 | 0,180001 | - | 0,033861 | 0,213862 |
| 9Гв.дивизии,д.62а | 0,433636 | - | 0,072641 | 0,506277 |
| 9Гв.дивизии,д.62б | 0,445998 | - | 0,079008 | 0,525006 |
| 9Гв.дивизии,д.62в | 0,439615 | - | 0,074377 | 0,513992 |
| Адасько,д.2 | 0,925563 | - | 0,176248 | 1,101811 |
| Адасько,д.2а | 0,351574 | - | 0,059328 | 0,410902 |
| Адасько,д.4,1-4сек | 0,778578 | - | 0,181747 | 0,960325 |
| Адасько,д.4,сек.5,6 | 0,383336 | - | 0,028651 | 0,411987 |
| Адасько,д.4а | 0,181601 | - | 0,020837 | 0,202438 |
| Босова, д. 10 | 0,321997 | - | 0,045019 | 0,367016 |
| Босова,д. 6 | 0,213392 | - | 0,039938 | 0,25333 |
| Босова,д.1 | 0,221554 | - | 0,043700 | 0,265254 |
| Босова,д.10а | 0,380626 | - | 0,046305 | 0,426931 |
| Босова,д.14 | 0,369311 | - | 0,065985 | 0,435296 |
| Босова,д.15 | 0,378651 | - | 0,068879 | 0,44753 |
| Босова,д.18 | 0,340343 | - | 0,058460 | 0,398803 |
| Босова,д.19 | 0,380113 | - | 0,068010 | 0,448123 |
| Босова,д.2 | 0,193833 | - | 0,040517 | 0,23435 |
| Босова,д.20 | 0,219047 | - | 0,044279 | 0,263326 |
| Босова,д.21 | 0,213138 | - | 0,044279 | 0,257417 |
| Босова,д.23/44 | 0,840215 | - | 0,157726 | 0,997941 |
| Босова,д.24 | 0,216639 | - | 0,039649 | 0,256288 |
| Босова,д.25 | 0,217542 | - | 0,041385 | 0,258927 |
| Босова,д.3 | 0,222302 | - | 0,044279 | 0,266581 |
| Босова,д.4 | 0,222150 | - | 0,045437 | 0,267587 |
| Босова,д.5 | 0,210134 | - | 0,043122 | 0,253256 |
| Босова,д.7 | 0,218831 | - | 0,040227 | 0,259058 |
| Босова,д.8 | 0,227005 | - | 0,080166 | 0,307171 |
| Босова,д.9 | 0,056427 | - | 0,026625 | 0,083052 |
| Босова,д.9а | 0,155571 | - | 0,026047 | 0,181618 |
| Воскресенская пл,3 | 0,267053 | - | 0,059039 | 0,326092 |
| ЖСК Истра-4 жск | 0,220313 | - | 0,053969 | 0,274282 |
| Кирова,д.7 | 0,560065 | - | 0,090874 | 0,650939 |
| Ленина, д5 | 0,389355 | - | 0,047601 | 0,436956 |
| Ленина,1 | 0,971623 | - | 0,130340 | 1,101963 |
| Ленина,11 | 0,241602 | - | 0,053830 | 0,295432 |
| Ленина,13 | 0,182584 | - | 0,027494 | 0,210078 |
| Ленина,17 | 0,169191 | - | 0,030966 | 0,200157 |
| Ленина,19 | 0,237597 | - | 0,051804 | 0,289401 |
| Ленина,1а | 0,314425 | - | 0,044590 | 0,359015 |
| Ленина,21 | 0,221947 | - | 0,039359 | 0,261306 |
| Ленина,23 | 0,248030 | - | 0,035597 | 0,283627 |
| Ленина,25 | 0,306471 | - | 0,040517 | 0,346988 |
| Ленина,3 | 0,270583 | - | 0,044858 | 0,315441 |
| Ленина,7 | 0,181674 | - | 0,029230 | 0,210904 |
| Ленина,9 | 0,325912 | - | 0,071483 | 0,397395 |
| Ленина,9а | 0,324858 | - | 0,061354 | 0,386212 |
| Ленина,д.2 | 0,633472 | - | 0,113158 | 0,74663 |
| Ленина,д.5а | 0,426821 | - | 0,089137 | 0,515958 |
| Ленина,д.6 | 0,642824 | - | 0,111711 | 0,754535 |
| Ленина,д.72 | 0,239743 | - | 0,044279 | 0,284022 |
| Ленина.д.8 | 0,758628 | - | 0,151070 | 0,909698 |
| МУП "Истринское ЖЭУ"Рабочая,д.1 | 1,844100 | - | 0,872000 | 2,7161 |
| ООО "УК"ФЕНИКС" Рабочая,д.5. | 0,254011 | - | 0,050164 | 0,304175 |
| ООО "УК"ФЕНИКС" Рабочий проезд,д.7 | 0,645342 | - | 0,034439 | 0,679781 |
| ООО "УК"ФЕНИКС", Рабочая,д.2 | 0,893668 | - | 0,053830 | 0,947498 |
| ООО "УК"ФЕНИКС",Ленина,д.27 | 0,457000 | - | 0,547000 | 1,004 |
| ПСО-Терма упр. | 0,568128 | - | 0,026583 | 0,594711 |
| ПСО-Терма упр. к,400т | 1,074322 | - | 0,040227 | 1,114549 |
| ПСО-Терма упр. к,59 | 0,564598 | - | 0,019508 | 0,584106 |
| ПСО-Терма упр.600дог | 0,627722 | - | 0,074388 | 0,70211 |
| Рабочий проезд 5а | 0,636690 | - | 0,120972 | 0,757662 |
| Рабочий проезд,д.3 | 0,318454 | - | 0,053540 | 0,371994 |
| Рабочий проезд,д.4а | 0,502862 | - | 0,095793 | 0,598655 |
| Революции,5а | 0,096831 | - | 0,021416 | 0,118247 |
| Революции,д.3 | 0,183269 | - | 0,040227 | 0,223496 |
| Революции,д.7 | 0,107749 | - | 0,018233 | 0,125982 |
| Революции,д.9 | 0,261745 | - | 0,045437 | 0,307182 |
| ТСЖ "Истра-2" | 0,215661 | - | 0,034150 | 0,249811 |
| ТСЖ "Истра-Центр" тсж | 0,735837 | - | 0,059039 | 0,794876 |
| ТСЖ "Истра-Центр" тсж | 0,595775 | - | 0,013720 | 0,609495 |
| ТСЖ "Морозова-1" тсж | 0,849716 | - | 0,052961 | 0,902677 |
| ТСЖ "Морозова-1" тсж | 0,056702 | - | 0,000028 | 0,05673 |
| ТСЖ "Морозова-1" тсж | 0,247825 | - | - | 0,247825 |
| ТСЖ "На Босова" тсж | 0,273049 | - | 0,038202 | 0,311251 |
| ТСЖ "Наш дом" тсж | 0,294923 | - | 0,046305 | 0,341228 |
| ТСЖ "Наш дом" тсж | 0,508321 | - | 0,031545 | 0,539866 |
| ТСН "Истра-1" | 0,185228 | - | 0,032414 | 0,217642 |
| УК "Д.Ф. и Ко" | 1,216603 | - | 0,051514 | 1,268117 |
| УК "Д.Ф. и Ко" 25 лет Октября | 0,965536 | - | 0,035586 | 1,001122 |
| Шнырева,д.2 | 0,440704 | - | 0,076114 | 0,516818 |
| Шнырева,д.4 | 0,421140 | - | 0,071483 | 0,492623 |
| Юбилейная , д. 15 | 0,237246 | - | 0,028298 | 0,265544 |
| Юбилейная,д.14 | 0,414403 | - | 0,077561 | 0,491964 |
| Юбилейная,д.17 | 0,273901 | - | 0,053540 | 0,327441 |
| Аварийно-спасательная служба | 0,013330 | - | - | 0,01333 |
| Адм. Истрин. р-она, Полиция. | 0,002590 | - | 0,000051 | 0,002641 |
| Адм.Истрин. р-она, Архивный отдел. | 0,030487 | - | 0,000055 | 0,030542 |
| Адм.Истрин. р-она, Отдел дошкольного образования. | 0,002600 | - | 0,000069 | 0,002669 |
| Адм.Истрин. р-она, Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав. | 0,002125 | - | 0,000055 | 0,00218 |
| Адм.Истрин. р-она, Отдел социальной поддержки граждан. | 0,014697 | - | 0,000193 | 0,01489 |
| Адм.Истрин. р-она,Общественная приемная исполнительной гос. власти. | 0,001230 | - | - | 0,00123 |
| Адм.Истрин. р-она,Отдел архитектуры и градостроительства. | 0,012727 | - | 0,000051 | 0,012778 |
| Админ. Ленина,д.6,Исток | 0,017178 | - | 0,000255 | 0,017433 |
| Вдохновение мб | 0,115900 | - | - | 0,1159 |
| Госадмтехнадзор обл.б | 0,002824 | - | - | 0,002824 |
| ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет" | 0,003086 | - | - | 0,003086 |
| ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет" | 0,045542 | - | 0,000398 | 0,04594 |
| ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет" | 0,215282 | - | 0,047040 | 0,262322 |
| ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет" | 0,319922 | - | 0,006113 | 0,326035 |
| Д/С №22 | 0,071208 | - | 0,026375 | 0,097583 |
| Д/С №24(д/с-22) | 0,071208 | - | 0,026375 | 0,097583 |
| Д/С №24(д/с-22) | 0,071208 | - | 0,026375 | 0,097583 |
| Д/сад № 24 (19д/с) | 0,070928 | - | 0,004951 | 0,075879 |
| Д/сад № 24 (19д/с) | 0,070928 | - | 0,004951 | 0,075879 |
| Д/сад № 24 (23) | 0,062495 | - | 0,004185 | 0,06668 |
| Д/сад № 24 (23) | 0,062495 | - | 0,004185 | 0,06668 |
| Д/сад № 24 мб | 0,109727 | - | 0,012122 | 0,121849 |
| Д/сад № 24 мб | 0,109727 | - | 0,009698 | 0,119425 |
| Д/сад № 24 мб | 0,109727 | - | 0,009698 | 0,119425 |
| Д/сад № 24(д/с52) | 0,104855 | - | 0,005513 | 0,110368 |
| Д/сад № 24(д/с52) | 0,104855 | - | 0,005513 | 0,110368 |
| Д/сад № 47 мб | 0,131218 | - | 0,014036 | 0,145254 |
| Д/сад № 48 мб | 0,169601 | - | 0,009570 | 0,179171 |
| Д/сад № 52 мб | 0,104855 | - | 0,007442 | 0,112297 |
| Д/сад № 52-23 | 0,062495 | - | 0,004185 | 0,06668 |
| Д/сад№24 (19 сад) | 0,070928 | - | 0,006189 | 0,077117 |
| Дом доброты | 0,058585 | - | 0,000031 | 0,058616 |
| Жилищная инспекция | 0,004549 | - | 0,000038 | 0,004587 |
| ЗАГС обл. | 0,011032 | - | 0,000055 | 0,011087 |
| Информагенство мб | 0,005628 | - | 0,000248 | 0,005876 |
| Информационный центр "Время и Медиа" | 0,001988 | - | 0,000020 | 0,002008 |
| Истина обл.б | 0,004629 | - | - | 0,004629 |
| ИстраСпас | 0,046419 | - | - | 0,046419 |
| Истринская ЦРБ,9Гв.дивизии.д.33, | 0,170226 | - | 0,004247 | 0,174473 |
| Кадастра и картография | 0,075528 | - | 0,000245 | 0,075773 |
| Кадастра и картография фб | 0,029573 | - | 0,000510 | 0,030083 |
| КРАСНОГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ (СТОЛОВАЯ) | 0,035141 | - | 0,000041 | 0,035182 |
| Красногорский колледж. | 0,131651 | - | 0,005451 | 0,137102 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,041369 | - | - | 0,041369 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,012902 | - | - | 0,012902 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,041369 | - | - | 0,041369 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,012902 | - | - | 0,012902 |
| Мировые судьи 61,62 | 0,023404 | - | 0,000082 | 0,023486 |
| Многофукциональный центр Истрин. | 0,030631 | - | - | 0,030631 |
| Многофукциональный центр Истрин.пл.Революции,д.3 | 0,009239 | - | 0,000031 | 0,00927 |
| Многофункциональный центр Революции 3 мб | 0,013528 | - | 0,000020 | 0,013548 |
| Молодежный центр | 0,148138 | 0,079068 | - | 0,227206 |
| Мособлмедсервис | 0,019419 | - | 0,000020 | 0,019439 |
| Мособлстат обл.б | 0,053106 | - | - | 0,053106 |
| МУК "Истринская ЦБС" | 0,054538 | - | 0,000255 | 0,054793 |
| МУК "Истринский КДК" Лучинский | 0,020497 | - | - | 0,020497 |
| МУК"Истринская ЦБС" Истра ул .Ленина д.5А | 0,014796 | - | 0,000027 | 0,014823 |
| МУС СК "Истра" мб | 0,018548 | - | 0,000766 | 0,019314 |
| ОМВД РФ,Коммуны,д.11 | 0,075120 | - | 0,000316 | 0,075436 |
| ОМВД РФ,Коммуны,д.11 А | 0,442424 | - | 0,002144 | 0,444568 |
| Отд. ОВО МВД обл.б | 0,057458 | - | - | 0,057458 |
| Приют | 0,007114 | - | 0,000138 | 0,007252 |
| Ровесник мб,ул.Юбилейная,3 | 0,018267 | - | 0,000710 | 0,018977 |
| Росреестр | 0,006639 | - | 0,000102 | 0,006741 |
| Соц. защита населения обл. б | 0,030475 | - | 0,000408 | 0,030883 |
| Упр. федер.сл.судебн. приставов | 0,012195 | - | 0,000482 | 0,012677 |
| УФК по МО фб Энергетик ВНИЦ | 0,012736 | - | 0,000248 | 0,012984 |
| Учебно-методич. центр мб | 0,003559 | - | 0,000064 | 0,003623 |
| ФКУ "ГБ МСЭ по Московской области" Минтруда России | 0,013718 | - | 0,000028 | 0,013746 |
| ФКУ УИИ УФСИН России по МО фб Истра | 0,007465 | - | 0,000020 | 0,007485 |
| ФСБ РФ фб,пл.Революции,4 | 0,007377 | - | - | 0,007377 |
| ФСБ РФ фб,пл.Революции,4,гараж | 0,002553 | - | 0,000383 | 0,002936 |
| Центр детского и юношесского туризма и краеведения | 0,003999 | - | 0,000094 | 0,004093 |
| Центр закупок | 0,027893 | - | 0,000896 | 0,028789 |
| Центр занятости ГКУ МО обл | 0,050826 | - | 0,000165 | 0,050991 |
| Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления | 0,006422 | - | 0,000096 | 0,006518 |
| Центр творческого развития мб | 0,002529 | - | 0,000123 | 0,002652 |
| Центр творческого развития мб | 0,002176 | - | 0,000781 | 0,002957 |
| Центр творческого развития мб | 0,033159 | - | 0,000037 | 0,033196 |
| Центр творческого развития мб | 0,002529 | - | 0,000123 | 0,002652 |
| Школа -Лицей д/сад № 47 мб | 0,131218 | - | 0,011229 | 0,142447 |
| Школа №3 мб(Д/С- 48) | 0,169601 | - | 0,007656 | 0,177257 |
| Школа спортивная мб с 03.02.2021г. ушла в куи | 0,016117 | - | 0,000234 | 0,016351 |
| Школа-Лицей м,Босова,17а, | 0,345261 | - | 0,007013 | 0,352274 |
| Школа-Лицей м,Босова,17а, | 0,345261 | - | 0,005611 | 0,350872 |
| Школа-Лицей мб,Босова,7а | 0,072076 | - | 0,000819 | 0,072895 |
| Школа-Лицей мб,Босова,7а | 0,072076 | - | 0,000655 | 0,072731 |
| ЯРИЛО мб | 0,000975 | - | 0,000026 | 0,001001 |
| Даниелян М.Ф. ч | 0,006039 | - | - | 0,006039 |
| Комлева Г.Г. ч | 0,003135 | - | - | 0,003135 |
| Никифоров Р.В. | 0,002411 | - | - | 0,002411 |
| Николаева С.В. ч | 0,003672 | - | - | 0,003672 |
| Яновская С.О. ч | 0,005388 | - | - | 0,005388 |
| Д/сад № 24 (д/с26) | - | - | 0,007707 | 0,007707 |
| Д/сад № 24 (д/с26) | - | - | 0,007707 | 0,007707 |
| Д/сад № 26 мб | - | - | 0,009634 | 0,009634 |
| Школа №2 мб,основное здание | - | - | 0,007825 | 0,007825 |
| Школа №2 мб,пристройка | - | - | 0,006293 | 0,006293 |
| ЖСПК Истра-5 жск | - | - | 0,047463 | 0,047463 |
| Ленина,д.10 | - | - | 0,130522 | 0,130522 |
| Ленина,д.4 | - | - | 0,074956 | 0,074956 |
| Ленина,д.4а | - | - | 0,041675 | 0,041675 |
| Ленина,д.4б | - | - | 0,072062 | 0,072062 |
| Ленина,д.8а | - | - | 0,026336 | 0,026336 |
| Юбилейная,д.11 | - | - | 0,086532 | 0,086532 |
| Юбилейная,д.12 | - | - | 0,048041 | 0,048041 |
| Юбилейная,д.13 | - | - | 0,073509 | 0,073509 |
| Юбилейная,д.19 | - | - | 0,068589 | 0,068589 |
| Юбилейная,д.2 | - | - | 0,052961 | 0,052961 |
| Юбилейная,д.20 | - | - | 0,064248 | 0,064248 |
| Юбилейная,д.21 | - | - | 0,068010 | 0,06801 |
| Юбилейная,д.3 | - | - | 0,051514 | 0,051514 |
| Юбилейная,д.4 | - | - | 0,084507 | 0,084507 |
| Юбилейная,д.6 | - | - | 0,067432 | 0,067432 |
| Юбилейная,д.7 | - | - | 0,084796 | 0,084796 |
| Юбилейная,д.8 | - | - | 0,074088 | 0,074088 |
| Юбилейная,д.9 | - | - | 0,061065 | 0,061065 |
| Комильфо пр | - | - | 0,000751 | 0,000751 |
| Нестерова Е.В. (мойка) проч. | - | - | 0,007044 | 0,007044 |
| Озарение | - | - | 0,000028 | 0,000028 |
| ООО"Центр здоровья "Мира" | - | - | 0,000980 | 0,00098 |
| Итого: | 50,709872 | 0,240831 | 9,10926 | 60,059963 |

Таблица 1.2 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной № 4, г. Истра

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Агафонов К.А. ч. | - | - | 0,000214 | 0,000214 |
| Барбазанова Е. В. | 0,003223 | - | 0,000289 | 0,003512 |
| Безверхая Л.А. ч | 0,002883 | - | 0,000868 | 0,003751 |
| Бойцов А.Ю. ч | 0,007032 | - | 0,000643 | 0,007675 |
| Власова С.В. | 0,004944 | - | 0,001072 | 0,006016 |
| Гапон В. И.ч. | 0,006342 | - | 0,001158 | 0,0075 |
| Герасимова Г.П. ч. | 0,003768 | - | 0,000214 | 0,003982 |
| Голдинова Ю.С. | 0,004689 | - | 0,000429 | 0,005118 |
| Гордина Б.Л.ч. | 0,007924 | - | - | 0,007924 |
| Грузов Н. Н.ч. | 0,003581 | - | - | 0,003581 |
| Губарев И.С. | 0,002883 | - | 0,000214 | 0,003097 |
| Дементьева Л. В.ч.н/в | 0,004689 | - | 0,000289 | 0,004978 |
| Денисов С. В. | 0,003307 | - | 0,000579 | 0,003886 |
| Ежов И.И.ч. | 0,004632 | - | - | 0,004632 |
| Иконникова Н.С. ч | 0,003188 | - | 0,000579 | 0,003767 |
| Караваев В. Г.ч. | 0,007486 | - | 0,000579 | 0,008065 |
| Карева Е. Г. | 0,003776 | - | - | 0,003776 |
| Колосова О. Н. | 0,010082 | - | 0,001158 | 0,01124 |
| Кудырко Л.Н. ч | 0,006905 | - | 0,001447 | 0,008352 |
| Лыжина Н.И. ч | 0,007373 | - | 0,000579 | 0,007952 |
| Макаров Ю. Б. | 0,008467 | - | 0,001736 | 0,010203 |
| Николаев А. П.ч. | 0,007867 | - | 0,000868 | 0,008735 |
| Орлов С.Н. | 0,002839 | - | 0,000643 | 0,003482 |
| Перелет А. Ф.ч. | 0,004827 | - | 0,000579 | 0,005406 |
| Смирнов В.Г. ч | 0,007246 | - | 0,000868 | 0,008114 |
| Тарасова Н. В. | 0,002951 | - | 0,000579 | 0,00353 |
| Холостова М.В. ч | 0,005255 | - | - | 0,005255 |
| Черепковская Г.В. ч | 0,006197 | - | 0,000289 | 0,006486 |
| Шарапова З.Н. ч | 0,006167 | - | 0,001736 | 0,007903 |
| Адм. Истрин. р-она,Здание администрации. | 0,202290 | - | - | 0,20229 |
| Военкомат фб | 0,070372 | - | - | 0,070372 |
| Гл. следствен. упр-е по МО обл.б | 0,023679 | - | 0,000082 | 0,023761 |
| Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданс | 0,194540 | - | 0,007656 | 0,202196 |
| Д/сад № 21 мб | 0,106291 | - | 0,012748 | 0,119039 |
| Драмтеатр Истринский мб | 0,057165 | - | 0,000061 | 0,057226 |
| ИФНС по г.Истре Московской области | 0,167236 | - | 0,001378 | 0,168614 |
| Милосердие | 0,039127 | - | - | 0,039127 |
| Министерство с/х-ва обл.б | 0,002735 | - | - | 0,002735 |
| Мировые судьи 61,62 уч обл.б,Первомайская,2 | 0,010145 | - | 0,000124 | 0,010269 |
| МУК "Истринский КДК"Первомайская,3 | 0,131403 | - | - | 0,131403 |
| Прокуратура обл.б | 0,085877 | - | 0,000051 | 0,085928 |
| Ровесник мб,ул. Первомайская, д. 16 | 0,044510 | - | 0,001427 | 0,045937 |
| Упр. судебного деп-нта обл.б | 0,105949 | 0,065600 | - | 0,171549 |
| Централиз. бух-я | 0,046788 | - | 0,000102 | 0,04689 |
| Централиз. бух-я мб НЕ ВЫСТАВЛЯТЬ | 0,013146 | - | 0,000345 | 0,013491 |
| Школа А.П.Чехова мб | 0,330351 | - | 0,008598 | 0,338949 |
| Школа А.П.Чехова мб | 0,009590 | - | - | 0,00959 |
| Школа Музыкальная мб | 0,067206 | - | - | 0,067206 |
| Школа Чехова (Д/С №21) | 0,106291 | - | 0,009443 | 0,115734 |
| Школа Чехова мб | 0,330351 | - | 0,006878 | 0,337229 |
| Школа Чехова мб | 0,009590 | - | - | 0,00959 |
| Банк "Возрождение" проч | 0,142135 | - | 0,000951 | 0,143086 |
| Век проч,Советская,13 | 0,040774 | - | 0,000486 | 0,04126 |
| Голубков С.В.мастерская,Советская,13, | 0,001212 | - | 0,000069 | 0,001281 |
| Истра-Фарм проч | 0,009929 | - | - | 0,009929 |
| Истринская городская коллегия адвокатов | 0,006440 | - | 0,000061 | 0,006501 |
| Истринское ЖЭУ проч.,Первомайская,10-13 | 0,006442 | - | 0,000064 | 0,006506 |
| КПРФ | 0,003671 | - | 0,000028 | 0,003699 |
| Лепта проч,пристройка к ресторану | 0,005038 | - | - | 0,005038 |
| Лепта проч,р-н "Истра" | 0,065923 | - | 0,006839 | 0,072762 |
| Лепта проч,склад | 0,009608 | - | - | 0,009608 |
| Лепта проч,торг.галерея | 0,029615 | - | - | 0,029615 |
| Ли Марк проч,доп.согл | 0,009308 | - | - | 0,009308 |
| Ли Марк проч,магазин | 0,005286 | - | - | 0,005286 |
| Липих М.Н. проч,баня | 0,022946 | - | 0,024990 | 0,047936 |
| Липих М.Н. проч,магазин | 0,004941 | - | 0,001664 | 0,006605 |
| Моск. обл. коллег. адв. проч | 0,007453 | - | 0,000077 | 0,00753 |
| НИИЭМ проч | 0,004988 | - | 0,001021 | 0,006009 |
| Общепит-Единство проч кот №4 | 0,009758 | - | - | 0,009758 |
| Прохоров М.В. | 0,003399 | - | 0,000010 | 0,003409 |
| ПСО-13 проч.Истра | 0,035154 | - | 0,000841 | 0,035995 |
| Рик | 0,045113 | - | 0,001021 | 0,046134 |
| Рок-Клуб проч | 0,002595 | - | - | 0,002595 |
| Ростелеком проч (админ.здание) | 0,083101 | 0,024150 | 0,001552 | 0,108803 |
| Ростелеком проч (гараж) | 0,050318 | - | - | 0,050318 |
| Союз "Торгово-промышленная палата Истринского муниципального района МО | 0,012471 | - | 0,000014 | 0,012485 |
| Союз "Торгово-промышленная палата Истринского муниципального района МО | 0,006429 | - | 0,000055 | 0,006484 |
| Стиль проч | 0,011469 | - | 0,001095 | 0,012564 |
| Телеком - Нэт" | 0,030819 | - | 0,000102 | 0,030921 |
| Яцук Д.В. | 0,004858 | - | - | 0,004858 |
| Ленина,д.103 | 0,108762 | - | 0,014760 | 0,123522 |
| Ленина,д.112 | 0,033990 | - | - | 0,03399 |
| Ленина,д.83 | 0,271957 | - | 0,061065 | 0,333022 |
| Ленина,д.84 | 0,070775 | - | 0,014181 | 0,084956 |
| Ленина,д.89 | 0,225387 | - | 0,036176 | 0,261563 |
| Ленина,д.91 | 0,037740 | - | 0,006946 | 0,044686 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" д.Павловское,120 | 0,356035 | - | 0,055738 | 0,411773 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Урицкого д.42 | 0,031416 | - | - | 0,031416 |
| Первомайская 12 | 0,103149 | - | 0,021416 | 0,124565 |
| Первомайская,д.10 | 0,146514 | - | 0,023676 | 0,17019 |
| Первомайская,д.14 | 0,092713 | - | 0,016496 | 0,109209 |
| Первомайская,д.16 | 0,105509 | - | 0,013313 | 0,118822 |
| Первомайская,д.2 | 0,031803 | - | 0,005788 | 0,037591 |
| Первомайская,д.4 | 0,134912 | - | 0,021416 | 0,156328 |
| Первомайская,д.6 | 0,158063 | - | 0,029230 | 0,187293 |
| Первомайская,д.8 | 0,195664 | - | 0,036755 | 0,232419 |
| Рябкина,д.38а | 0,150613 | - | 0,028362 | 0,178975 |
| Советская, д13/1 | 0,229201 | - | 0,040180 | 0,269381 |
| Советская, д13/2 | 0,233520 | - | 0,040180 | 0,2737 |
| Советская,д.20/44 | 0,204342 | - | 0,040517 | 0,244859 |
| Советская,д.24/45 | 0,267162 | - | 0,054987 | 0,322149 |
| Советская,д.25 | 0,038671 | - | 0,010129 | 0,0488 |
| Советская,д.27а | 0,278279 | - | 0,052093 | 0,330372 |
| Советская,д.28 | 0,124851 | - | 0,020755 | 0,145606 |
| Советская,д.33 | 0,030544 | - | 0,006656 | 0,0372 |
| Советская,д.35 | 0,026193 | - | 0,007235 | 0,033428 |
| ТСЖ "ЖСК ОВНИИЭМ" тсж | 0,116453 | - | 0,017654 | 0,134107 |
| Урицкого д.40 | 0,228358 | - | 0,042832 | 0,27119 |
| Урицкого д.43 | 0,056147 | - | 0,010419 | 0,066566 |
| Чеховский пер.,д.5 | 0,195055 | - | 0,042253 | 0,237308 |
| Шнырева,д.37 | 0,156675 | - | - | 0,156675 |
| Итого: | 7,416801 | 0,08975 | 0,87865 | 8,385201 |

Таблица 1.3 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №6А «Лесхоз», г. Истра

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесхоз,д.6 | 0,079255 | - | 0,017654 | 0,096909 |
| Итого: | 0,079255 | - | 0,017654 | 0,096909 |

Таблица 1.4 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №7А «Лесхоз», г. Истра

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесхоз,д.7 | 0,059806 | - | 0,013023 | 0,059806 |
| Итого: | 0,059806 | - | 0,013023 | 0,059806 |

Таблица 1.5 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной Админ. здания

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Админ. здание | 0,08 | - | - | 0,08 |
| Итого: | 0,08 | - | - | 0,08 |

Таблица 1.6 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №1 п. Северный

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Андреев В.А. ч | 0,003843 | - | - | 0,003843 |
| Ахметов Р.Ф. ч | 0,002555 | - | - | 0,002555 |
| Безобразов Д. Ю. | 0,003188 | - | - | 0,003188 |
| Даниленко М.Г. | 0,003145 | - | - | 0,003145 |
| Демакова С. В. ч | 0,005466 | - | - | 0,005466 |
| Домова Г.Е. ч | 0,001048 | - | - | 0,001048 |
| Ермошкина О.В. ч | 0,003405 | - | - | 0,003405 |
| Ефимова О.М. ч | 0,002664 | - | - | 0,002664 |
| Жабина И.В.ч | 0,004905 | - | - | 0,004905 |
| Кашковская С.А. ч | 0,004593 | - | - | 0,004593 |
| Колесников А.С. ч | 0,001048 | - | - | 0,001048 |
| Краснова С.В. ч | 0,005280 | - | - | 0,00528 |
| Мордясов В.А. ч | 0,007813 | - | - | 0,007813 |
| Покидченко Т.А. ч | 0,005734 | - | - | 0,005734 |
| Сайдаметова ч | 0,004788 | - | - | 0,004788 |
| Сергеева М.Ю. ч | 0,003057 | - | - | 0,003057 |
| Скворцова О.В.ч | 0,006822 | - | - | 0,006822 |
| Слышков М.Н. ч. | 0,004689 | - | - | 0,004689 |
| Соломатин А. М. ч | 0,003057 | - | - | 0,003057 |
| Сурова С.Б. (ч) | 0,006275 | - | - | 0,006275 |
| Тимофеева С.Г. ч | 0,003929 | - | - | 0,003929 |
| Фролова В.Н. ч | 0,003656 | - | - | 0,003656 |
| Чечурина Т.И. ч | 0,002640 | - | - | 0,00264 |
| Шведун Ю.А. ч | 0,002751 | - | - | 0,002751 |
| Щеткина Г. В. ч | 0,000983 | - | - | 0,000983 |
| Итого: | 0,097334 | - | - | 0,097334 |

Таблица 1.7 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №2 п. Северный

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Шоссейная,д.1 | 0,101535 | - | 0,017364 | 0,118899 |
| Мира,д.1 | 0,205320 | - | 0,033282 | 0,238602 |
| Центр НТТМ "Истра" | 0,011956 | - | 0,000013 | 0,011969 |
| Итого: | 0,318811 | - | 0,050659 | 0,36947 |

Таблица 1.8 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №9 п. Котово

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котово,д.14 | 0,080418 | - | 0,013892 | 0,09431 |
| Котово,д.7 | 0,070674 | - | 0,009840 | 0,080514 |
| Котово,д.11 | 0,067515 | - | 0,012734 | 0,080249 |
| Котово,д.12 | 0,068280 | - | 0,009840 | 0,07812 |
| Котово,д.13 | 0,061592 | - | 0,009550 | 0,071142 |
| Котово,д.4 | 0,070674 | - | 0,015917 | 0,086591 |
| Котово,д.5 | 0,069860 | - | 0,012155 | 0,082015 |
| Котово,д.6 | 0,068798 | - | 0,011287 | 0,080085 |
| МУК "Истринский КДК" Лучинский | 0,022496 | - | - | 0,022496 |
| РАЙПО (д. Котово , д.15) | 0,014570 | - | - | 0,01457 |
| Экопром-Изоляция проч,админ. | 0,017380 | - | - | 0,01738 |
| Экопром-Изоляция проч,д/согл. | 0,057703 | - | - | 0,057703 |
| Итого: | 0,66996 | - | 0,095215 | 0,765175 |

Таблица 1.9 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №21 п. Котово

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Котово,д.21 | 0,097413 | - | 0,00955 | 0,067203252 |
| Итого: | 0,097413 | - | 0,00955 | 0,067203252 |

Таблица 1.10 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №12, ЭХ «Большевик»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Большевик,д.1 | 0,275494 | - | 0,051225 | 0,326719 |
| Большевик,д.5 | 0,153587 | - | 0,035886 | 0,189473 |
| Восточная,15 | 0,333925 | - | 0,064248 | 0,398173 |
| Восточная,д.18 | 0,291397 | - | 0,063380 | 0,354777 |
| ТСЖ "Восток-17" тсж | 0,164889 | - | 0,016207 | 0,181096 |
| ВИК КО проч | 0,013908 | - | 0,000140 | 0,014048 |
| Евченко Е.В. проч | 0,008220 | - | 0,000028 | 0,008248 |
| Найтэкс проч | 0,002973 | - | 0,000358 | 0,003331 |
| Д/С №18"Золотой ключик" | 0,309060 | 0,172000 | 0,180600 | 0,66166 |
| Школа №3 мб(Д/С-18) | 0,309060 | 0,172000 | 0,180600 | 0,66166 |
| Логинова Л.А.. ч | 0,003973 | - | - | 0,003973 |
| Паша С.В. ч | 0,014773 | - | - | 0,014773 |
| Итого: | 1,881259 | 0,344 | 0,592672 | 2,817931 |

Таблица 1.11 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной базы д. Трусово

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная база | 0,23 | - | - | 0,23 |
| Итого: | 0,23 | - | - | 0,23 |

Таблица 1.12 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной спорткомплекса «Полево»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/сад № 24 (д/с26) | 0,118957 | - | - | 0,118957 |
| Д/сад № 24 (д/с26) | 0,118957 | - | - | 0,118957 |
| Д/сад № 26 мб | 0,118957 | - | - | 0,118957 |
| МУС СК "Истра" Адм.быт.помещ. стадиона (Полево) | 0,022200 | 0,030300 | 0,042000 | 0,0945 |
| МУС СК "Истра" полево мб | 0,846000 | 3,560000 | 1,069000 | 5,475 |
| Школа №2 мб,основное здание | 0,266724 | - | - | 0,266724 |
| Школа №2 мб,пристройка | 0,160171 | - | - | 0,160171 |
| ЖСПК Истра-5 жск | 0,225776 | - | - | 0,225776 |
| Ленина,д.10 | 0,691738 | - | - | 0,691738 |
| Ленина,д.4 | 0,379888 | - | - | 0,379888 |
| Ленина,д.4а | 0,218522 | - | - | 0,218522 |
| Ленина,д.4б | 0,367944 | - | - | 0,367944 |
| Ленина,д.8а | 0,230185 | - | - | 0,230185 |
| Юбилейная,д.11 | 0,496120 | - | - | 0,49612 |
| Юбилейная,д.12 | 0,245677 | - | - | 0,245677 |
| Юбилейная,д.13 | 0,363448 | - | - | 0,363448 |
| Юбилейная,д.19 | 0,375525 | - | - | 0,375525 |
| Юбилейная,д.2 | 0,260136 | - | - | 0,260136 |
| Юбилейная,д.20 | 0,374759 | - | - | 0,374759 |
| Юбилейная,д.21 | 0,356053 | - | - | 0,356053 |
| Юбилейная,д.3 | 0,255372 | - | - | 0,255372 |
| Юбилейная,д.4 | 0,470504 | - | - | 0,470504 |
| Юбилейная,д.6 | 0,349224 | - | - | 0,349224 |
| Юбилейная,д.7 | 0,486400 | - | - | 0,4864 |
| Юбилейная,д.8 | 0,379308 | - | - | 0,379308 |
| Юбилейная,д.9 | 0,354103 | - | - | 0,354103 |
| Комильфо пр | 0,007959 | - | - | 0,007959 |
| Нестерова Е.В. (мойка) проч. | 0,048000 | - | - | 0,048 |
| Озарение | 0,000878 | - | - | 0,000878 |
| ООО"Центр здоровья "Мира" | 0,009848 | - | - | 0,009848 |
| Итого: | 8,599333 | 3,5903 | 1,111 | 13,300633 |

Таблица 1.13 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной Лучинской школы

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Буяло В.В. | 0,004916 | - | 0,000429 | 0,005345 |
| Громова О.В. ч | 0,003597 | - | 0,000579 | 0,004176 |
| Корнеева Т.М. ч | 0,004916 | - | 0,000868 | 0,005784 |
| Курилов В.М. ч | 0,003521 | - | 0,000289 | 0,00381 |
| Лаврентьев А.С. ч | 0,004964 | - | 0,002026 | 0,00699 |
| Солнцев А.А. ч | 0,003494 | - | 0,000579 | 0,004073 |
| Шленов А.В. ч | 0,004831 | - | 0,000579 | 0,00541 |
| Яковенко Н.Г. ч | 0,003251 | - | 0,000289 | 0,00354 |
| Школа Лучинская | 0,185240 | - | 0,001891 | 0,187131 |
| Школа Лучинская-гараж. | 0,011420 | - | - | 0,01142 |
| Школа Первомайская (шк Лучинская-гараж.) | 0,011420 | - | - | 0,01142 |
| Школа Первомайская (шк Лучинская) мб | 0,185240 | - | 0,001891 | 0,187131 |
| Итого: | 0,42681 | - | 0,00942 | 0,43623 |

Таблица 1.14 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Духанино

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Духанино,д.4 | 0,058727 | - | - | 0,059 |
| Итого: | 0,058727 | - | - | 0,059 |

Таблица 1.15 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ОАО УПТК «ПСО-13», г. Ис

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ауха проч | 0,005097 | - | 0,000061 | 0,005158 |
| Истринское ЖЭУ проч псо-13 ангар | 0,175433 | - | - | 0,175433 |
| Истринское ЖЭУ проч псо-13 рем-мех мастерские | 0,072942 | - | 0,000092 | 0,073034 |
| Кабельщик М проч псо-13 | 0,007742 | - | 0,000031 | 0,007773 |
| Кабельщик проч псо-13 | 0,047272 | - | 0,000214 | 0,047486 |
| Козлов Д.И. проч | 0,001012 | - | 0,000020 | 0,001032 |
| Ленатон проч | 0,002598 | - | 0,000031 | 0,002629 |
| Маклаков С.Е. проч адм-быт корп | 0,173328 | 0,322000 | 0,001805 | 0,497133 |
| Маклаков С.Е. проч подс пом | 0,063138 | - | - | 0,063138 |
| Маклаков С.Е. проч произв корп | 0,167253 | - | - | 0,167253 |
| Мансуровское карьероуправление проч шином. и произв зд | 0,233566 | - | - | 0,233566 |
| Мансуровское карьероуправление проч. офис | 0,015700 | - | - | 0,0157 |
| ПСО-13 проч гараж | 0,102769 | - | 0,001603 | 0,104372 |
| ПСО-13 проч гараж 2 | 0,009602 | - | - | 0,009602 |
| ПСО-13 проч контора | 0,028599 | - | - | 0,028599 |
| ПСО-13 проч кпп | 0,007629 | - | - | 0,007629 |
| ПСО-13 проч произв. корп. | 0,311424 | - | 0,000704 | 0,312128 |
| ПСО-13 проч РММ с быт.пом. | 0,064644 | - | 0,000204 | 0,064848 |
| ПСО-13 проч уч.башенных кранов | 0,016471 | - | 0,000439 | 0,01691 |
| ПСО-13 проч. боксы | 0,014873 | - | - | 0,014873 |
| ПСО-13 проч. мастерская | 0,012981 | - | - | 0,012981 |
| Союз армян проч | 0,002824 | - | 0,000010 | 0,002834 |
| УПТК ПСО-13 проч контора | 0,043316 | - | 0,000102 | 0,043418 |
| УПТК ПСО-13 проч оздор.компл(баня) | 0,014182 | - | 0,003430 | 0,017612 |
| УПТК ПСО-13 проч рмм | 0,037853 | - | 0,000092 | 0,037945 |
| УПТК ПСО-13 проч столярный цех | 0,060156 | - | 0,000031 | 0,060187 |
| УПТК ПСО-13 проч цех металоконстр | 0,240390 | - | 0,000694 | 0,241084 |
| УПТК ПСО-13 проч.(вагон охраны) | 0,002125 | - | 0,000010 | 0,002135 |
| УПТК ПСО-13 проч.(проходная №2) | 0,008092 | - | 0,000010 | 0,008102 |
| УПТК ПСО-13 проч.(РБУ ) | 0,073658 | - | 0,000031 | 0,073689 |
| Электромеханический завод проч бытовое зд. | 0,010745 | - | 0,002940 | 0,013685 |
| Электромеханический завод проч офис | - | - | 0,000153 | 0,000153 |
| Ветклиника обл.б ветстанция | 0,062586 | - | 0,000204 | 0,06279 |
| Ветклиника обл.б гараж | 0,010267 | - | - | 0,010267 |
| Ветклиника обл.б подсобное пом | 0,031729 | - | - | 0,031729 |
| КУИ Сов.39а мб | 0,002173 | - | - | 0,002173 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,015683 | - | - | 0,015683 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,015683 | - | - | 0,015683 |
| Полигон ТБО мб адм.пом | 0,016228 | - | - | 0,016228 |
| Полигон ТБО мб гараж | 0,056448 | - | - | 0,056448 |
| Школа №3 мб мастерские | 0,024616 | - | - | 0,024616 |
| Школа №3 мб мастерские (не выставл. с 01.03.2021г) | 0,024616 | - | - | 0,024616 |
| Школа №3 мб школа новая | 0,399916 | - | 0,006652 | 0,406568 |
| Школа №3 мб школа новая (не выставлять с 01.03.2021г) | 0,399916 | - | 0,008980 | 0,408896 |
| Школа №3 мб школа старая | 0,164934 | - | - | 0,164934 |
| Школа №3 мб школа старая (не выст. с 01.03.21г) | 0,164934 | - | - | 0,164934 |
| Советская 32 | 0,223865 | - | 0,053830 | 0,277695 |
| Советская 32а | 0,280499 | - | 0,047173 | 0,327672 |
| Советская 34 | 0,259830 | - | 0,057881 | 0,317711 |
| Советская 36 | 0,158514 | - | 0,024021 | 0,182535 |
| Советская 36а | 0,137796 | - | 0,026336 | 0,164132 |
| Советская 39а | 0,284220 | - | 0,067432 | 0,351652 |
| Советская 41 | 0,070485 | - | 0,010290 | 0,080775 |
| Итого: | 4,832352 | 0,322 | 0,315506 | 5,469858 |

Таблица 1.16 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной НИКЗ

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Абашина О.А. ч | 0,011578 | - | 0,000429 | 0,012007 |
| Абашкина В.Д. ч | 0,009724 | - | 0,000429 | 0,010153 |
| Валентас Л.И. ч | 0,008459 | - | 0,000214 | 0,008673 |
| Гайдукова Е.Г.ч | 0,002724 | - | 0,000214 | 0,002938 |
| Головягин В.А.ч | 0,002499 | - | 0,000643 | 0,003142 |
| Еремина О.И. ч | 0,003689 | - | 0,000643 | 0,004332 |
| Иванова Ю.В. | 0,012631 | - | - | 0,012631 |
| Королева Е.А.ч | 0,002476 | - | 0,000643 | 0,003119 |
| Лодкин В.М.ч | 0,002512 | - | 0,000858 | 0,00337 |
| Титова Н.Л. ч | 0,002190 | - | 0,000429 | 0,002619 |
| Токарева Т.Н. ч | 0,002739 | - | 0,000429 | 0,003168 |
| Трифонова О.Б. ч | 0,008447 | - | 0,000643 | 0,00909 |
| Тураева Г.Ш. ч | 0,001474 | - | 0,000429 | 0,001903 |
| Ульянов А.М. ч | 0,008844 | - | 0,000214 | 0,009058 |
| Аэлита | 0,006081 | - | - | 0,006081 |
| Кулибин М.В. проч. | 0,027404 | - | - | 0,027404 |
| мазутка кирпичный | 0,061000 | - | 0,000398 | 0,061398 |
| механический цех кирпичный | - | - | 0,000398 | 0,000398 |
| ОАО " НИКЗ" пар | 0,051261 | - | - | 0,051261 |
| ОАО " НИКЗ" проч | 0,051261 | - | - | 0,051261 |
| первая проходная кирпичный | 0,026032 | - | 0,000398 | 0,02643 |
| Подберезная Г.И. проч | 0,002782 | - | - | 0,002782 |
| Производство кирп. 1 кирпичный | 0,125379 | - | 0,000306 | 0,125685 |
| Прыгаева Е.В. | 0,001144 | - | - | 0,001144 |
| РАЙПО Кирп.завод | 0,034653 | - | - | 0,034653 |
| РАЙПО Кирп.завод | 0,057968 | - | 0,000688 | 0,058656 |
| Репкин Н.А. | 0,000985 | - | - | 0,000985 |
| Родионов В.А. проч | 0,006227 | - | 0,014720 | 0,020947 |
| Ростелеком пр. Лучинский | 0,002129 | - | - | 0,002129 |
| ГБУЗ МО "ИРКБ" (Амбулатория п.Первомайский) обл.б. | 0,020277 | - | 0,000868 | 0,021145 |
| МУК "Истринский КДК" (Лучинский КДК Кирпичный) | 0,080037 | - | - | 0,080037 |
| Почта России.Кирпичный з-д | 0,003552 | - | - | 0,003552 |
| Школа Первомайская | 0,205299 | - | 0,001978 | 0,207277 |
| Школа Первомайская (Д/сад № 16) мб | 0,091596 | - | 0,004849 | 0,096445 |
| Школа Первомайская (д/сад №16) мб | 0,091596 | - | 0,004849 | 0,096445 |
| Школа Первомайская мб | 0,205299 | - | 0,001978 | 0,207277 |
| Первомайский 10 | 0,222670 | - | 0,042232 | 0,264902 |
| Первомайский 11 | 0,053870 | - | - | 0,05387 |
| Первомайский 12 | 0,053735 | - | - | 0,053735 |
| Первомайский 13 | 0,069955 | - | - | 0,069955 |
| Первомайский 14 | 0,072286 | - | - | 0,072286 |
| Первомайский 15 | 0,070645 | - | - | 0,070645 |
| Первомайский 16 | 0,054854 | - | - | 0,054854 |
| Первомайский 18 | 0,075314 | - | - | 0,075314 |
| Первомайский 19 | 0,162759 | - | 0,028083 | 0,190842 |
| Первомайский 21 | 0,040391 | - | 0,007503 | 0,047894 |
| Первомайский 22 | 0,065433 | - | - | 0,065433 |
| Первомайский 23 | 0,076781 | - | 0,022295 | 0,099076 |
| Первомайский 24 | 0,190950 | - | 0,035158 | 0,226108 |
| Первомайский 25 | 0,035207 | - | - | 0,035207 |
| Первомайский 29 | 0,180653 | - | 0,035801 | 0,216454 |
| Первомайский 30 | 0,169985 | - | 0,031728 | 0,201713 |
| Первомайский 4 | 0,143136 | - | 0,030656 | 0,173792 |
| Первомайский 5 | 0,049918 | - | - | 0,049918 |
| Первомайский 7 | 0,155718 | - | 0,031084 | 0,186802 |
| Первомайский 8 | 0,074650 | - | - | 0,07465 |
| Первомайский 9 | 0,050630 | - | 0,009647 | 0,060277 |
| Первомайский д. 1 | 0,135495 | - | 0,025296 | 0,160791 |
| Итого: | 3,436983 | - | 0,33713 | 3,774113 |

Таблица 1.17 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной Малая Истра д. Высоково

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖК «Малая Истра», д.1 | 0,373979 |  | 0,031299 | 0,405278 |
| ЖК «Малая Истра», д.32 | 0,389125 |  | 0,030441 | 0,419566 |
| ЖК «Малая Истра», д.2 | 0,563971 |  | 0,051021 | 0,614992 |
| ЖК «Малая Истра», д.5 | 0,241818 |  | 0,021652 | 0,26347 |
| ЖК «Малая Истра», д.7 | 0,223315 |  | 0,020794 | 0,244109 |
| ЖК «Малая Истра», д.6 | 0,243241 |  | 0,016824 | 0,260065 |
| ЖК «Малая Истра», д.31 | 0,389125 |  | 0,030441 | 0,419566 |
| ЖК «Малая Истра», д.10 | 0,242715 |  | 0,019294 | 0,262009 |
| ЖК «Малая Истра», д.11 | 0,242705 |  | 0,018865 | 0,26157 |
| ЖК «Малая Истра», д.8 | 0,223305 |  | 0,020794 | 0,244099 |
| ЖК «Малая Истра», д.13 | 0,223403 |  | 0,019508 | 0,242911 |
| Д/с | 0,25 |  | 0,1 | 0,35 |
| ЖК «Малая Истра», д.14 | 0,3185 |  | 0,1365 | 0,455 |
| ЖК «Малая Истра», д.17 | 0,1673 |  | 0,0717 | 0,239 |
| ЖК «Малая Истра», д.15 | 0,3185 |  | 0,1365 | 0,455 |
| ЖК «Малая Истра», д.18 | 0,1673 |  | 0,0717 | 0,239 |
| ЖК «Малая Истра», д.21 | 0,2 |  | 0,0861 | 0,2861 |
| ЖК «Малая Истра», д.20 | 0,406 |  | 0,174 | 0,58 |
| ЖК «Малая Истра», д.22 | 0,2814 |  | 0,1206 | 0,402 |
| ЖК «Малая Истра», д.24 | 0,2926 |  | 0,031299 | 0,323899 |
| Итого: | 5,758302 |  | 1,209332 | 6,96763 |

Таблица 1.18 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной военного городка д. Рычк

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Военная, д.1 | 0,063096 | - | - | 0,063096 |
| Военная, д.2 | 0,063096 | - | - | 0,063096 |
| Военная, д.32 | 0,046188 | - | - | 0,046188 |
| Военная, д.33 | 0,044882 | - | - | 0,044882 |
| Военная, д.34 | 0,044830 | - | - | 0,04483 |
| Военная, д.36 | 0,046214 | - | - | 0,046214 |
| Итого: | 0,308306 | - | - | 0,308306 |

Таблица 1.19 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №11 п. Агрогородок

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрогородок 15 | 0,071898 | - | 0,011576 | 0,083474 |
| Агрогородок,2 | 0,058573 | - | 0,013313 | 0,071886 |
| Агрогородок,д.1 | 0,058296 | - | 0,011866 | 0,070162 |
| Агрогородок,д.11 | 0,176450 | - | 0,040517 | 0,216967 |
| Агрогородок,д.12 | 0,176934 | - | 0,048331 | 0,225265 |
| Агрогородок,д.13 | 0,243067 | - | 0,048041 | 0,291108 |
| Агрогородок,д.14 | 0,072090 | - | 0,011576 | 0,083666 |
| Агрогородок,д.16 | 0,248940 | - | 0,049199 | 0,298139 |
| Агрогородок,д.17 | 0,116419 | - | 0,018233 | 0,134652 |
| Агрогородок,д.18 | 0,120407 | - | 0,019101 | 0,139508 |
| Агрогородок,д.19 | 0,118178 | - | 0,021416 | 0,139594 |
| Агрогородок,д.3 | 0,069214 | - | 0,010451 | 0,079665 |
| Агрогородок,д.4 | 0,063185 | - | 0,013313 | 0,076498 |
| Агрогородок,д.5 | 0,064681 | - | 0,013892 | 0,078573 |
| Агрогородок,д.6 | 0,193694 | - | 0,042253 | 0,235947 |
| Агрогородок,д.7 | 0,177476 | - | 0,041096 | 0,218572 |
| Агрогородок,д.8 | 0,199115 | - | 0,039649 | 0,238764 |
| Агрогородок,д.9 | 0,071354 | - | 0,009261 | 0,080615 |
| Агрогородокд,10 | 0,071887 | - | 0,011287 | 0,083174 |
| Администрация, Ермолинское | 0,018249 | - | 0,000061 | 0,01831 |
| Д/сад № 27 мб | 0,069139 | - | 0,006202 | 0,075341 |
| Истринское ЦРБ.Агрогородок,амбулатория | 0,007886 | - | 0,000202 | 0,008088 |
| МУК "Истринский КДК" Ермолинский | 0,136471 | - | 0,000064 | 0,136535 |
| МУС СК "Истра" Ермолинское | 0,042093 | - | 0,003308 | 0,045401 |
| Почта России | 0,004879 | - | - | 0,004879 |
| Школа Ивановская д/сад № 27 мб | 0,069139 | - | 0,004594 | 0,073733 |
| Школа Ивановская мб, интернат | 0,044814 | - | 0,007330 | 0,052144 |
| Школа Ивановская мб, интернат | 0,044814 | - | 0,007330 | 0,052144 |
| Школа Ивановская мб,ср.школа | 0,179576 | - | 0,002167 | 0,181743 |
| Школа Ивановская мб,ср.школа | 0,179576 | - | 0,001733 | 0,181309 |
| Альтек-Строй проч | 0,099818 | - | 0,000827 | 0,100645 |
| МАГ | 0,008431 | - | 0,000133 | 0,008564 |
| Павлова Л.В. | 0,006855 | - | 0,000168 | 0,007023 |
| Правда проч | 0,033865 | - | - | 0,033865 |
| Симптом отключен | 0,002958 | - | - | 0,002958 |
| Итого: | 3,320421 | - | 0,50849 | 3,828911 |

Таблица 1.20 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №5 д. Манихино

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алешникова А.А. ч | 0,005524 | - | - | 0,005524 |
| Кузнецова О.И. ч | 0,005524 | - | - | 0,005524 |
| Орлов А.В. ч | 0,007536 | - | - | 0,007536 |
| Пономарева Е.А. ч | 0,005602 | - | - | 0,005602 |
| Железнодорожная 10 | 0,089074 | - | - | 0,089074 |
| Железнодорожная 17 | 0,065393 | - | - | 0,065393 |
| Железнодорожная 18 | 0,057863 | - | - | 0,057863 |
| Железнодорожная 19 | 0,078804 | - | - | 0,078804 |
| Железнодорожная 20 | 0,051963 | - | - | 0,051963 |
| Железнодорожная 9 | 0,048836 | - | - | 0,048836 |
| Российские жел.дороги проч,(амбулатория) | 0,052197 | - | 0,000199 | 0,052396 |
| Российские жел.дороги проч,общежитие | 0,161121 | - | 0,022458 | 0,183579 |
| Турусин проч | 0,006478 | - | 0,005513 | 0,011991 |
| Школа Октябрьская (Манихинская) | 0,098154 | - | - | 0,098154 |
| Итого: | 0,734069 | - | 0,02817 | 0,762239 |

Таблица 1.21 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Алексино (Ростелеком)

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Истринская теплосеть" станция обезжелез. | 0,006330 | - | - | 0,00633 |
| Ростелеком Алексино адм.здание | 0,026658 | - | - | 0,026658 |
| Ростелеком Алексино быт. корпус | 0,029191 | - | - | 0,029191 |
| Ростелеком Алексино вспомогат.-гараж | 0,021476 | - | - | 0,021476 |
| Ростелеком Алексино ГРП | 0,003714 | - | - | 0,003714 |
| Ростелеком Алексино Склады, столяр. маст. | 0,017786 | - | - | 0,017786 |
| Ростелеком Алексино тех.здания | 0,098625 | - | - | 0,098625 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Алексино,1а | 0,084495 | - | 0,011255 | 0,09575 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Алексино,2а | 0,112741 | - | 0,014470 | 0,127211 |
| Итого: | 0,401016 | - | 0,025725 | 0,426741 |

Таблица 1.22 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Павловское

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация, Ивановское | - | - | 0,000071 | 0,000071 |
| Д/сад № 43 мб | 0,091050 | - | 0,011714 | 0,102764 |
| Дедовская горбольница мб. Павловское | 0,016285 | - | 0,000053 | 0,016338 |
| МУК "Истринский КДК" (Павловский КДК) мб | 0,169264 | - | 0,003359 | 0,172623 |
| Школа Октябрьская (зд.) | 0,198412 | 0,186155 | 0,018191 | 0,402758 |
| Школа Октябрьская (интернат) | 0,075337 | 0,049321 | 0,016477 | 0,141135 |
| Школа Октябрьская (переход) | 0,018635 | - | - | 0,018635 |
| Школа Октябрьская мб, интернат НВ с 01.2021. | - | 0,049321 | - | 0,049321 |
| Школа Октябрьская мб, переход НВ с 01.2021. | 0,018635 | - | - | 0,018635 |
| Школа Октябрьская НВ с 01.2021. | - | - | - | - |
| ИП "Буцко Валентина Николаевна"(Парикмахерская) | 0,002297 | - | 0,000067 | 0,002364 |
| ИП Федоров А.А. | 0,001038 | - | 0,000010 | 0,001048 |
| МУП "Истринское ЖЭУ" ( Павловский участок) | 0,000334 | - | 0,000055 | 0,000389 |
| ООО "Руна-Архи" | 0,029679 | - | - | 0,029679 |
| ООО "Союз" (Аптека) | 0,003989 | - | 0,000010 | 0,003999 |
| ООО" ЕВА" | 0,010004 | - | - | 0,010004 |
| Ремстройсвязь проч | 0,010982 | - | 0,000809 | 0,011791 |
| Ремстройсвязь проч, цех | 0,082031 | - | - | 0,082031 |
| Соловьева Р.А. проч | 0,149351 | - | 0,006860 | 0,156211 |
| Соловьева Р.А. проч,цех | 0,092400 | - | - | 0,0924 |
| Короп С.И. | 0,005444 | - | 0,000579 | 0,006023 |
| Костерева Т.Н. | 0,007106 | - | 0,000214 | 0,00732 |
| Меняйло Л.С.н/в | 0,007106 | - | 0,000289 | 0,007395 |
| Павловское 104 | - | - | - | - |
| Саакян О.Г. | 0,004857 | - | 0,001447 | 0,006304 |
| Фурсов А.И. | 0,005466 | - | 0,000868 | 0,006334 |
| Цыганов С.П. | 0,005286 | - | 0,001447 | 0,006733 |
| ООО"Двина" | 0,778605 | - | 0,002144 | 0,780749 |
| Павловское 12 | 0,217977 | - | 0,010719 | 0,228696 |
| Павловское 13 | 0,197897 | - | 0,038780 | 0,236677 |
| Павловское 14 | 0,112558 | - | 0,022284 | 0,134842 |
| Павловское 15 | 0,124402 | - | 0,017654 | 0,142056 |
| Павловское 16 | 0,191824 | - | 0,045147 | 0,236971 |
| Павловское 17 | 0,205735 | - | 0,036755 | 0,24249 |
| Павловское 18 | 0,084421 | - | 0,036755 | 0,121176 |
| Павловское 19 | 0,173517 | - | 0,028941 | 0,202458 |
| Павловское 20 | 0,197042 | - | 0,035886 | 0,232928 |
| Итого: | 3,288966 | 0,284797 | 0,337585 | 3,911348 |

Таблица 1.23 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной О\_С д.Качаброво

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП"Истринская теплосеть" адм.бытов.здание | 0,063852 | - | - | 0,063852 |
| МУП"Истринская теплосеть" здание фильтров | 0,081636 | - | - | 0,081636 |
| МУП"Истринская теплосеть" здние барабан.сеток | 0,059230 | - | - | 0,05923 |
| МУП"Истринская теплосеть" насос.воздуходув.станция | 0,031831 | - | - | 0,031831 |
| МУП"Истринская теплосеть" очист.здание решёток | 0,004041 | - | - | 0,004041 |
| МУП"Истринская теплосеть" склад | 0,030638 | - | - | 0,030638 |
| МУП"Истринская теплосеть" столовая | 0,079744 | - | - | 0,079744 |
| МУП"Истринская теплосеть" КНС | 0,017403 | - | - | 0,017403 |
| МУП"Истринская теплосеть" слесарная мастерская | 0,021793 | - | - | 0,021793 |
| МУП"Истринская теплосеть" хлораторная | 0,018552 | - | - | 0,018552 |
| МУП"Истринская теплосеть" цех.об.осадка | 0,091197 | - | - | 0,091197 |
| МУП"Истринская теплосеть"Иловая станция | 0,018414 | - | - | 0,018414 |
| Итого: | 0,518331 | - | - | 0,518331 |

Таблица 1.24 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №1 г. Дедовск

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Агаиха проч | 0,026306 | - | 0,001079 | 0,027385 |
| Горбунова В.Л. проч 1 | 0,004725 | - | 0,000017 | 0,004742 |
| Горбунова В.Л. проч 2 | 0,011558 | - | 0,000166 | 0,011724 |
| Дудков С.В. пр. | 0,006912 | - | 0,000438 | 0,00735 |
| З.О.Ф. проч Комарова д. 10 | 0,002445 | - | 0,000116 | 0,002561 |
| Зоя проч | 0,012321 | - | - | 0,012321 |
| Зоя проч офис | 0,013064 | - | - | 0,013064 |
| Исток проч гараж | 0,015400 | - | - | 0,0154 |
| Исток проч мойка | 0,013364 | - | - | 0,013364 |
| Исток проч склад. маг. | 0,023431 | - | - | 0,023431 |
| Колосков Д.В. проч. | 0,001125 | - | 0,000199 | 0,001324 |
| Лорен-Косметик проч | 0,393467 | - | - | 0,393467 |
| МПК Плюс проч | 0,044349 | 0,007328 | - | 0,051677 |
| МПК Плюс проч новый | 0,072043 | - | - | 0,072043 |
| Новокшонов проч | 0,013756 | - | - | 0,013756 |
| Общепит-Единство проч Дедовск | 0,004752 | - | 0,000674 | 0,005426 |
| ПО "Истра" проч | 0,022198 | - | - | 0,022198 |
| Росспорт проч | 0,124151 | - | - | 0,124151 |
| Сават проч | 0,014007 | - | 0,000430 | 0,014437 |
| Тай-Бо проч | 0,000376 | - | - | 0,000376 |
| ТАЙ-БО проч | - | - | 0,000112 | 0,000112 |
| Теллер проч | 0,026964 | - | - | 0,026964 |
| Тоша проч | 0,001912 | - | 0,000017 | 0,001929 |
| Хозяин проч подсоб. пом. | 0,008516 | - | 0,000069 | 0,008585 |
| Хозяин проч торговый зал | 0,042395 | - | 0,000418 | 0,042813 |
| Центр НТТМ проч Дедовск | 0,045044 | - | - | 0,045044 |
| ВДПО обл.б | 0,056097 | - | 0,000049 | 0,056146 |
| Мособлпожспас | 0,019719 | - | 0,000086 | 0,019805 |
| Вокзальная д. 2 | 0,148701 | - | - | 0,148701 |
| Вокзальная д.1 | 0,155358 | - | - | 0,155358 |
| ЖСК -3 | 0,201265 | - | 0,042862 | 0,244127 |
| ЖСК "Дружба-2"2а | 0,171640 | - | 0,026135 | 0,197775 |
| ЖСК "Дружба-2"д.2б | 0,187362 | - | 0,022973 | 0,210335 |
| ЖСК "Дружба"д.5 | 0,192898 | - | 0,036241 | 0,229139 |
| Комарова д. 1 | 0,236178 | - | 0,044139 | 0,280317 |
| Комарова д. 10 | 0,166569 | - | 0,024780 | 0,191349 |
| Комарова д. 11 | 0,173015 | - | 0,025296 | 0,198311 |
| Комарова д. 12 | 0,305249 | - | 0,065306 | 0,370555 |
| Комарова д. 14 | 0,321760 | - | 0,059111 | 0,380871 |
| Комарова д. 2 | 0,243284 | - | 0,044914 | 0,288198 |
| Комарова д. 4 | 0,227043 | - | 0,034331 | 0,261374 |
| Комарова д. 6 | 0,135912 | - | 0,028394 | 0,164306 |
| Комарова д. 7 | 0,237502 | - | 0,043623 | 0,281125 |
| Комарова д. 8 | 0,324314 | - | 0,055755 | 0,380069 |
| Комарова д. 9 | 0,196564 | - | 0,034847 | 0,231411 |
| Комарова,13 | 0,187934 | - | 0,029684 | 0,217618 |
| Ногина д. 3 | 0,254526 | - | 0,034589 | 0,289115 |
| Первомайская д.1/1 | 0,524740 | - | 0,039493 | 0,564233 |
| Победы д.6 | 0,063041 | - | - | 0,063041 |
| Комарова 10 | - | - | - | - |
| Победы д.8 | 0,149227 | - | - | 0,149227 |
| Итого: | 5,824479 | 0,007328 | 0,696343 | 6,52815 |

Таблица 1.25 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №2 г. Дедовск

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС 1 ( г.Дедовск) | 0,048932 | - | 0,000027 | 0,048959 |
| ВЗУ админ. здание (г.Дедовск) | 0,019596 | - | 0,000037 | 0,019633 |
| Алексеев В.А.проч ГВС | - | - | 0,000831 | 0,000831 |
| Алексеев В.А.проч Кр.ОК. | 0,002038 | - | 0,001198 | 0,003236 |
| Ариадна проч подсобное помещение | - | - | - | - |
| Ариадна проч торговый зал | 0,031314 | - | 0,002197 | 0,033511 |
| Асталависта проч мастерская | 0,010686 | - | - | 0,010686 |
| Асталависта проч склад | 0,151739 | - | - | 0,151739 |
| Банк Возрождение проч Гвс | - | - | 0,000074 | 0,000074 |
| Берест проч баня | 0,004074 | - | 0,056099 | 0,060173 |
| Берест проч осн.пом. | 0,015435 | - | - | 0,015435 |
| Борисова В.С. проч | 0,008428 | - | 0,000100 | 0,008528 |
| Евсенкин Н.В. проч | 0,008431 | - | - | 0,008431 |
| Истр. коллег. адв. проч ГВС | - | - | 0,000232 | 0,000232 |
| Каштанов К.Б. проч | 0,008024 | - | - | 0,008024 |
| Козырь проч | 0,002603 | - | 0,000052 | 0,002655 |
| Корнеев проч ГВС | - | - | 0,000050 | 0,00005 |
| Крома проч | - | - | 0,000863 | 0,000863 |
| Крома проч отоп | 0,005103 | - | - | 0,005103 |
| Леонтьев С.В. проч | 0,030883 | - | - | 0,030883 |
| Михеев И.Г. | 0,115600 | - | - | 0,1156 |
| Моск. обл. коллег. адв. проч | - | - | 0,000100 | 0,0001 |
| Очаг пр | 0,017342 | - | 0,002357 | 0,019699 |
| Партнер-Холдинг проч офис | 0,008920 | - | 0,000431 | 0,009351 |
| Партнер-Холдинг проч производственный цех | 0,115989 | - | - | 0,115989 |
| Партнер-Холдинг проч склад | 0,102634 | - | - | 0,102634 |
| Прачечная "Дедовск" проч | 0,049729 | - | 0,000366 | 0,050095 |
| Салон плюс" пр | 0,008614 | - | 0,001752 | 0,010366 |
| Солодов С.Е. проч | 0,008280 | - | 0,000017 | 0,008297 |
| Спортивный клуб "Олимп" проч | - | - | 0,001195 | 0,001195 |
| Статус-кво проч | 0,006924 | - | 0,000092 | 0,007016 |
| Стрек проч ГВС | - | - | 0,000074 | 0,000074 |
| Тера проч | 0,024101 | - | 0,003667 | 0,027768 |
| Тоша проч 2 | 0,006855 | - | - | 0,006855 |
| Тоша проч магазин | 0,008010 | - | 0,000046 | 0,008056 |
| Туркин Л.Е. проч | 0,002531 | - | - | 0,002531 |
| Туркин Л.Е. проч | 0,002531 | - | - | 0,002531 |
| Церковь "Спасение" проч | 0,051711 | - | 0,000943 | 0,052654 |
| Цифра Один проч ул. Мира д.7 | 0,001367 | - | - | 0,001367 |
| Чиков И.В. проч гвс | - | - | 0,002157 | 0,002157 |
| Юбилейное (кафе) проч 1 эт. | 0,026036 | - | 0,004599 | 0,030635 |
| Юбилейное 2 эт | 0,024904 | - | - | 0,024904 |
| Юбилейное подвал | 0,001189 | - | - | 0,001189 |
| Юбилейное торговый ряд | 0,003814 | - | - | 0,003814 |
| Д/сад № 13 мб не выставлять | 0,087511 | - | 0,007682 | 0,095193 |
| Школа № 1 (ДОУ 13) мб | 0,087511 | - | 0,007682 | 0,095193 |
| Администрация, г.Дедовск мб ГВС | - | - | 0,000197 | 0,000197 |
| ГБУЗ МО "Бюро СМЭ" обл.б | 0,009341 | - | 0,000369 | 0,00971 |
| ГБУЗ МО "Бюро СМЭ" обл.б корп.7 | 0,002932 | - | 0,000026 | 0,002958 |
| Д/с № 17 мб не выставлять | 0,146529 | 0,088559 | 0,007434 | 0,242522 |
| Д/сад №5 мб не выставлять | 0,064452 | - | 0,008835 | 0,073287 |
| Дедовская горбольница мб 2-х этажный корп. | 0,193127 | - | 0,034648 | 0,227775 |
| Дедовская горбольница мб 5-эт корпус | 0,253418 | - | 0,026562 | 0,27998 |
| Дедовская горбольница мб инфекц.корпус | 0,094217 | - | 0,013521 | 0,107738 |
| Дедовская горбольница мб паталаг.корпус | 0,002932 | - | 0,000017 | 0,002949 |
| Дедовская горбольница мб пищеблок | 0,020575 | - | 0,031073 | 0,051648 |
| Дедовская горбольница мб поликлиника старая | 0,008687 | - | 0,000033 | 0,00872 |
| Дедовская горбольница мб род дом | 0,224537 | - | 0,011948 | 0,236485 |
| Дедовская горбольница мб хоз.корпус | 0,056871 | - | 0,007683 | 0,064554 |
| Дедовская горбольница мб новое здание поликлин.(ГВС) | - | - | 0,009779 | 0,009779 |
| ЗАГС обл.б ГВС | - | - | 0,000033 | 0,000033 |
| Кадастра и картография фб Дедовск | - | - | 0,000332 | 0,000332 |
| КУИ Больничная 4а мб | 0,097544 | - | - | 0,097544 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,054178 | - | - | 0,054178 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,001030 | - | - | 0,00103 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,017527 | - | 0,000356 | 0,017883 |
| Мировые судьи 63,64 уч обл.б,Центральная,1 | - | - | 0,000149 | 0,000149 |
| МУС СК "Истра" Гучково (площадка) | 0,151089 | - | - | 0,151089 |
| МУС СК "Истра" Гучково (пристройка)) | 0,054013 | - | - | 0,054013 |
| МУС СК "Истра" Гучково (ФОК) | 0,153985 | - | - | 0,153985 |
| МУС СК "Истра" Гучково (Фут.Поле) | 1,100000 | - | - | 1,1 |
| МУС СК "Истра" Гучково(бассейн) | 0,086154 | 0,158802 | 0,039383 | 0,284339 |
| МУС СК "Истра"Гучково( АБК) | 0,048336 | - | - | 0,048336 |
| МФЦ мб | 0,013678 | - | 0,000123 | 0,013801 |
| МФЦ мб Ударная 3а(2 помещение) | 0,013416 | - | - | 0,013416 |
| Резерв обл.б. нов. | 0,096039 | - | - | 0,096039 |
| Роспотребнадзор обл.б | 0,009292 | - | 0,000256 | 0,009548 |
| Скорая помощь мб | 0,023540 | - | 0,000173 | 0,023713 |
| Центр гигиены фб Больничная | 0,022026 | - | 0,002921 | 0,024947 |
| Центр гигиены фб Ударная | 0,003741 | - | 0,000307 | 0,004048 |
| Школа № 4 Дедовск мб начальная | 0,105560 | - | 0,006760 | 0,11232 |
| Школа № 4 Дедовск мб начальная (не выставлять) | 0,105560 | - | 0,006760 | 0,11232 |
| Школа № 4 Дедовск мб | 0,275807 | - | 0,005172 | 0,280979 |
| Школа № 4 Дедовск мб ( не выставл.) | 0,275807 | - | 0,005172 | 0,280979 |
| Школа №4 (ДОУ № 17) мб | 0,146529 | 0,088559 | 0,007434 | 0,242522 |
| Школа №4 (ДОУ №5) мб | 0,064452 | - | 0,008835 | 0,073287 |
| Школа спортивная мб гараж | 0,005029 | - | - | 0,005029 |
| Школа спортивная мб здание школы | 0,048133 | - | 0,000968 | 0,049101 |
| Больничная д. 10 | 0,241440 | - | 0,042849 | 0,284289 |
| Больничная д. 11 | 0,239166 | - | 0,041816 | 0,280982 |
| Больничная д. 12 | 0,241022 | - | 0,045688 | 0,28671 |
| Больничная д. 13 | 0,240319 | - | 0,043881 | 0,2842 |
| Больничная д. 14 | 0,219146 | - | 0,019359 | 0,238505 |
| Больничная д. 4 | 0,211281 | - | 0,033298 | 0,244579 |
| Больничная д. 6 | 0,339630 | - | 0,060143 | 0,399773 |
| Больничная д. 7 | 0,022562 | - | 0,004130 | 0,026692 |
| Больничная д. 8 | 0,345159 | - | 0,088537 | 0,433696 |
| Войкова д.10 | 0,191434 | - | 0,038203 | 0,229637 |
| Войкова д.12 | 0,185493 | - | 0,030459 | 0,215952 |
| Войкова д.14 | 0,451731 | - | 0,077438 | 0,529169 |
| Войкова д.4 | 0,246298 | - | 0,042849 | 0,289147 |
| Войкова д.6 | 0,218478 | - | 0,044656 | 0,263134 |
| Войкова д.8 | 0,147076 | - | 0,027103 | 0,174179 |
| Гагарина д.1 | 0,284308 | - | 0,053432 | 0,33774 |
| Гагарина д.3 | 0,216867 | - | - | 0,216867 |
| Клубная д.3 | 0,086429 | - | 0,012390 | 0,098819 |
| Красный Октябрь д. 1 | 0,219665 | - | 0,043881 | 0,263546 |
| Красный Октябрь д. 10 | 0,235969 | - | 0,048528 | 0,284497 |
| Красный Октябрь д. 10а | 0,235659 | - | 0,043623 | 0,279282 |
| Красный Октябрь д. 11 | 0,235229 | - | 0,044914 | 0,280143 |
| Красный Октябрь д. 12 | 0,230557 | - | 0,041042 | 0,271599 |
| Красный Октябрь д. 13 | 0,203448 | - | 0,034331 | 0,237779 |
| Красный Октябрь д. 2 | 0,220863 | - | 0,042591 | 0,263454 |
| Красный Октябрь д. 3 | 0,186573 | - | 0,036912 | 0,223485 |
| Красный Октябрь д. 4 | 0,217309 | - | 0,045688 | 0,262997 |
| Красный Октябрь д. 5 | 0,258703 | - | 0,051883 | 0,310586 |
| Красный Октябрь д. 6 к.1 | 0,242168 | - | 0,068145 | 0,310313 |
| Красный Октябрь д. 6 к.2 | 0,241240 | - | 0,064789 | 0,306029 |
| Красный Октябрь д. 7 | 0,234472 | - | 0,047237 | 0,281709 |
| Красный Октябрь д. 9 | 0,298195 | - | 0,068145 | 0,36634 |
| Красный октябрь д.5 | - | - | - | - |
| Красный октябрь д.5 к2 | - | - | - | - |
| Красный Октябрь д.8 | 0,225694 | - | 0,038719 | 0,264413 |
| Ленина д. 1 | 0,192303 | - | 0,034847 | 0,22715 |
| Ленина д. 2 | 0,190040 | - | 0,036396 | 0,226436 |
| Ленина д. 3 | 0,285207 | - | 0,049818 | 0,335025 |
| Ленина д. 5 | 0,259047 | - | 0,038719 | 0,297766 |
| Мира д.1 | 0,183401 | - | 0,039235 | 0,222636 |
| Мира д.2 | 0,186067 | - | 0,038461 | 0,224528 |
| Мира д.3 | 0,186576 | - | 0,032008 | 0,218584 |
| Мира д.4 | 0,181586 | - | 0,035621 | 0,217207 |
| Мира д.5 | 0,184693 | - | 0,036912 | 0,221605 |
| Мира д.6 | 0,169274 | - | 0,027103 | 0,196377 |
| Мира д.7 | 0,321004 | - | 0,046463 | 0,367467 |
| Мира д.8 | 0,304016 | - | 0,044656 | 0,348672 |
| ПСО-Терма упр. к Кр.Октябрь д. 5 к. 1 | 0,205228 | - | 0,012545 | 0,217773 |
| ПСО-Терма упр. к Кр.Октябрь д. 5 к. 2 | 0,203064 | - | 0,011848 | 0,214912 |
| Ударная д. 3А | 0,261453 | - | 0,043623 | 0,305076 |
| Центральная д. 1 ГВС | - | - | 0,117705 | 0,117705 |
| Итого: | 16,086014 | 0,33592 | 2,404798 | 18,826732 |

Таблица 1.26 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №3 г. Дедовск

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АНО "МОСС" проч | 0,007015 | - | 0,001225 | 0,00824 |
| Атак | 0,267407 | 0,381 | 0,028 | 0,676407 |
| Ильина Е.Н. | 0,008988 | - | 0,000561 | 0,009549 |
| Кванта проч Гагарина 10 | 0,129487 | - | 0,00062 | 0,130107 |
| Кванта проч Гагарина 12 | 0,019477 | - | - | 0,019477 |
| Лилия проч | 0,008696 | - | 0,001182 | 0,009878 |
| МОБТИ проч | 0,039087 | - | 0,000234 | 0,039321 |
| Мособлэнерго проч диспечерская | 0,070016 | - | 0,000153 | 0,070169 |
| Мособлэнерго проч проходная | 0,00079 | - | - | 0,00079 |
| Мособолэнерго проч адм.зд. | 0,017882 | - | - | 0,017882 |
| Ольга проч | 0,007023 | - | 0,000307 | 0,00733 |
| Ростелеком проч г. Дедовск | 0,137081 | - | 0,000424 | 0,137505 |
| Сбербанк ОАО проч Гагарина д. 5 (2 -е помещение) | 0,018448 | - | 0,000207 | 0,018655 |
| Цифра Один проч Ногина д. 2 | 0,001533 | - | - | 0,001533 |
| Войкова д. 15 | 0,26725 | - | 0,030441 | 0,297691 |
| Гагарина д. 2 | 0,163914 | - | 0,021652 | 0,185566 |
| Гагарина д. 4 | 0,16658 | - | - | 0,16658 |
| Гагарина д. 5 | 0,269027 | - | 0,037944 | 0,306971 |
| Гагарина д. 5а | 0,261499 | - | 0,030441 | 0,29194 |
| Ногина д. 1 | 0,437244 | - | 0,077389 | 0,514633 |
| Первая главная ул. Войкова, д. 16 | 0,266828 | - | 0,03087 | 0,297698 |
| Первая Главная Войкова д. 15 | 0,26725 | - | 0,030441 | 0,297691 |
| Перерасчёт | - | - | - | - |
| Спортивная д. 6 | 0,222191 | - | 0,039874 | 0,262065 |
| Спортивная д.1 | 0,231557 | - | 0,030441 | 0,261998 |
| Спортивная д.2 | 0,237506 | - | 0,035586 | 0,273092 |
| Спортивная д.3 | 0,172061 | - | - | 0,172061 |
| Спортивная д.4 | 0,241399 | - | 0,032799 | 0,274198 |
| Спортивная, д. 5 | 0,191434 | - | 0,025082 | 0,216516 |
| ТСН "Ногина-2" упр.ком. | 0,400265 | - | 0,057054 | 0,457319 |
| Д/сад № 2 мб не выставлять | 0,226646 | - | 0,014598 | 0,241244 |
| МУК "Истринская ЦБС" Дедовск | 0,054501 | - | 0,000071 | 0,054572 |
| Центр дезинфекции фб | 0,006716 | - | 0,000289 | 0,007005 |
| Централизованная бухгалтерия г.Дедовск (не выставлять) | 0,005275 | - | 0,000179 | 0,005454 |
| Школа № 1 мб нач. шк. | 0,114857 | - | 0,002561 | 0,117418 |
| Школа № 1 мб нач. шк( не выставл.) | 0,114857 | - | 0,003458 | 0,118315 |
| Школа № 1 мб сред. шк. | 0,204016 | - | 0,003519 | 0,207535 |
| Школа № 1 мб сред. шк. не выставлять | 0,204016 | - | 0,004575 | 0,208591 |
| Школа №1 (ДОУ № 2) мб | 0,226646 | - | 0,014598 | 0,241244 |
| Итого: | 5,686465 | 0,381 | 0,556775 | 6,62424 |

Таблица 1.27 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №4 г. Дедовск

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ 3 (г.Дедовск) | 0,020025 | - | - | 0,020025 |
| Ботвиньев К.П. проч | 0,022026 | - | - | 0,022026 |
| Зоя проч магазин | 0,007321 | - | - | 0,007321 |
| Иванченко А.А. проч | 0,022428 | - | - | 0,022428 |
| Лицеист-2 Энергетиков18 проч | 0,003864 | - | 0,000012 | 0,003876 |
| Максбэт пр. | 0,042175 | - | 0,006006 | 0,048181 |
| Мособлгидропроект проч | 0,162304 | - | - | 0,162304 |
| ПСО-13 проч дед | 0,022797 | - | - | 0,022797 |
| Сергеев А.Н. проч | 0,002976 | - | - | 0,002976 |
| Трейд Косметик проч | 0,006047 | - | 0,000061 | 0,006108 |
| Володарского д. 15 | 0,084424 | - | - | 0,084424 |
| Володарского д. 21 | 0,046632 | - | - | 0,046632 |
| Володарского д. 23 | 0,068668 | - | - | 0,068668 |
| Володарского д. 27 | 0,093644 | - | - | 0,093644 |
| Володарского д. 31 | 0,086813 | - | - | 0,086813 |
| Володарского д. 35 | 0,053431 | - | - | 0,053431 |
| Володарского д. 39 | 0,087794 | - | - | 0,087794 |
| Панфилова д. 1 | 0,037167 | - | - | 0,037167 |
| Панфилова д. 2 | 0,037307 | - | - | 0,037307 |
| Панфилова д. 3 | 0,036495 | - | - | 0,036495 |
| Панфилова д. 37 | 0,013712 | - | - | 0,013712 |
| Панфилова д. 40 | 0,002879 | - | - | 0,002879 |
| Панфилова д. 41 | 0,011308 | - | - | 0,011308 |
| Панфилова д. 42 | 0,010066 | - | - | 0,010066 |
| Панфилова д. 45 | 0,012555 | - | - | 0,012555 |
| Панфилова д. 46 | 0,012087 | - | - | 0,012087 |
| Панфилова д. 47 | 0,016961 | - | - | 0,016961 |
| Победы д. 12 | 0,086481 | - | - | 0,086481 |
| Победы д. 13 | 0,161648 | - | - | 0,161648 |
| ПСО-Терма Панфилова 44 | 0,527108 | - | 0,028844 | 0,555952 |
| ПСО-Терма упр. к ул. энергетиков д.5 | 0,640200 | - | 0,119180 | 0,75938 |
| Энергетиков 26 | 0,296478 | - | 0,009218 | 0,305696 |
| Энергетиков д. 10 | 0,062725 | - | - | 0,062725 |
| Энергетиков д. 12 | 0,045901 | - | - | 0,045901 |
| Энергетиков д. 14 | 0,246348 | - | 0,031299 | 0,277647 |
| Энергетиков д. 16 | 0,238725 | - | 0,033014 | 0,271739 |
| Энергетиков д. 18 | 0,237744 | - | 0,035801 | 0,273545 |
| Энергетиков д. 20 | 0,332576 | - | 0,135699 | 0,468275 |
| Энергетиков д. 22 | 0,336289 | - | 0,039231 | 0,37552 |
| Энергетиков д. 24 | 0,322402 | - | 0,038373 | 0,360775 |
| Энергетиков д. 3 | 0,249773 | - | 0,033443 | 0,283216 |
| Энергетиков д. 4 | 0,049671 | - | - | 0,049671 |
| Энергетиков д. 6 | 0,049525 | - | - | 0,049525 |
| Энергетиков д. 8 | 0,099004 | - | - | 0,099004 |
| Энергетиков д. 9 | 0,269139 | - | 0,036658 | 0,305797 |
| Д/сад № 29 мб не выставлять | 0,085855 | - | 0,007631 | 0,093486 |
| КУИ Энергетиков 1 мб | 0,025553 | - | - | 0,025553 |
| Лицей г. Дедовска основное здание | 0,355319 | - | 0,004602 | 0,359921 |
| Лицей г. Дедовска основное здание(не выставлять) | 0,355319 | - | 0,004602 | 0,359921 |
| Лицей г.Дедовск (ДОУ № 29 ) мб | 0,085855 | - | 0,007631 | 0,093486 |
| Лицей"г. Дедовск нач.шк | 0,452075 | - | 0,004503 | 0,456578 |
| Лицей"г. Дедовск нач.шк (не выставлять) | 0,452075 | - | 0,004503 | 0,456578 |
| МУК" Истринский КДК" им.А.В.Прядко | 0,073827 | - | - | 0,073827 |
| Итого: | 7,161521 | - | 0,580311 | 7,741832 |

Таблица 1.28 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №5 г. Дедовск

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ - 4 (г.Дедовск) | 0,030605 | - | 0,000029 | 0,030634 |
| АвтоУАЗрем гараж | 0,028618 | - | - | 0,028618 |
| АвтоУАЗрем проходная | 0,001715 | - | - | 0,001715 |
| АвтоУАЗрем проч | 1,093827 | - | 0,005308 | 1,099135 |
| Алстрой проч адм.зд. | 0,014595 | - | 0,002795 | 0,01739 |
| Алстрой проч изгот.мех.конст. | 0,148217 | - | - | 0,148217 |
| Алстрой проч комб.цех. | 0,136104 | - | - | 0,136104 |
| Алстрой проч свар.мех.цех | 0,217776 | - | 0,002174 | 0,21995 |
| Алстрой проч склад пом. | 0,169766 | - | 0,001465 | 0,171231 |
| Альтэкс проч склад | 0,039373 | - | - | 0,039373 |
| Альтэкс проч столярная мастерская | 0,139412 | - | - | 0,139412 |
| Веста проч | 0,043970 | - | 0,000180 | 0,04415 |
| Встреча проч | 0,007335 | - | 0,000498 | 0,007833 |
| Ганимед (адм.зд.) | 0,039854 | - | 0,000066 | 0,03992 |
| Ганимед (магазин) | 0,006321 | - | - | 0,006321 |
| Ганимед(склад) | 0,207184 | - | - | 0,207184 |
| Компания К2 проч | - | - | - | - |
| Компания К2 проч производство | 0,190896 | - | - | 0,190896 |
| Компания К2 проч склад | 0,020235 | - | 0,003629 | 0,023864 |
| Компания К2 проч учрежд. | 0,011758 | - | 0,003629 | 0,015387 |
| Лебедева Е.В. проч | 0,133204 | - | 0,005043 | 0,138247 |
| Лебедева Е.В. проч склад | 0,167184 | - | - | 0,167184 |
| Маграв проч 1-я Волоколамская | 0,060198 | - | - | 0,060198 |
| Марко Премьер проч | 0,060198 | - | 0,000368 | 0,060566 |
| Пласт-Арсенал проч проходная | 0,013245 | - | 0,002807 | 0,016052 |
| Пласт-Арсенал проч цех ПВХ | 0,097982 | - | 0,002807 | 0,100789 |
| 1 Волоколамская д. 60 | 0,041509 | - | 0,005145 | 0,046654 |
| 1 Волоколамская д. 60/1 | 0,189474 | - | 0,031299 | 0,220773 |
| 1 Волоколамская д. 60/10 | 0,012071 | - | 0,000858 | 0,012929 |
| 1 Волоколамская д. 60/11 | 0,009566 | - | 0,001072 | 0,010638 |
| 1 Волоколамская д. 60/12 | 0,505405 | - | 0,027226 | 0,532631 |
| 1 Волоколамская д. 60/2 | 0,232942 | - | 0,036444 | 0,269386 |
| 1 Волоколамская д. 60/3 | 0,233862 | - | 0,034086 | 0,267948 |
| 1 Волоколамская д. 60/4 | 0,224374 | - | 0,031728 | 0,256102 |
| 1 Волоколамская д. 60/4-1/701 | 0,015791 | - | 0,000858 | 0,016649 |
| 1 Волоколамская д. 60/5/701 | 0,013134 | - | 0,001929 | 0,015063 |
| 1 Волоколамская д. 60/6 | 0,397871 | - | 0,052308 | 0,450179 |
| 1 Волоколамская д.75 | 0,075319 | - | 0,007718 | 0,083037 |
| 1 Волоколамская д.75а | 0,081073 | - | 0,006003 | 0,087076 |
| 1 Волоколамская д.75б | 0,076648 | - | 0,007932 | 0,08458 |
| 1 Волоколамская д.75в | 0,133337 | - | 0,013720 | 0,147057 |
| Д/сад №50 мб не выставлять | 0,088791 | - | 0,009991 | 0,098782 |
| Школа №3 мб | - | - | - | - |
| Школа №3 (ДОУ №50) мб | 0,088791 | - | 0,009991 | 0,098782 |
| Итого: | 5,49953 | - | 0,309106 | 5,808636 |

Таблица 1.29 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №8 г. Дедовск

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ,0 | 0,138744 | - | - | 0,138744 |
| Авилон проч | 0,359796 | - | - | 0,359796 |
| Авилон Шк.10 проч | 0,549262 | - | - | 0,549262 |
| Агроторг | 0,056305 | - | 0,001792 | 0,058097 |
| Алексеев В.А.проч отопление | 0,020998 | - | 0,000531 | 0,021529 |
| Андрис | 0,028759 | - | - | 0,028759 |
| Андрис проч Главная1 | 0,002371 | - | 0,000270 | 0,002641 |
| Анохина М.Г. | 0,001127 | - | 0,000133 | 0,00126 |
| Ашмарина О.Ю. | 0,001068 | - | 0,000214 | 0,001282 |
| Балакирева О.А. | 0,000938 | - | 0,000214 | 0,001152 |
| Балакирева О.А. | 0,000980 | - | - | 0,00098 |
| Банк Возрождение проч отопление | 0,005642 | - | - | 0,005642 |
| Вилия проч | 0,036515 | 0,059116 | 0,000896 | 0,096527 |
| Воеводин Е.М. проч д.1корп.2 подвал | 0,023266 | - | 0,000510 | 0,023776 |
| Воеводин Е.М. проч д.1корп2 1этаж | 0,024170 | - | 0,000031 | 0,024201 |
| Воеводин Е.М. проч Поб.1 | 0,024170 | - | 0,000041 | 0,024211 |
| Все Вместе | 0,003205 | - | 0,000020 | 0,003225 |
| ВТБ 24 (ПАО) проч | 0,043932 | - | - | 0,043932 |
| Гастроном проч | 0,021247 | - | - | 0,021247 |
| Гуреева О.Н. | 0,001127 | - | 0,000133 | 0,00126 |
| Даймонд Стар | 0,000727 | - | 0,000014 | 0,000741 |
| Дед. завод полим. пленок проч АБК | 0,066036 | - | - | 0,066036 |
| Дед. завод полим. пленок проч цех металообработки | 0,135020 | - | - | 0,13502 |
| Дедовское такси проч | 0,001817 | - | - | 0,001817 |
| Дельта проч | 0,002851 | - | - | 0,002851 |
| Дугина Н.А. пр | 0,002188 | - | 0,000019 | 0,002207 |
| Душкин К.М. проч | 0,017657 | - | - | 0,017657 |
| Золотой колос проч | 0,015464 | - | 0,000364 | 0,015828 |
| Иванова М.Н. проч | 0,005818 | - | 0,000163 | 0,005981 |
| Изотов проч Ударная д. 1 | 0,006695 | - | 0,000055 | 0,00675 |
| Исток проч .конт | 0,008104 | - | 0,000083 | 0,008187 |
| Истр. коллег. адв. проч отоп | 0,003368 | - | - | 0,003368 |
| Конина Е.Б. | 0,001351 | - | 0,000214 | 0,001565 |
| Контур проч Дедовск | 0,600000 | - | - | 0,6 |
| Корнеев проч отопление | 0,002243 | - | - | 0,002243 |
| Кулагин В.И.проч | 0,004218 | - | 0,000020 | 0,004238 |
| Лидия Мебель проч | 0,037823 | - | 0,000096 | 0,037919 |
| Маграв проч адм.-произв. здание, гараж, проходная , склад 183т/14 | 0,094455 | - | - | 0,094455 |
| Маграв проч марко-пр | 0,014207 | - | - | 0,014207 |
| Маграв проч произ.здание | 0,111545 | - | 0,002977 | 0,114522 |
| Маграв проч склад | 0,001124 | - | - | 0,001124 |
| Маграв проч склады | 0,069608 | - | - | 0,069608 |
| Меджидова А.М. проч | 0,006638 | - | 0,000031 | 0,006669 |
| Мишина Н.Н. проч | 0,002293 | - | 0,000028 | 0,002321 |
| Моск. обл. коллег. адв. проч Дедовск ГВС | - | - | 0,000083 | 0,000083 |
| Моск. обл. коллег. адв. проч Дедовск отоп | 0,002123 | - | - | 0,002123 |
| Надежда проч | 0,005697 | - | 0,000077 | 0,005774 |
| Профи-Спорт проч | 0,015791 | - | 0,000014 | 0,015805 |
| РГСУ проч | 0,166839 | - | 0,000165 | 0,167004 |
| Рыбакова М.В. проч | 0,031460 | - | 0,000720 | 0,03218 |
| Сироткин Ю.К. проч | 0,005448 | - | - | 0,005448 |
| Спирин А.В. | 0,001127 | - | 0,000133 | 0,00126 |
| Стрек проч отоп | 0,002592 | - | - | 0,002592 |
| Тандер проч | 0,029756 | - | - | 0,029756 |
| Торгсервис 5ти этаж.корп | - | - | - | - |
| Торгсервис кор.№ 1 | 2,022014 | - | 0,020291 | 2,042305 |
| Торгсервис кор.№ 2 | 0,156592 | - | - | 0,156592 |
| Торгсервис кор.№ 3 | 0,008500 | - | - | 0,0085 |
| Торгсервис кор.№ 4 | 0,127274 | - | - | 0,127274 |
| Торгсервис кор.№ 5 | 0,035282 | - | - | 0,035282 |
| Торгсервис кор.№ 6 | 0,026700 | - | - | 0,0267 |
| Торгсервис склад | 1,935734 | - | - | 1,935734 |
| ТОРГТРАНССЕРВИС | 0,036831 | - | - | 0,036831 |
| Торгтранссервис проч гараж | 0,045194 | - | - | 0,045194 |
| Торгтранссервис проч пилорама | 0,169121 | - | - | 0,169121 |
| Торгтранссервис проч склад | 0,041096 | - | - | 0,041096 |
| Торгтранссервис проч склад хлопка | 0,140952 | - | - | 0,140952 |
| ФармПартнер проч | 0,006485 | - | 0,000029 | 0,006514 |
| Хазанович С.Г. проч | 0,007126 | - | 0,000028 | 0,007154 |
| Химпэк производ п/пропил.тех.тк | 1,158215 | - | - | 1,158215 |
| Химпэк проходная | 0,026466 | - | 0,014896 | 0,041362 |
| Химпэк цех раск. ткани | 0,074352 | - | - | 0,074352 |
| Химпэк швейный цех | 0,271039 | - | - | 0,271039 |
| Химпэксклад прод. | 0,152672 | - | 0,014896 | 0,167568 |
| Цифра Один проч Дедовск адм. здание | 0,033314 | - | - | 0,033314 |
| Цифра Один проч Дедовск офис | 0,059340 | - | - | 0,05934 |
| Чесноков М.А. проч | 0,003864 | - | 0,000265 | 0,004129 |
| Чиков И.В. проч отоп | 0,032001 | - | - | 0,032001 |
| Чистякова Е.В. проч | 0,007474 | - | 0,000028 | 0,007502 |
| Чмышенко Е.А. проч Бол.2 | 0,003987 | - | 0,000265 | 0,004252 |
| Чмышенко Е.А. проч Уд.1 | 0,006023 | - | 0,000311 | 0,006334 |
| Эпсилон + проч | 0,007486 | - | 0,000331 | 0,007817 |
| 1- Главная д. 3 | 0,052635 | - | 0,022295 | 0,07493 |
| Гагарина д. 19 | 0,118067 | - | - | 0,118067 |
| Гагарина д. 20 | 0,163090 | - | - | 0,16309 |
| Гагарина д. 21 | 0,120631 | - | - | 0,120631 |
| Гагарина д. 22 | 0,165853 | - | - | 0,165853 |
| Гагарина д. 24 | 0,159526 | - | - | 0,159526 |
| Гагарина д. 26 | 0,147942 | - | - | 0,147942 |
| Гагарина д.16 А | 0,338404 | - | 0,056595 | 0,394999 |
| Гагарина д.17 | 0,101576 | - | - | 0,101576 |
| Гвардейская д. 1 | 0,032843 | - | - | 0,032843 |
| Гвардейская д. 10 | 0,088578 | - | 0,011791 | 0,100369 |
| Гвардейская д. 11 | 0,463176 | - | 0,081034 | 0,54421 |
| Гвардейская д. 2 | 0,029007 | - | - | 0,029007 |
| Гвардейская д. 3 | 0,040952 | - | - | 0,040952 |
| Гвардейская д. 4 | 0,022908 | - | - | 0,022908 |
| Гвардейская д. 5 | 0,036948 | - | - | 0,036948 |
| Гвардейская д. 7 | 0,036097 | - | - | 0,036097 |
| Главная д. 2 | 0,237319 | - | 0,036229 | 0,273548 |
| Главная д. 7 | 0,298525 | - | 0,043518 | 0,342043 |
| Жукова д. 1 | 0,271672 | - | 0,036229 | 0,307901 |
| Жукова д. 2 | 1,025986 | - | 0,168928 | 1,194914 |
| Жукова д. 3 | 0,261755 | - | 0,045233 | 0,306988 |
| Курочкина д. 11 | 0,388112 | - | 0,058524 | 0,446636 |
| Курочкина д. 13 | 0,013700 | - | - | 0,0137 |
| Курочкина д. 15 | 0,016934 | - | - | 0,016934 |
| Курочкина д. 17 | 0,015765 | - | - | 0,015765 |
| Курочкина д. 2 | 0,028821 | - | - | 0,028821 |
| Курочкина д. 27 | 0,014345 | - | - | 0,014345 |
| Курочкина д. 4 | 0,085209 | - | - | 0,085209 |
| Курочкина д. 5 | 0,399940 | - | 0,063026 | 0,462966 |
| Курочкина д. 6 | 0,036381 | - | - | 0,036381 |
| Курочкина д. 7 | 0,252741 | - | 0,037944 | 0,290685 |
| Курочкина д. 8 | 0,036315 | - | - | 0,036315 |
| Курочкина д. 9 | 0,375181 | - | 0,053165 | 0,428346 |
| Курочкина д. 9А | 0,183586 | - | 0,015435 | 0,199021 |
| Первая Главная | 0,232383 | - | 0,051000 | 0,283383 |
| Первая Главная упр.к. Гвардейская д. 12 секция 3 | 0,490000 | - | 0,015848 | 0,505848 |
| Первая Главная Гвард.12 сек.1,2 упр.к | 0,830727 | - | 0,041089 | 0,871816 |
| Первая главная Главная д. 1 | 0,826075 | - | 0,058933 | 0,885008 |
| Первая Главная упр.к | 0,135768 | - | 0,009261 | 0,145029 |
| Первая Главная упр.к Гвардейская д. 12 - 4,5 сек. | 0,460192 | - | 0,030098 | 0,49029 |
| Победы д. 1 | 0,711373 | - | 0,167427 | 0,8788 |
| Победы д. 1к.1 | 0,415131 | - | 0,061526 | 0,476657 |
| ПСО-Терма упр.к Главная д. 8 | 0,680015 | - | 0,052300 | 0,732315 |
| ПСО-Терма упр.к Курочкина 1 | 0,125074 | - | 0,024696 | 0,14977 |
| ПСО-Терма упр.к ул. Победы д. 1 кор. 2 | 0,193792 | - | 0,008558 | 0,20235 |
| Ударная д. 1 | 0,174129 | - | 0,079870 | 0,253999 |
| Ударная д. 2 | 0,116020 | - | - | 0,11602 |
| Ударная д. 4 | 0,048251 | - | - | 0,048251 |
| Ударная д. 6 | 0,048564 | - | - | 0,048564 |
| Ударная д. 8 | 0,063464 | - | - | 0,063464 |
| Центральная д. 1 отопление | 0,682400 | - | - | 0,6824 |
| Школьный проезд д. 1 | 0,113242 | - | - | 0,113242 |
| Школьный проезд д. 2 | 0,083832 | - | - | 0,083832 |
| Школьный проезд д. 3 | 0,074175 | - | - | 0,074175 |
| Школьный проезд д. 4 | 0,168279 | - | - | 0,168279 |
| Школьный проезд д. 5 | 0,070448 | - | - | 0,070448 |
| Школьный проезд д. 6 | 0,058529 | - | - | 0,058529 |
| Администрация, г.Дедовск,отоп. | 0,071997 | - | - | 0,071997 |
| Д/с № 7 мб.общ. вида корпус 2 не выставлять | 0,129601 | - | 0,007401 | 0,137002 |
| Д/сад № 12 мб не выставлять | 0,059464 | - | 0,005168 | 0,064632 |
| Д/сад №7 мб.общ. вида корпус 1 не выставлять | 0,240480 | - | 0,007401 | 0,247881 |
| Дедовская горбольница мб новое здание(Отопление) | 0,424662 | - | - | 0,424662 |
| ЗАГС обл.б отоп | 0,019224 | - | - | 0,019224 |
| Кадастра и картография фб Дедовск | 0,015153 | - | - | 0,015153 |
| КУИ Гагарина 22 мб | 0,002733 | - | - | 0,002733 |
| КУИ Центр.1(УФСИН) мб | 0,001861 | - | 0,000031 | 0,001892 |
| КУИ Центральная 1 мб | 0,001869 | - | - | 0,001869 |
| КУИ Центральная-1 мб | 0,003483 | - | - | 0,003483 |
| КУИ Школа №4 (вечерняя) мб | 0,077938 | - | - | 0,077938 |
| Лицей г.Дедовск( ДОУ № 12) мб | 0,059464 | - | 0,005168 | 0,064632 |
| Мировые судьи 63,64 уч обл.б,Центральная,1 | 0,013043 | - | - | 0,013043 |
| МУК "Истринский КДК" Дедовск | 0,189528 | - | 0,003758 | 0,193286 |
| МФЦ Ударная 1мб | 0,002051 | - | 0,000020 | 0,002071 |
| ОМВД (УФМС) фб | 0,013595 | - | - | 0,013595 |
| ОМВД России (УВД) обл. б Дедовск Школьн.пр. адм.зд | 0,069343 | - | - | 0,069343 |
| ОМВД России (УВД) обл. б Дедовск Школьн.пр. гараж | 0,064685 | - | - | 0,064685 |
| Отд. ОВО МВД обл.б | 0,007716 | - | - | 0,007716 |
| Школа №4 (ДОУ № 7 мб.общ. вида корпус 2 ) | 0,129601 | - | 0,007401 | 0,137002 |
| Школа №4 (ДОУ №7 мб.общ. вида корпус 1) | 0,240480 | - | 0,007401 | 0,247881 |
| Школа музыкальная (Дедовск) мб | 0,039049 | - | - | 0,039049 |
| Итого: | 24,150242 | 0,059116 | 1,435682 | 25,64504 |

Таблица 1.30 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной с. Рождествено

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белова Н.С. ч | 0,006859 | - | - | 0,006859 |
| Берстенева Н.Г. ч | 0,028290 | - | 0,000579 | 0,028869 |
| Ганюшкин С.Ф. ч | 0,002870 | - | - | 0,00287 |
| Журавлева Ю.А. | 0,022519 | - | 0,000214 | 0,022733 |
| Логинов А.Б. ч | 0,008500 | - | - | 0,0085 |
| Надольная Н.В. ч | 0,004905 | - | - | 0,004905 |
| Надольный А.Н. хозблок | 0,002473 | - | - | 0,002473 |
| Пьянков Б.Н ч н/в | 0,003581 | - | - | 0,003581 |
| Пьянков В.Б.ч | 0,003581 | - | - | 0,003581 |
| ВЗУ Рождествено | 0,016974 | - | 0,000030 | 0,017004 |
| Водоканал Сервис д.1 | 1,094195 | - | 0,152421 | 1,246616 |
| Водоканал Сервис д.3 | 0,605890 | - | 0,114605 | 0,720495 |
| Водоканал Сервис д.5 | 1,172235 | - | 0,175573 | 1,347808 |
| Водоканал Сервис д.7 | 1,172235 | - | 0,171714 | 1,343949 |
| Водоканал Сервис д.9 | 0,483080 | - | 0,091163 | 0,574243 |
| ООО "Истринские дали" | 1,052279 | - | 0,050936 | 1,103215 |
| СВ проч | 0,003980 | - | - | 0,00398 |
| Водоканал- Сервис 1 корпус | 1,090213 | - | 0,068879 | 1,159092 |
| Водоканал-Сервис 3 корпус | 0,972135 | - | 0,041675 | 1,01381 |
| Водоканал-Сервис 2 корпус | 0,659557 | - | 0,045726 | 0,705283 |
| Водоканал-Сервис 21 корпус | 1,052279 | - | 0,037730 | 1,090009 |
| Водоканал-Сервис 22 корпус | 1,052279 | - | 0,073102 | 1,125381 |
| Водоканал-Сервис 5 корпус | 0,402819 | - | 0,045960 | 0,448779 |
| Водоканал-Сервис 6 корпус | 0,363993 | - | 0,057371 | 0,421364 |
| Водоканал-Сервис 7 корпус | 0,426266 | - | 0,068465 | 0,494731 |
| Водоканал-Сервис 8 корпус | 0,316739 | - | 0,035184 | 0,351923 |
| Водоканал-Сервис 9 корпус | 0,386337 | - | 0,035184 | 0,421521 |
| Водоканал-Сервис д.4 | 0,707195 | - | 0,024010 | 0,731205 |
| Максимум 10 корпус | 0,558433 | - | 0,037402 | 0,595835 |
| Максимум 16 корпус | 0,792643 | - | 0,050936 | 0,843579 |
| Максимум 18 корпус | 0,774081 | - | 0,037301 | 0,811382 |
| Рожд. Центральная д. 3 | 0,057891 | - | 0,008361 | 0,066252 |
| Рожд. Центральная д. 4 | 0,069974 | - | 0,008575 | 0,078549 |
| рожд. Центральная д. 5 | 0,074275 | - | 0,009004 | 0,083279 |
| рожд. Центральная д. 6 | 0,131329 | - | 0,019723 | 0,151052 |
| Рожд. Центральная д. 7 | 0,165794 | - | - | 0,165794 |
| Рожд. Центральная д. 8 | 0,159196 | - | 0,021652 | 0,180848 |
| Рожд. Южная д. 11 | 0,164331 | - | 0,025296 | 0,189627 |
| Рожд. Южная д. 12 | 0,163377 | - | 0,025296 | 0,188673 |
| Рожд. Южная д. 13 | 0,162131 | - | 0,022081 | 0,184212 |
| Рожд. Южная д. 14 | 0,225952 | - | 0,040946 | 0,266898 |
| Рожд. Южная д. 15 | 0,150628 | - | 0,026368 | 0,176996 |
| Рожд. Южная д. 16 | 0,148623 | - | 0,023581 | 0,172204 |
| Рожд. Южная д. 17 | 0,150901 | - | 0,025082 | 0,175983 |
| Рожд. Южная д. 18 | 0,150336 | - | 0,024010 | 0,174346 |
| Рожд. Южная д. 3 | 0,060912 | - | 0,009433 | 0,070345 |
| Рожд. Южная д. 4 | 0,044989 | - | 0,008575 | 0,053564 |
| Рожд. Южная д. 5 | 0,029872 | - | 0,010719 | 0,040591 |
| Рожд. Южная д. 6 | 0,063170 | - | 0,008575 | 0,071745 |
| Рожд. Южная д. 7 | 0,113435 | - | 0,017793 | 0,131228 |
| Рожд. Южная д. 8 | 0,113272 | - | 0,018436 | 0,131708 |
| Рожд. Южная д. 9 | 0,180352 | - | 0,030656 | 0,211008 |
| Рожд.Микрорайонная д. 1 | 0,262749 | - | 0,049735 | 0,312484 |
| рожд.Микрорайонная д. 106 | 0,146659 | - | 0,019294 | 0,165953 |
| рожд.Микрорайонная д. 2 | 0,267942 | - | 0,046091 | 0,314033 |
| рожд.Микрорайонная д. 3 | 0,260814 | - | 0,056166 | 0,31698 |
| рожд.Центральная д. 2 | 0,063244 | - | 0,008361 | 0,071605 |
| с. Рождествено, ул. Южная, д. 10 | 0,165074 | - | 0,022938 | 0,188012 |
| ТСЖ "Южный" | 0,180109 | - | 0,017654 | 0,197763 |
| ГБС РАН ангар № 1 фб | 0,082000 | - | - | 0,082 |
| ГБС РАН ангар № 2 фб | 0,082000 | - | - | 0,082 |
| ГБС РАН ангар № 3 фб | 0,190000 | - | - | 0,19 |
| ГБС РАН лабор.корп.фб | 0,248741 | - | 0,005088 | 0,253829 |
| ГБС РАН фитотрон фб | 0,690000 | - | - | 0,69 |
| Д/С №28 Рождествено не выставлять | 0,164919 | - | 0,005870 | 0,170789 |
| Д/С №28 Рождествено не выставлять с 01.02.20г | 0,164919 | - | 0,005870 | 0,170789 |
| Дед.гор.больница Рождествено обл.б | 0,003916 | - | 0,000042 | 0,003958 |
| НЭХ "Снегири" фб клуб | 0,053007 | - | 0,000069 | 0,053076 |
| НЭХ "Снегири" фб контора | 0,043786 | - | 0,000051 | 0,043837 |
| НЭХ "Снегири" фб общежитие 11 | 0,017965 | - | 0,000965 | 0,01893 |
| НЭХ "Снегири" фб общежитие 12 | 0,089780 | - | - | 0,08978 |
| Почта России фб | 0,006553 | - | - | 0,006553 |
| Школа Рождественская (д/сад №9) мб | 0,046664 | - | 0,006891 | 0,053555 |
| Школа Рождественская (Уч/пр.м.) | 0,245020 | - | - | 0,24502 |
| Школа Рождественская мб | 0,049710 | - | 0,002853 | 0,052563 |
| Школа Рождественская СОШ мб | 0,049710 | - | 0,002853 | 0,052563 |
| Школа Рождественская СОШ мб (д/сад №9) | 0,046664 | - | 0,006891 | 0,053555 |
| Школа Рождественская СОШ мб Уч/пр.м. | 0,245020 | - | - | 0,24502 |
| Школа Рождественская(Д/С №28 Рождествено) | 0,164919 | - | 0,005870 | 0,170789 |
| Итого: | 21,852039 | - | 2,063874 | 23,915913 |

Таблица 1.31 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №3 д. п. Снегири

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа №3 (Д/С №28 Снегири) | 0,066899 | - | 0,008575 | 0,075474 |
| Д/С №28, Снегири. не выставлять | 0,066899 | - | 0,008575 | 0,075474 |
| Д/С №28, Снегири.( не выставлять) | 0,066899 | - | 0,008575 | 0,075474 |
| Дедовская городская больница, Снегири | 0,049326 | - | 0,001062 | 0,050388 |
| МУК "Истринская ЦБС" Снегири | 0,005441 | - | 0,000020 | 0,005461 |
| МУК" Истринский КДК" Снегири | 0,081770 | - | 0,000107 | 0,081877 |
| ОМВД России по Истринскому рай Снегири | 0,020233 | - | 0,000102 | 0,020335 |
| Скорая помощь Снегири | 0,002124 | - | 0,000021 | 0,002145 |
| Агапова Ю.Ю. | 0,009580 | - | 0,000664 | 0,010244 |
| АГС проч | 0,006174 | - | 0,000010 | 0,006184 |
| Бокша Г.И.(аптека) | 0,013266 | - | 0,000043 | 0,013309 |
| Виват | 0,015127 | - | 0,004900 | 0,020027 |
| Дикси Юг Снегири проч | 0,024450 | - | 0,001792 | 0,026242 |
| Евролюкс | 0,006504 | - | 0,000806 | 0,00731 |
| ЖКХ Снегири Мастерские(Московская,д.35) | 0,071227 | - | 0,003473 | 0,0747 |
| Логистик +комплекс | 0,015593 | - | - | 0,015593 |
| МУП"Истринская теплосеть"(уч. Снегири ) | 0,002334 | - | 0,000020 | 0,002354 |
| Огнеупоры 2 заводской пр-д д. 8 | 0,035416 | - | - | 0,035416 |
| Огнеупоры Общежитие, Московская,д.37 | 0,062881 | - | 0,005615 | 0,068496 |
| Отто Е.П. | 0,003425 | - | 0,000674 | 0,004099 |
| Радзиевский А.В. | 0,017948 | - | 0,000071 | 0,018019 |
| Рацын Я.Ф. пр | 0,007989 | - | - | 0,007989 |
| РИК Снегири | 0,038239 | - | 0,000398 | 0,038637 |
| Сбербанк ПАО, Снегири. | 0,005106 | - | 0,000020 | 0,005126 |
| Сварог | 0,003845 | - | 0,000031 | 0,003876 |
| Технология | 0,051203 | - | 0,000020 | 0,051223 |
| Цифра один Снегири | 0,003250 | - | - | 0,00325 |
| ЖКХ"Снегири" Московская д. 35 | 0,059952 | - | 0,010129 | 0,070081 |
| ЖКХ"Снегири" Октябрьская д. 2 | 0,149320 | - | 0,026583 | 0,175903 |
| ЖКХ"Снегири" Станционная д. 20 | 0,062906 | - | 0,008146 | 0,071052 |
| ЖКХ"Снегири" Школьная д. 10 | 0,047600 | - | - | 0,0476 |
| ЖКХ"Снегири" Школьная д. 2 | 0,049618 | - | - | 0,049618 |
| ЖКХ"Снегири" Школьная д. 4 | 0,047427 | - | - | 0,047427 |
| ЖКХ"Снегири" Школьная д. 6 | 0,048811 | - | - | 0,048811 |
| ЖКХ"Снегири" Школьная д. 8 | 0,044441 | - | - | 0,044441 |
| ЖКХ"Снегири"Ленина д. 22 | 0,048003 | - | 0,004288 | 0,052291 |
| ЖКХ"Снегири"Ленина д. 24 | 0,046882 | - | 0,004931 | 0,051813 |
| ЖКХ"Снегири"Ленина д.24 б | 0,163337 | - | 0,026336 | 0,189673 |
| ЖКХ"Снегири"Ленина д.24а | 0,168079 | - | 0,018865 | 0,186944 |
| ЖКХ"Снегири"Ленина д.26 | 0,058422 | - | 0,012444 | 0,070866 |
| ЖКХ"Снегири"Ленина д.28 | 0,057466 | - | 0,007074 | 0,06454 |
| ЖКХ"Снегири"Ленина д.30 | 0,044001 | - | 0,006003 | 0,050004 |
| ЖКХ"Снегири"Мира д.10 | 0,066251 | - | - | 0,066251 |
| ЖКХ"Снегири"Мира д.12 | 0,217099 | - | 0,032124 | 0,249223 |
| ЖКХ"Снегири"Мира д.14 | 0,171765 | - | 0,032414 | 0,204179 |
| ЖКХ"Снегири"Мира д.14а | 0,234295 | - | 0,036508 | 0,270803 |
| ЖКХ"Снегири"Мира д.14б | 0,233912 | - | 0,039359 | 0,273271 |
| ЖКХ"Снегири"Мира д.14в | 0,231361 | - | 0,044569 | 0,27593 |
| ЖКХ"Снегири"Мира д.6 | 0,047122 | - | 0,002358 | 0,04948 |
| ЖКХ"Снегири"Мира д.8 | 0,062422 | - | 0,006367 | 0,068789 |
| ЖКХ"Снегири"Московская д. 29/2 | 0,114588 | - | 0,011362 | 0,12595 |
| ЖКХ"Снегири"Московская д.31 | 0,061258 | - | 0,008146 | 0,069404 |
| ТСЖ "Свой Дом" | 0,222495 | - | 0,010419 | 0,232914 |
| Лоцман С.В. | - | - | 0,001115 | 0,001115 |
| Нечитайлова Е.Н. | - | - | 0,000163 | 0,000163 |
| Пашаев С.М.ч/с | 0,007587 | - | 0,001072 | 0,008659 |
| Прошина О.И. ч/с | 0,008058 | - | 0,000214 | 0,008272 |
| Усачева С.В.ч/с | 0,007587 | - | 0,000429 | 0,008016 |
| Итого: | 3,535213 | - | 0,396992 | 3,932205 |

Таблица 1.32 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ДШИ

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа -интернат 3х эт.корпус (спальный) | 0,217764 | - | 0,017436 | 0,2352 |
| Школа -интернат гараж | 0,009984 | - | - | 0,009984 |
| Школа -интернат здание ОШ | 0,150365 | - | - | 0,150365 |
| Школа -интернат здание хоз.корпуса | 0,021685 | - | - | 0,021685 |
| Школа -интернат мастерские | 0,007555 | - | - | 0,007555 |
| Школа интернат д. 1 | 0,046861 | - | - | 0,046861 |
| Школа интернат д. 2 | 0,046861 | - | - | 0,046861 |
| Итого: | 0,501075 | - | 0,017436 | 0,518511 |

Таблица 1.33 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Талицы

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищеблок | 0,045426 | - | 0,001715 | 0,047141 |
| Гараж | 0,022702 | - | 0,000306 | 0,023008 |
| корпус № 1 | 0,091009 | - | 0,006431 | 0,09744 |
| Лечебный корпус № 2 | 0,113863 | - | - | 0,113863 |
| Пожарная | 0,005517 | - | - | 0,005517 |
| Прачка | 0,010103 | - | 0,000276 | 0,010379 |
| Аршинова Ю.О. | 0,001540 | - | 0,000163 | 0,001703 |
| Бенцлер А.В. | 0,001503 | - | 0,000163 | 0,001666 |
| Бояров Д.В. | 0,003755 | - | 0,000327 | 0,004082 |
| Воронина А.Н. | 0,001888 | - | 0,000163 | 0,002051 |
| Головин А.Д. | 0,001397 | - | 0,000163 | 0,00156 |
| Гоникова И.В. | 0,001555 | - | 0,000163 | 0,001718 |
| Гончарова Е.М. | 0,001503 | - | 0,000163 | 0,001666 |
| Гришина В.Н. | 0,001940 | - | 0,000163 | 0,002103 |
| Жевага Е.С. | 0,001839 | - | 0,000163 | 0,002002 |
| Иванова М.С. | 0,001876 | - | 0,000163 | 0,002039 |
| Ишаева Т.С. | 0,001540 | - | 0,000163 | 0,001703 |
| Паркаева Л.А. | 0,001609 | - | 0,000163 | 0,001772 |
| Полусычева А.Д. | 0,002249 | - | 0,000163 | 0,002412 |
| Сергеева М.С. | 0,001397 | - | 0,000327 | 0,001724 |
| Федорова Е.П. | 0,000884 | - | 0,000163 | 0,001047 |
| Чернова Е.С. | 0,000884 | - | 0,000163 | 0,001047 |
| Итого: | 0,315979 | - | 0,011664 | 0,327643 |

Таблица 1.34 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной с. Павловская Слобода

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУК"Истринская ЦБС" Павловская Слобода | 0,009898 | - | 0,000010 | 0,009908 |
| Администрация, П-Слобода | 0,032416 | - | 0,000102 | 0,032518 |
| ГБУЗ МО "Дедовская городская больница" Павловская Слобода | 0,075850 | - | 0,002150 | 0,078 |
| Д/сад № 15 мб | 0,103421 | - | 0,008759 | 0,11218 |
| Д/сад № 42 мб | 0,088388 | - | 0,019141 | 0,107529 |
| Дет/сад №14 (д/сад №15) мб | 0,103421 | - | 0,008759 | 0,11218 |
| Дет/сад №14 (д/сад №42) мб | 0,088388 | - | 0,019141 | 0,107529 |
| МУК "Истринский КДК" (Павло-Слободский КДК) мб | 0,073017 | - | - | 0,073017 |
| МУС СК "Истра" ("Павло-Слободский СДК") | 0,070739 | - | - | 0,070739 |
| Павло-Слободская ЦБС ул.Дзержинского д.4 | 0,006404 | - | 0,000010 | 0,006414 |
| Школа муз. Павло-Слободская мб | 0,025076 | - | - | 0,025076 |
| Школа Павловская мб | 0,378539 | 0,525355 | 0,010517 | 0,914411 |
| 1 мая 12 | 0,118926 | - | 0,014578 | 0,133504 |
| 1 Мая 13 | 0,103565 | - | 0,013506 | 0,117071 |
| 1 Мая 14 | 0,203805 | - | 0,033228 | 0,237033 |
| Дзержинск. 4-ком | 0,092842 | - | 0,012219 | 0,105061 |
| Дзержинского 1 | 0,445822 | - | 0,060454 | 0,506276 |
| Дзержинского 2 | 0,239048 | - | 0,038373 | 0,277421 |
| Дзержинского 3 | 0,341239 | - | 0,047163 | 0,388402 |
| Дзержинского 4 | 0,226390 | - | 0,014363 | 0,240753 |
| Дзержинского 5 | 0,265314 | - | 0,040731 | 0,306045 |
| Дзержинского 6 | 0,335112 | - | 0,046519 | 0,381631 |
| Комсомольская 2 | 0,321633 | - | 0,053808 | 0,375441 |
| Комсомольская 3 | 0,301722 | - | 0,049306 | 0,351028 |
| Комсомольская 5 | 0,283813 | - | 0,046519 | 0,330332 |
| Ленина 16 | 0,106361 | - | 0,010076 | 0,116437 |
| Ленина 34 | 0,099725 | - | - | 0,099725 |
| Лесная 10 | 0,248772 | - | 0,034943 | 0,283715 |
| Лесная 4 | 0,118010 | - | - | 0,11801 |
| Лесная 6 | 0,111588 | - | - | 0,111588 |
| Луначарского 9 | 0,344193 | - | 0,047591 | 0,391784 |
| Новая Слободка 1а | 0,091505 | - | 0,012863 | 0,104368 |
| Новая Слободка 25 | 0,093719 | - | - | 0,093719 |
| Новая Слободка 28 | 0,093045 | - | - | 0,093045 |
| ООО "ПСО-Терма" | 0,355247 | - | 0,016786 | 0,372033 |
| Советская 1 | 0,373716 | - | 0,027440 | 0,401156 |
| ТСЖ "Май" | 0,388179 | - | 0,047752 | 0,435931 |
| ТСЖ Комсомолец | 0,651017 | - | 0,050357 | 0,701374 |
| ТСН Советское | 0,449029 | - | 0,051236 | 0,500265 |
| УК "Первомайская" | 0,642871 | - | 0,044279 | 0,68715 |
| Урицкого д.9 | 0,014590 | - | - | 0,01459 |
| Аборенкова А. С. ч | 0,004122 | - | - | 0,004122 |
| Быстров А.Ю. ч | 0,007373 | - | - | 0,007373 |
| Вислобокова А.С. ч | 0,003620 | - | - | 0,00362 |
| Воронкин Н.Н. ч | 0,037125 | - | - | 0,037125 |
| Зеленова З.И. ч | 0,003581 | - | - | 0,003581 |
| Иванова А.Е. ч | 0,005022 | - | - | 0,005022 |
| Королева Л. А. | 0,004274 | - | - | 0,004274 |
| Корякина А.Т. ч | 0,005022 | - | - | 0,005022 |
| Котарев С.В. ч | 0,007534 | - | - | 0,007534 |
| Курина Е.Н. | 0,013974 | - | - | 0,013974 |
| Лихонина Г.В. | 0,005528 | - | - | 0,005528 |
| Мачин М.Н. ч | 0,004360 | - | - | 0,00436 |
| Меликов З.Р. ч | 0,003542 | - | - | 0,003542 |
| Меркушов А.А. ч. | 0,006462 | - | - | 0,006462 |
| Мещерякова Л.П. ч | 0,004533 | - | - | 0,004533 |
| Мещерякова М. П. | 0,003620 | - | - | 0,00362 |
| Плисова Л.П. ч | 0,011617 | - | - | 0,011617 |
| Рустамова Т.Ю. ч | 0,003625 | - | - | 0,003625 |
| Синицына Т. Н.ч. | 0,003659 | - | - | 0,003659 |
| Стрункина Г.Ф. ч | 0,002160 | - | - | 0,00216 |
| Чертанова Г.А. ч | 0,004321 | - | - | 0,004321 |
| Щанина В.А. ч | 0,011277 | - | - | 0,011277 |
| АО "Дикси Юг" | 0,026332 | - | - | 0,026332 |
| Боргардт М.В. проч | 0,105361 | - | - | 0,105361 |
| Волошин И.В. проч | 0,019297 | - | - | 0,019297 |
| Згардан Т.Ю. кот.К.Маркса. | 0,026564 | - | - | 0,026564 |
| Згардан Т.Ю. проч | 0,059462 | - | 0,005074 | 0,064536 |
| ИП "Михеенков Роман Константинович". проч | 0,024536 | - | - | 0,024536 |
| ИП Михайлов Р.О. | 0,202569 | - | - | 0,202569 |
| Луначарского 8 А (УколоваВ.В.) | 0,008263 | - | - | 0,008263 |
| Мех. ателье "Золотой мех" проч.счетч. | 0,005146 | - | 0,000124 | 0,00527 |
| МУП"Истринская теплосеть"( уч. П-Слобода) проч. | 0,001148 | - | 0,000124 | 0,001272 |
| ООО "Ирина Плюс" | 0,020000 | - | - | 0,02 |
| ООО "Цифра Один" | 0,001317 | - | - | 0,001317 |
| ООО" ЛидерСтройгрупп" | 0,057013 | - | - | 0,057013 |
| Павловское ПО проч Не выст. с 01.03.2021 | 0,041395 | - | - | 0,041395 |
| Свободы 1 НВ | 0,012478 | - | - | 0,012478 |
| Свободы 1 НВ | 0,012478 | - | - | 0,012478 |
| Статус-Кво проч.Павловская Слобода | 0,041395 | - | - | 0,041395 |
| Итого: | 9,33746 | 0,525355 | 0,888001 | 10,750816 |

Таблица 1.35 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Лобаново

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лобаново 1 | 0,044214 | - | 0,004716 | 0,0973 |
| Лобаново 2 | 0,050622 | - | 0,004502 | 0,0978 |
| Итого: | 0,094836 | - | 0,009218 | 0,1951 |

Таблица 1.36 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной в\_г 7\_1

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "ДИКСИ Юг" | 0,039530 | - | 0,001593 | 0,041123 |
| АО "Тандер" (ПС) проч. | 0,042810 | - | - | 0,04281 |
| ГБУ МО"Мособлмедсервис" (Аптека) | 0,006213 | - | 0,000020 | 0,006233 |
| Згардан Т.Ю. в/ч | 0,038252 | - | 0,000270 | 0,038522 |
| ИП Белятко А.А. | 0,092341 | - | 0,000184 | 0,092525 |
| ИП Степанова О.А. | 0,050455 | - | - | 0,050455 |
| Контур проч П-С в/ч | 0,600000 | - | - | 0,6 |
| ООО " Спектр " | 0,047722 | - | 0,000715 | 0,048437 |
| Потапушин И.Н. | 0,019940 | - | 0,000082 | 0,020022 |
| Храм Благовещения Пресвятой Богородицы | 0,062427 | - | - | 0,062427 |
| Школа (Православная) | 0,045034 | - | - | 0,045034 |
| В/Ч 67714 | - | - | - | - |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,099256 | - | - | 0,099256 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,099256 | - | - | 0,099256 |
| ТСЖ "Комсомолец", д.11 | 1,010636 | - | 0,057688 | 1,068324 |
| ТСЖ "Комсомолец", д.12 | 0,340947 | - | 0,017116 | 0,358063 |
| ул.Комсомольская, д.1 | 0,219725 | - | 0,023153 | 0,242878 |
| ул.Комсомольская, д.1а | 0,119755 | - | 0,010504 | 0,130259 |
| ул.Луначарского, д.10 | 0,215385 | - | 0,022938 | 0,238323 |
| ул.Луначарского, д.8 | 0,181678 | - | 0,038373 | 0,220051 |
| ул.Проспект, д.3 | 0,025572 | - | - | 0,025572 |
| ул.Проспект,д.4 | 0,029138 | - | - | 0,029138 |
| ул.Стадион, д.2 | 0,149802 | - | 0,028941 | 0,178743 |
| ул.Стадион, д.3 | 0,207680 | - | 0,031084 | 0,238764 |
| ул.Стадион, д.4 | 0,208124 | - | 0,033228 | 0,241352 |
| ул.Стадион, д.5 | 0,210890 | - | 0,031299 | 0,242189 |
| ул.Стадион,д.1 | 0,206312 | - | 0,025939 | 0,232251 |
| Итого: | 4,36888 | - | 0,323127 | 4,692007 |

Таблица 1.37 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Покровское

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения проч. (д.Покровское) | 0,006670 | - | - | 0,00667 |
| Малыгин М.В. проч | 0,005565 | - | 0,000358 | 0,005923 |
| Рошка Ф.В. проч | - | - | 0,000956 | 0,000956 |
| Сидорик Д.В. проч. магазин | 0,020294 | - | 0,000265 | 0,020559 |
| Сидорик Д.В. проч.столовая | 0,024214 | - | 0,000311 | 0,024525 |
| Агеев А. Н. ч | 0,002982 | - | 0,001072 | 0,004054 |
| Азизян С.Ю. ч | 0,001317 | - | - | 0,001317 |
| Антонов А. А. ч | 0,002257 | - | 0,000643 | 0,0029 |
| Безбородов Ю.Н. ч | 0,001795 | - | 0,000643 | 0,002438 |
| Возерханова З.В. ч | 0,002800 | - | 0,000429 | 0,003229 |
| Воронкевич Н.Н. | 0,003675 | - | 0,000643 | 0,004318 |
| Двинина С.А. ч | 0,003020 | - | 0,000214 | 0,003234 |
| Кириллов Ю. С. ч | 0,003195 | - | 0,001072 | 0,004267 |
| Комаревцев В.В. ч | 0,001474 | - | 0,000214 | 0,001688 |
| Комаревцев В.В.19 ч | 0,002964 | - | 0,000643 | 0,003607 |
| Костина Т.И. ч | 0,002421 | - | 0,000214 | 0,002635 |
| Кошелева С.П. ч | 0,000938 | - | 0,000214 | 0,001152 |
| Кузьмина Л.С. ч | 0,002569 | - | 0,000858 | 0,003427 |
| Курцапова Е.А. ч | 0,002937 | - | 0,000858 | 0,003795 |
| Максаева В.А. ч | 0,000938 | - | 0,000429 | 0,001367 |
| Максаева В.А. ч | 0,001730 | - | 0,000429 | 0,002159 |
| Пчелин В.М. ч | 0,003020 | - | 0,000858 | 0,003878 |
| Рагель Т.А. ч | 0,001649 | - | 0,000429 | 0,002078 |
| Рогозинская Т.П. ч | 0,002836 | - | 0,000858 | 0,003694 |
| Скубакова Н.А. ч | 0,001622 | - | 0,000429 | 0,002051 |
| Сулико С.В. ч | - | - | 0,001158 | 0,001158 |
| Трушкова Е.А. ч | 0,001777 | - | 0,000429 | 0,002206 |
| Холов А.А. ч | 0,001786 | - | 0,001715 | 0,003501 |
| Д/с №25 "Пчёлка" НВ | 0,092077 | - | 0,008269 | 0,100346 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,012526 | - | 0,000092 | 0,012618 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,012526 | - | 0,000092 | 0,012618 |
| МУК "Истринский КДК" (Покровский КДК) мб | 0,052285 | - | - | 0,052285 |
| Почта России . Покровское | 0,005849 | - | - | 0,005849 |
| ФАП (Майская, д.5) | 0,003050 | - | 0,000293 | 0,003343 |
| Школа Покровская (д/с №25) мб | 0,092077 | - | 0,008269 | 0,100346 |
| Школа Покровская мб | 0,183475 | - | 0,006334 | 0,189809 |
| Школа Покровская мб | 0,183475 | - | 0,006334 | 0,189809 |
| Испирян Л.К. | 0,023907 | - | - | 0,023907 |
| Майская 1 | 0,086352 | - | 0,009861 | 0,096213 |
| Майская 10 | 0,154911 | - | 0,012434 | 0,167345 |
| Майская 12 | 0,128561 | - | 0,016078 | 0,144639 |
| Майская 13 | 0,133848 | - | 0,018651 | 0,152499 |
| Майская 14 | 0,137481 | - | 0,012219 | 0,1497 |
| Майская 15 | 0,127452 | - | 0,011576 | 0,139028 |
| Майская 17 | 0,073083 | - | 0,009647 | 0,08273 |
| Майская 18 | 0,079022 | - | 0,006217 | 0,085239 |
| Майская 19 | 0,078201 | - | 0,009004 | 0,087205 |
| Майская 19а(3) | 0,078552 | - | 0,005574 | 0,084126 |
| Майская 2 | 0,085734 | - | 0,012005 | 0,097739 |
| Майская 4 | 0,105249 | - | 0,013291 | 0,11854 |
| Майская 5 | 0,151993 | - | 0,017579 | 0,169572 |
| Майская 9 | 0,124634 | - | 0,015006 | 0,13964 |
| Итого: | 2,312765 | - | 0,215166 | 2,527931 |

Таблица 1.38 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Обушково

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюмаркет проч | 0,054217 | - | - | 0,054217 |
| МУК "Истринская ЦБС"Обушково | 0,005501 | - | - | 0,005501 |
| Обушково 114 | 0,046370 | - | 0,005145 | 0,051515 |
| Обушково 116 | 0,046487 | - | 0,004073 | 0,05056 |
| Обушково 122 | 0,129406 | - | 0,016078 | 0,145484 |
| Итого: | 0,281981 | - | 0,025296 | 0,307277 |

Таблица 1.39 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Новинки

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Агранта проч адм-быт корп | 0,226696 | - | 0,000214 | 0,22691 |
| Агранта проч гл.ресторан | 0,226745 | - | 0,000970 | 0,227715 |
| Агранта проч зд. малое торг | 0,053944 | - | 0,000276 | 0,05422 |
| Агранта проч зд.сцены | 0,045715 | - | 0,000102 | 0,045817 |
| Агранта проч общ-торг центр | 0,545283 | - | 0,001051 | 0,546334 |
| Агранта проч оздор.клуб | 0,544760 | - | 0,007105 | 0,551865 |
| Агранта проч произв-скл зд | 0,085282 | - | 0,000102 | 0,085384 |
| Агранта проч торг-выст зд. | 0,192427 | - | 0,000776 | 0,193203 |
| Агранта проч торг-развл.ц | 0,258747 | - | 0,000225 | 0,258972 |
| Агранта проч торг-рест зд. | 0,107429 | - | 0,001917 | 0,109346 |
| Агранта проч часть зд. | 0,045406 | - | 0,000184 | 0,04559 |
| ООО"Макдоналдс" | 0,022965 | - | 0,001502 | 0,024467 |
| ООО"ПАВЛОВО-СЕРВИС" | 0,860000 | - | - | 0,86 |
| Павловский бульвар,д. 2 | 0,590155 | - | 0,017836 | 0,607991 |
| Павловский бульвар,д. 4 | 0,271251 | - | 0,014492 | 0,285743 |
| Павловский бульвар,д. 6 | 0,233652 | - | 0,007803 | 0,241455 |
| Павловский бульвар,д. 8 | 0,499018 | - | 0,025082 | 0,5241 |
| ТСН"Малахит" ,ул.Малахитовая, д.3 | 0,255566 | - | 0,016443 | 0,272009 |
| ТСН"Малахит" ,ул.Павловский бульвар, д.1/1 | 0,622175 | - | 0,050442 | 0,672617 |
| ул. Малахитовая,д. 5 | 0,393033 | - | 0,022016 | 0,415049 |
| ул. Малахитовая,д.7 | 0,432687 | - | 0,019787 | 0,452474 |
| Итого: | 6,512936 | - | 0,188325 | 6,701261 |

Таблица 1.40 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Черная

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа Павловская (д.Черная) | 0,852965 | 0,148342 | 0,009096 | 1,010403 |
| Итого: | 0,852965 | 0,148342 | 0,009096 | 1,010403 |

Таблица 1.41 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №1 п. Глебовский

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артскважина№3 (п.Глебовский) | 0,003582 | - | - | 0,003582 |
| АО "ДИКСИ Юг" | 0,036927 | - | 0,001792 | 0,038719 |
| Артскважина№1 (п.Глебовский) | 0,027341 | - | - | 0,027341 |
| Арутюнян А.Р. | 0,014269 | - | 0,000069 | 0,014338 |
| ИП Геворгян А.Г. | - | - | 0,000523 | 0,000523 |
| ИП Дианова Г.И. | 0,075546 | - | - | 0,075546 |
| Контора-гараж (п.Глебовский) | 0,057565 | - | 0,000153 | 0,057718 |
| Контора-лаборатория (п.Глебовский) | 0,016511 | - | 0,001531 | 0,018042 |
| МаЛС-Оптим (кафе) | 0,008137 | - | 0,000341 | 0,008478 |
| МаЛС-Оптим (пав.1) | 0,012848 | - | - | 0,012848 |
| МаЛС-Оптим (пав.10) | 0,009669 | - | 0,000110 | 0,009779 |
| МаЛС-Оптим (пав.2) | 0,018705 | - | - | 0,018705 |
| МаЛС-Оптим (пав.3) | 0,014215 | - | - | 0,014215 |
| МаЛС-Оптим (пав.4) | 0,014195 | - | - | 0,014195 |
| МаЛС-Оптим (пав.5) | 0,039363 | - | - | 0,039363 |
| МаЛС-Оптим (пав.6) | 0,012125 | - | - | 0,012125 |
| МаЛС-Оптим (пав.7) | 0,016636 | - | 0,000537 | 0,017173 |
| МаЛС-Оптим (пав.8) | 0,006509 | - | - | 0,006509 |
| Мосейчук Галина Александровна | 0,007723 | - | 0,000133 | 0,007856 |
| МУС СК "Истра" Глебовец (ФОК) | 0,106773 | 0,060215 | - | 0,166988 |
| МУС СК "Истра" Глебовец бассейн | 0,108602 | - | 0,055125 | 0,163727 |
| Насосная станция 2 подъема (п.Глебовский) | 0,023594 | - | 0,000027 | 0,023621 |
| Образцов В.А. | - | - | 0,000633 | 0,000633 |
| ООО "МосОблЕИРЦ" | 0,010222 | - | 0,000031 | 0,010253 |
| ООО "Органик" | - | - | 0,009494 | 0,009494 |
| ООО "Цифра Один" | 0,015677 | - | 0,000785 | 0,016462 |
| Орхидея | 0,005244 | - | - | 0,005244 |
| Осветлитель-перегниватель (п.Глебовский) | 0,038900 | - | - | 0,0389 |
| РАЙПО ( п.Глебовский, Микрорайон д.1 б ) | 0,011197 | - | - | 0,011197 |
| РАЙПО ( п.Глебовский, Микрорайон, д.3 б) | 0,121165 | - | - | 0,121165 |
| Ремонтно-мех. мастерская (п.Глебовский) | 0,004288 | - | 0,000061 | 0,004349 |
| Родионов (Гагарина, 2а) | 0,011747 | - | 0,004000 | 0,015747 |
| Родионов (Советская,16а) ИП проч. | 0,029126 | - | 0,002067 | 0,031193 |
| Родионов С.А. (адм.помещение) | 0,022168 | - | 0,002450 | 0,024618 |
| Родионов С.А. магазин | 0,054622 | - | - | 0,054622 |
| Родионова Г.Е. проч. | 0,099164 | - | 0,000133 | 0,099297 |
| Ромашков Д.Г. | 0,037519 | - | 0,000204 | 0,037723 |
| Сбербанк ПАО, Глебовка,502 | 0,003390 | - | 0,000037 | 0,003427 |
| Слесарная мастерская (п.Глебовский) | 0,006053 | - | 0,000061 | 0,006114 |
| Техническая насосная станция (п.Глебовский) | 0,038953 | - | 0,000038 | 0,038991 |
| Тон проч | 0,136229 | - | 0,002687 | 0,138916 |
| ТТР-ОПТ проч | 0,002692 | - | - | 0,002692 |
| Хэлп-Фарм проч | 0,015019 | - | 0,000058 | 0,015077 |
| Электроизоляторная (п.Глебовский) | 0,020413 | - | - | 0,020413 |
| Администрация, Букаревское | 0,015146 | - | 0,000123 | 0,015269 |
| Глебовское ЦРБ,амбулатория | 0,017179 | - | 0,000403 | 0,017582 |
| Глебовское ЦРБ,стоматология. | 0,005108 | - | 0,000021 | 0,005129 |
| Д/сад № 3 мб | 0,133933 | - | 0,012066 | 0,145999 |
| Д/сад № 32 мб | 0,070834 | - | 0,005758 | 0,076592 |
| Д/сад № 46 мб | 0,172670 | - | 0,009188 | 0,181858 |
| Истина (Глебовский) | 0,026316 | - | 0,000343 | 0,026659 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,004936 | - | - | 0,004936 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,004936 | - | - | 0,004936 |
| МУК "Истринская ЦБС" НВ с 01.02.2021 | 0,005948 | - | 0,000106 | 0,006054 |
| МУК "Истринский КДК" (Глебовский ДК) мб | 0,129455 | - | 0,000080 | 0,129535 |
| МУС СК "Истра" Глебовец | 0,003915 | - | - | 0,003915 |
| МУС СК "Истра" Глебовец (тир) | 0,042263 | - | 0,000107 | 0,04237 |
| МУС СК "Истра" Глебовец АБК | 0,048986 | - | 0,048000 | 0,096986 |
| ОМВД России (УВД) обл. б | 0,013368 | - | - | 0,013368 |
| Почта России | 0,025700 | - | 0,000082 | 0,025782 |
| Школа Глеб. ср. общеобр. мб | 0,373414 | - | 0,008688 | 0,382102 |
| Школа Глебовская (д/сад №46) мб | 0,172670 | - | 0,009188 | 0,181858 |
| Школа Глебовская (д/сад №3) мб | 0,133933 | - | 0,012066 | 0,145999 |
| Школа Глебовская (д/сад №32) мб | 0,070834 | - | 0,005758 | 0,076592 |
| Школа Глебовская мб | 0,373414 | - | 0,008688 | 0,382102 |
| Школа Музыкальная Глебовская мб | 0,069520 | - | - | 0,06952 |
| Алексеева А.А. ч | 0,002027 | - | 0,000163 | 0,00219 |
| Антропов В.В. ч. | 0,004243 | - | 0,000289 | 0,004532 |
| Аршинова Н.И. ч | 0,002810 | - | 0,000163 | 0,002973 |
| Бабанова Н.И. ч | 0,002476 | - | 0,000214 | 0,00269 |
| Баранов А.Н. ч | 0,001469 | - | 0,000163 | 0,001632 |
| Барков М.В. ч | 0,002379 | - | 0,000214 | 0,002593 |
| Бирюков П.И. ч | 0,001384 | - | 0,000163 | 0,001547 |
| Борисов В.М. ч | 0,006850 | - | 0,000289 | 0,007139 |
| Бриц Н.А. ч. | 0,002227 | - | 0,000429 | 0,002656 |
| Бузмакова Л.Н. ч | 0,004399 | - | 0,000868 | 0,005267 |
| Букин И.Ю. | 0,004127 | - | 0,000214 | 0,004341 |
| Буланова Г.В. ч | 0,003157 | - | 0,000579 | 0,003736 |
| Буренкова А.Г. | 0,006034 | - | 0,000868 | 0,006902 |
| Бывалина Н.В. ч | 0,002382 | - | 0,000214 | 0,002596 |
| Власова Л.В. ч | 0,002984 | - | 0,001158 | 0,004142 |
| Волков П.А. ч | 0,001617 | - | 0,000163 | 0,00178 |
| Воробьев С.В. ч | - | - | - | - |
| Воробьева Н.В. ч | 0,001563 | - | 0,000327 | 0,00189 |
| Гавриленко Б.Б. ч | 0,002747 | - | 0,000163 | 0,00291 |
| Голованов А.В. ч | 0,001462 | - | 0,000163 | 0,001625 |
| Головкина Н.В.ч | 0,006706 | - | 0,000868 | 0,007574 |
| Горбатенко Е.Н. | 0,006987 | - | 0,001158 | 0,008145 |
| Гордийчук О.Э. | 0,001585 | - | 0,000817 | 0,002402 |
| Горичева Л.В.ч. | 0,007213 | - | 0,001158 | 0,008371 |
| Гришин В.Ю. ч | 0,001447 | - | 0,000163 | 0,00161 |
| Гришина Н.А. ч | 0,004516 | - | 0,001158 | 0,005674 |
| Губина Ю.А. ч | 0,001469 | - | 0,000163 | 0,001632 |
| Дадул А.А. | 0,003932 | - | 0,000579 | 0,004511 |
| Дворничен Н.А. ч | 0,002154 | - | 0,000163 | 0,002317 |
| Двуреченский А.А. ч | 0,001447 | - | 0,000163 | 0,00161 |
| Демьянова Н.М. ч | 0,005927 | - | 0,000868 | 0,006795 |
| Десятникова Г.А. ч | 0,005629 | - | - | 0,005629 |
| Дивин В.В. ч | 0,001945 | - | 0,000163 | 0,002108 |
| Докукина Н.Ф. ч | 0,005723 | - | 0,001158 | 0,006881 |
| Дунаева Л.П. ч | 0,001575 | - | 0,000163 | 0,001738 |
| Дюдина Н.Г. ч | 0,005856 | - | 0,001736 | 0,007592 |
| Ефремова С.Н. ч | 0,002113 | - | 0,000163 | 0,002276 |
| Зверев В.П. ч | 0,001595 | - | 0,000327 | 0,001922 |
| Золотарева И.А. ч | 0,000888 | - | - | 0,000888 |
| Золотова Г.П. ч | 0,003734 | - | 0,000214 | 0,003948 |
| Зыкова Н.Ф. ч | 0,008027 | - | 0,001158 | 0,009185 |
| Игнатьева Н.И. ч | 0,003294 | - | 0,000429 | 0,003723 |
| Игнатьева Т.В. ч | 0,001563 | - | 0,000163 | 0,001726 |
| Исаев М.И. ч/с | 0,002711 | - | 0,000579 | 0,00329 |
| Камышников А.Н. | 0,001617 | - | 0,000163 | 0,00178 |
| Карпова Ю.Н. ч | 0,004530 | - | 0,000858 | 0,005388 |
| Карпович Г.В. ч | 0,004221 | - | 0,000214 | 0,004435 |
| Ковалева Т.И. ч | 0,005794 | - | 0,000579 | 0,006373 |
| Козлова Е.П. ч | 0,002103 | - | - | 0,002103 |
| Колесникова С.В. ч | 0,005831 | - | 0,000579 | 0,00641 |
| Колупаева В.Н. | 0,007015 | - | 0,000289 | 0,007304 |
| Комарова Н.А. ч | 0,005633 | - | 0,000868 | 0,006501 |
| Кондакова Ю.Ю. | 0,004460 | - | 0,001158 | 0,005618 |
| Конькова Н.В. ч | 0,001575 | - | 0,000327 | 0,001902 |
| Кочетова Н.Е. | 0,003893 | - | 0,000289 | 0,004182 |
| Кочконоженко С.А. | 0,003932 | - | 0,000579 | 0,004511 |
| Красивская Л.В. ч | 0,001595 | - | 0,000163 | 0,001758 |
| Краснова М.А. ч | 0,002424 | - | 0,000643 | 0,003067 |
| Краснова М.А.. ч | 0,003054 | - | 0,000214 | 0,003268 |
| Краснова Н.В.ч | 0,005320 | - | 0,000429 | 0,005749 |
| Крюкова Е.А. ч | 0,004717 | - | 0,001447 | 0,006164 |
| Кузнецова И.М. ч | 0,002473 | - | 0,000643 | 0,003116 |
| Кузьмина И.Г. ч | 0,005433 | - | 0,000579 | 0,006012 |
| Лагоднова П.М ч | 0,001785 | - | 0,000289 | 0,002074 |
| Лодыгин В.Б. ч | 0,003063 | - | 0,000429 | 0,003492 |
| Лодыгина А.Н. ч | 0,001617 | - | 0,000163 | 0,00178 |
| Лубянников В.С | 0,004360 | - | 0,000429 | 0,004789 |
| Лукошкина Н. В. | 0,004321 | - | 0,000868 | 0,005189 |
| Лунева Л.А. ч | 0,002222 | - | 0,000327 | 0,002549 |
| Лыткин А.В. ч | 0,003492 | - | - | 0,003492 |
| Майоров Ю.А. ч | 0,013237 | - | 0,001158 | 0,014395 |
| Макаров А.Н. | 0,007723 | - | 0,000579 | 0,008302 |
| Макарова А.В. ч | 0,001902 | - | 0,000327 | 0,002229 |
| Макеев А,В. sanch0pans0@yandex.ru | 0,003912 | - | 0,000214 | 0,004126 |
| Малкова О.М. ч | 0,005472 | - | 0,000289 | 0,005761 |
| Маркова В.В. ч | 0,001411 | - | 0,000163 | 0,001574 |
| Мартынова О.А. ч | 0,003241 | - | 0,000327 | 0,003568 |
| Матюнина Е.В. | 0,002113 | - | 0,000163 | 0,002276 |
| Миланова Н.В. ч | 0,002103 | - | 0,000163 | 0,002266 |
| Морарь Е.И. ч | 0,001607 | - | 0,000163 | 0,00177 |
| Морарь Н.И. ч | 0,001575 | - | - | 0,001575 |
| Морозов А.С. ч morozovas89@mail.ru | 0,004017 | - | - | 0,004017 |
| Мошенко Т.В. ч | 0,001585 | - | 0,000653 | 0,002238 |
| Немурова Л.В. ч | 0,002049 | - | 0,000490 | 0,002539 |
| Никитин А.А. ч | 0,002227 | - | 0,000214 | 0,002441 |
| Николаев В.И. ч | 0,001442 | - | 0,000163 | 0,001605 |
| Новикова Л.И. ч | 0,001832 | - | 0,000163 | 0,001995 |
| Овчинников В.А. | 0,004360 | - | - | 0,00436 |
| Овчинников В.А. | 0,012943 | - | - | 0,012943 |
| Ольпитер М.С.ч | 0,004184 | - | 0,000327 | 0,004511 |
| Основский Н.В. ч | 0,004307 | - | 0,001447 | 0,005754 |
| Павлов К.Н. ч | 0,004861 | - | 0,000653 | 0,005514 |
| Павлова А.Д. ч | 0,001585 | - | 0,000163 | 0,001748 |
| Павлова Н.А. | 0,003412 | - | 0,000429 | 0,003841 |
| Паничкина М.Н. ч.н/в | 0,014403 | - | 0,000289 | 0,014692 |
| Петренко Г.В. ч/с | 0,005433 | - | 0,000429 | 0,005862 |
| Платонов Ю.А. ч | 0,005462 | - | 0,001447 | 0,006909 |
| Попов А.Ю. ч | 0,001607 | - | 0,000327 | 0,001934 |
| Пустынникова С.Г. ч дом | 0,015100 | - | 0,000214 | 0,015314 |
| Ревякин Д.А. | 0,003422 | - | 0,000868 | 0,00429 |
| Родин А.В. ч | 0,003173 | - | 0,000214 | 0,003387 |
| Родионов С.А. пом.СМП ч | 0,004529 | - | 0,000163 | 0,004692 |
| Родионов С.А. ч 1-34 | 0,001454 | - | 0,000163 | 0,001617 |
| Родионов С.А. ч 1-35 | 0,001837 | - | 0,000163 | 0,002 |
| Родионов С.А.2-2 ч | 0,002017 | - | 0,000327 | 0,002344 |
| Родионов С.А.2-33 ч | 0,001316 | - | 0,000163 | 0,001479 |
| Рубцов И.В. ч | 0,005704 | - | 0,000579 | 0,006283 |
| Русманов А.Н. ч | 0,005798 | - | 0,001158 | 0,006956 |
| Русманов С.Н. ч | 0,013546 | - | 0,000214 | 0,01376 |
| Русманова О.Ю ч | 0,005022 | - | 0,000289 | 0,005311 |
| Рухтина Т.И. ч | 0,004422 | - | 0,000579 | 0,005001 |
| Рыжакова Т.В. ч | 0,004384 | - | 0,000868 | 0,005252 |
| Свиридова А.В. ч | 0,001186 | - | 0,000289 | 0,001475 |
| Сенотова С.В. ч | 0,002278 | - | 0,000429 | 0,002707 |
| Сергеев А.А. ч | 0,001447 | - | 0,000327 | 0,001774 |
| Сергиенко С.В. ч | 0,002402 | - | 0,000643 | 0,003045 |
| Смородина Г.В. ч | 0,004460 | - | 0,001158 | 0,005618 |
| Соколенко Л.А. ч | 0,014759 | - | 0,000579 | 0,015338 |
| Сотрудинова А.С. ч | 0,003083 | - | 0,000214 | 0,003297 |
| Соусникова М.В. ч | 0,004530 | - | 0,000643 | 0,005173 |
| Суворинова Ю.В. ч | 0,001832 | - | 0,000327 | 0,002159 |
| Судаленко В.В. ч | 0,001575 | - | 0,000163 | 0,001738 |
| Тайникова Л.В. ч | 0,002049 | - | 0,000327 | 0,002376 |
| Тарасова Т.В. ч | 0,002027 | - | 0,000327 | 0,002354 |
| Терентьева Н.А. ч | 0,001629 | - | 0,000327 | 0,001956 |
| Тетерин С.Н. ч | 0,004422 | - | 0,000868 | 0,00529 |
| Трофимов А. В. | 0,004282 | - | 0,000289 | 0,004571 |
| Трофимова И.С. ч | 0,004520 | - | 0,002026 | 0,006546 |
| Усков В.Г. ч | 0,002004 | - | 0,000163 | 0,002167 |
| Фатеева М.И. ч | 0,001617 | - | 0,000163 | 0,00178 |
| Филичкин Р.В. ч. | 0,004384 | - | 0,001158 | 0,005542 |
| Хныкина Е.В. | 0,014403 | - | 0,000214 | 0,014617 |
| Черашев А.Г. ч | 0,004438 | - | 0,000579 | 0,005017 |
| Черепкова Е.Ю. | 0,001553 | - | 0,000163 | 0,001716 |
| Черепкова Е.Ю. ч | 0,002017 | - | 0,000163 | 0,00218 |
| Четверткова Е.В. ч | 0,003254 | - | 0,000214 | 0,003468 |
| Чиркова В.А. | - | - | 0,000643 | 0,000643 |
| Шаров В.В. ч | 0,005633 | - | 0,000579 | 0,006212 |
| Ширикова В.Н. ч | 0,003288 | - | 0,000579 | 0,003867 |
| Ширикова Г.В. ч | 0,001937 | - | 0,000327 | 0,002264 |
| Шманова О.П. ч | 0,005714 | - | 0,000858 | 0,006572 |
| Шнайдер Н.П. ч | 0,001575 | - | 0,000327 | 0,001902 |
| Щеглова Н.А. ч | 0,010272 | - | - | 0,010272 |
| Щербаков В.В. | 0,002870 | - | - | 0,00287 |
| Щурова М.А. ч ritulkas@bk.ru | 0,002392 | - | 0,000214 | 0,002606 |
| Юнк В.А. ч | 0,005255 | - | 0,000289 | 0,005544 |
| Яковлев О. П. | 0,004683 | - | 0,000289 | 0,004972 |
| Яковлева Л.В. | 0,005713 | - | - | 0,005713 |
| Яковлева О.А. | 0,002039 | - | 0,000163 | 0,002202 |
| Букарево-Глебовский, 1 | 0,242646 | - | 0,036628 | 0,279274 |
| Букарево-Глебовский, 10 | 0,195294 | - | 0,029798 | 0,225092 |
| Букарево-Глебовский, 100 | 0,381248 | - | 0,056381 | 0,437629 |
| Букарево-Глебовский, 101 | 0,158819 | - | 0,020151 | 0,17897 |
| Букарево-Глебовский, 102 | 0,159143 | - | 0,023244 | 0,182387 |
| Букарево-Глебовский, 11 | 0,212250 | - | 0,034086 | 0,246336 |
| Букарево-Глебовский, 12 | 0,220074 | - | 0,035586 | 0,25566 |
| Букарево-Глебовский, 13 | 0,224064 | - | 0,032585 | 0,256649 |
| Букарево-Глебовский, 14 | 0,318016 | - | 0,049735 | 0,367751 |
| Букарево-Глебовский, 15 | 0,220366 | - | 0,036658 | 0,257024 |
| Букарево-Глебовский, 16 | 0,339558 | - | 0,046305 | 0,385863 |
| Букарево-Глебовский, 17 | 0,330265 | - | 0,050593 | 0,380858 |
| Букарево-Глебовский, 18 | 0,336232 | - | 0,045019 | 0,381251 |
| Букарево-Глебовский, 19 | 0,317547 | - | 0,049306 | 0,366853 |
| Букарево-Глебовский, 2 | 0,263270 | - | 0,035158 | 0,298428 |
| Букарево-Глебовский, 20 | 0,240109 | - | 0,034300 | 0,274409 |
| Букарево-Глебовский, 21 | 0,230000 | - | 0,028512 | 0,258512 |
| Букарево-Глебовский, 23 | 0,607494 | - | 0,093896 | 0,70139 |
| Букарево-Глебовский, 2а | 0,302372 | - | 0,043733 | 0,346105 |
| Букарево-Глебовский, 3 | 0,271953 | - | 0,039659 | 0,311612 |
| Букарево-Глебовский, 37 | 0,669346 | - | 0,103543 | 0,772889 |
| Букарево-Глебовский, 38 | 0,657971 | - | 0,091538 | 0,749509 |
| Букарево-Глебовский, 39 | 0,659366 | - | 0,088537 | 0,747903 |
| Букарево-Глебовский, 4 | 0,266880 | - | 0,036015 | 0,302895 |
| Букарево-Глебовский, 40 | 0,647369 | - | 0,089823 | 0,737192 |
| Букарево-Глебовский, 41 | 0,599151 | - | 0,089609 | 0,68876 |
| Букарево-Глебовский, 42 | 0,284914 | - | 0,041374 | 0,326288 |
| Букарево-Глебовский, 43 | 0,300456 | - | 0,038159 | 0,338615 |
| Букарево-Глебовский, 5 | 0,271639 | - | 0,032799 | 0,304438 |
| Букарево-Глебовский, 53 | 0,018013 | - | 0,004502 | 0,022515 |
| Букарево-Глебовский, 53а | 0,017077 | - | 0,003001 | 0,020078 |
| Букарево-Глебовский, 58 | 0,161038 | - | 0,019723 | 0,180761 |
| Букарево-Глебовский, 59 | 0,138177 | - | 0,017364 | 0,155541 |
| Букарево-Глебовский, 6 | 0,213651 | - | 0,030013 | 0,243664 |
| Букарево-Глебовский, 60 | 0,168987 | - | 0,022295 | 0,191282 |
| Букарево-Глебовский, 61 | 0,163140 | - | 0,020366 | 0,183506 |
| Букарево-Глебовский, 62 | 0,162753 | - | 0,020794 | 0,183547 |
| Букарево-Глебовский, 7 | 0,204756 | - | 0,030227 | 0,234983 |
| Букарево-Глебовский, 70 | 0,159373 | - | 0,014792 | 0,174165 |
| Букарево-Глебовский, 8 | 0,205243 | - | 0,034514 | 0,239757 |
| Букарево-Глебовский, 9 | 0,317006 | - | 0,050164 | 0,36717 |
| Букарево-Глебовский, 95 | 0,455455 | - | 0,066242 | 0,521697 |
| ж/д № 96 | 0,452992 | - | 0,062598 | 0,51559 |
| Итого: | 16,568678 | 0,060215 | 2,098634 | 18,727527 |

Таблица 1.42 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №1 д. Глебово-Избище

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Букарево-Глебово-Избище, 3 | 0,052383 | - | 0,006431 | 0,058814 |
| Итого: | 0,052383 | - | 0,006431 | 0,058814 |

Таблица 1.43 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №3 д. Глебово-Избище

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Букарево-Глебово-Избище, 1 | 0,050849 | - | 0,006217 | 0,07125 |
| Букарево-Глебово-Избище, 2 | 0,06554 | - | 0,007932 | 0,07125 |
| Итого: | 0,116389 | - | 0,014149 | 0,1425 |

Таблица 1.44 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной п. Гидроузел

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2кв. дом | 0,023748 | - | 0,005954 | 0,029702 |
| Адм. зд. | 0,048160 | 0,010080 | 0,024857 | 0,083097 |
| Басс. взр. заполнение | - | - | 0,008930 | 0,00893 |
| Гараж | 0,054330 | - | 0,004349 | 0,058679 |
| Гаражи-склады | 0,095533 | 0,111455 | - | 0,206988 |
| Д/сад № 49 "Ручеёк" мб НВ | 0,063248 | 0,013350 | 0,007337 | 0,083935 |
| Душ. бассейна | 0,001654 | - | 0,003675 | 0,005329 |
| Зд. душев. | 0,002681 | - | 0,010419 | 0,0131 |
| Зд. склад. мат. | 0,078049 | - | - | 0,078049 |
| Изолятор | 0,025977 | - | 0,000712 | 0,026689 |
| Клуб-стол | 0,144542 | 0,305949 | 0,002532 | 0,453023 |
| Клуб-столовая | 0,100667 | 0,049432 | 0,018212 | 0,168311 |
| Конюшня | 0,015318 | - | - | 0,015318 |
| Коттедж 1 | 0,012436 | - | 0,012403 | 0,024839 |
| Коттедж 2 | 0,012120 | - | 0,012403 | 0,024523 |
| Коттедж 3 | 0,012787 | - | 0,006946 | 0,019733 |
| Мед. изолятор | 0,012186 | - | 0,000029 | 0,012215 |
| МУК "Истринская ЦБС" Гидроузел | 0,006869 | - | 0,000011 | 0,00688 |
| МУК "Истринский КДК" (Бужаровский КДК гидроузел) мб | 0,027688 | 0,019558 | 0,000092 | 0,047338 |
| Овощехранилище | 0,016720 | - | - | 0,01672 |
| Павильон (бильярд) | 0,009125 | - | - | 0,009125 |
| Почта России.Гидроузел | 0,009200 | - | 0,000031 | 0,009231 |
| Проходная | 0,006346 | - | 0,000143 | 0,006489 |
| Проходная 1 | 0,002134 | - | - | 0,002134 |
| Проходная 2 | 0,003000 | - | - | 0,003 |
| Склады | 0,094929 | - | - | 0,094929 |
| Спаль. к. 1 | 0,256777 | - | 0,124031 | 0,380808 |
| Спаль. к. 2 | 0,068882 | - | 0,064496 | 0,133378 |
| Спаль. к. 3 | 0,055493 | - | 0,034729 | 0,090222 |
| Спаль. к. 4 | 0,055493 | - | 0,012403 | 0,067896 |
| Спаль. к. 5 | 0,069499 | - | 0,023153 | 0,092652 |
| Спаль. кор. 4 | 0,067900 | - | 0,005104 | 0,073004 |
| Спаль. кор. 5 | 0,068724 | - | 0,016660 | 0,085384 |
| Спаль. кор.1 | 0,060610 | - | 0,066150 | 0,12676 |
| Спаль. кор.3 | 0,060198 | - | 0,007840 | 0,068038 |
| Спаль. кор.6 | 0,068262 | - | 0,005880 | 0,074142 |
| Спаль.к. 7 | 0,107752 | - | - | 0,107752 |
| Спаль.кор. | 0,177011 | 0,104870 | 0,079380 | 0,361261 |
| Спаль.кор.2 | 0,060610 | - | 0,004582 | 0,065192 |
| Спаль.кор.7 | 0,058884 | - | - | 0,058884 |
| Спаль.кор.8 | 0,059683 | - | - | 0,059683 |
| Спаль.кор.9 | 0,098017 | - | 0,014210 | 0,112227 |
| Спальн. к. 6 | 0,069333 | - | 0,026460 | 0,095793 |
| Теплица | 0,005008 | - | - | 0,005008 |
| ФОК | 0,102971 | 0,031339 | 0,025460 | 0,15977 |
| ФОК-басс.дет.заполнение | - | - | 0,002646 | 0,002646 |
| ФОК-подогрев бассейна | - | - | 0,083790 | 0,08379 |
| ФОК-подпитка взросл. | - | - | 0,040866 | 0,040866 |
| ФОК-попитка детск. | - | - | 0,010535 | 0,010535 |
| Хоз. блок | 0,028254 | 0,020664 | 0,015288 | 0,064206 |
| ЦТП | 0,009170 | - | - | 0,00917 |
| ЦТП | 0,026645 | - | - | 0,026645 |
| Школа Бужаровская (д/сад №49) мб | 0,063248 | 0,013350 | 0,007337 | 0,083935 |
| Викентьев В.Т.ч | 0,003620 | - | 0,000289 | 0,003909 |
| Глазко Н.В. ч | 0,004665 | - | 0,000214 | 0,004879 |
| Диваков С.В. ч | 0,006049 | - | 0,000289 | 0,006338 |
| Дорошина Е.А. ч | 0,004768 | - | 0,000579 | 0,005347 |
| Дроздова М.А. ч | 0,002926 | - | 0,000289 | 0,003215 |
| Ионова О.Г. ч. | 0,007717 | - | 0,000289 | 0,008006 |
| Козлов Д.М. ч | 0,020857 | - | 0,001736 | 0,022593 |
| Лаврентьев Е.В. ч | 0,007307 | - | 0,000579 | 0,007886 |
| Мелихов Н.И. ч | 0,003488 | - | 0,001447 | 0,004935 |
| Митрохина О.В. ч | 0,003518 | - | 0,000868 | 0,004386 |
| Михайлов С.Б. ч | 0,008233 | - | 0,000214 | 0,008447 |
| Павленко В.А. ч | 0,011390 | - | 0,000289 | 0,011679 |
| Пешев И. Б. | 0,007446 | - | 0,000289 | 0,007735 |
| Розвадовская Т.С. | 0,006228 | - | 0,000214 | 0,006442 |
| Старцева И.И. ч | 0,004247 | - | 0,000289 | 0,004536 |
| Гидроузел 10 | 0,032175 | - | 0,004502 | 0,036677 |
| Гидроузел 11 | 0,013841 | - | 0,001286 | 0,015127 |
| Гидроузел 14 | 0,010881 | - | - | 0,010881 |
| Гидроузел 15 | 0,016441 | - | 0,000858 | 0,017299 |
| Гидроузел 18 | 0,045692 | - | 0,002787 | 0,048479 |
| Гидроузел 1а | 0,038495 | - | 0,003001 | 0,041496 |
| Гидроузел 22 | 0,040129 | - | 0,002358 | 0,042487 |
| Гидроузел 23 | 0,033018 | - | 0,002144 | 0,035162 |
| Гидроузел 24 | 0,067342 | - | 0,006217 | 0,073559 |
| Гидроузел 26 | 0,016325 | - | 0,002358 | 0,018683 |
| Гидроузел 27 | 0,131823 | - | 0,013291 | 0,145114 |
| Гидроузел 28 | 0,115421 | - | 0,012863 | 0,128284 |
| Гидроузел 29 | 0,132490 | - | 0,013506 | 0,145996 |
| Гидроузел 30 | 0,130688 | - | 0,014149 | 0,144837 |
| Гидроузел 31 | 0,141209 | - | 0,015006 | 0,156215 |
| Гидроузел 32 | 0,126928 | - | 0,012005 | 0,138933 |
| Гидроузел 33 | 0,308189 | - | 0,037944 | 0,346133 |
| Гидроузел 6 | 0,025477 | - | 0,001501 | 0,026978 |
| Гидроузел 7 | 0,035291 | - | 0,004502 | 0,039793 |
| Гидроузел 9 | 0,032031 | - | 0,004288 | 0,036319 |
| Гидроузел,д.34 | 0,324050 | - | 0,037944 | 0,361994 |
| Дом № 14 | 0,126992 | - | 0,002667 | 0,129659 |
| Дорошина Лариса Алексеевна | 0,007234 | - | 0,000289 | 0,007523 |
| Зд. ВОХР | 0,011105 | - | - | 0,011105 |
| Зд. управления | 0,023495 | - | - | 0,023495 |
| Ивлева Зоя Николаевна | 0,010506 | - | 0,000358 | 0,010864 |
| Контур проч Гидроузел | 0,600000 | - | - | 0,6 |
| Лаборатория | 0,008468 | - | 0,000225 | 0,008693 |
| Мат. склад | 0,032912 | - | - | 0,032912 |
| Наполи Плюс проч | 0,005281 | - | 0,000358 | 0,005639 |
| Офис | 0,010554 | - | - | 0,010554 |
| Пожарное депо | 0,030758 | - | 0,000845 | 0,031603 |
| РАЙПО проч Гидроузел | 0,022343 | - | - | 0,022343 |
| ЭМУ насосная | 0,024322 | - | 0,000772 | 0,025094 |
| Итого: | 5,412236 | 0,680047 | 0,995933 | 7,088216 |

Таблица 1.45 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Бужарово

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация, Бужаровское | 0,045439 | - | 0,000061 | 0,0455 |
| Бужарово амбулатория | 0,018051 | - | 0,000242 | 0,018293 |
| Д/сад № 10 мб НВ | 0,093738 | - | 0,007018 | 0,100756 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" присткойка теплицы | 0,022000 | - | - | 0,022 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" теплица | 0,120071 | - | - | 0,120071 |
| МУК "Истринский КДК" (Бужаровский КДК) мб | 0,172517 | 0,081031 | 0,000368 | 0,253916 |
| Школа Бужаровская (д/сад №10) мб | 0,093738 | - | 0,007018 | 0,100756 |
| Школа Бужаровская мб | 0,203984 | - | 0,002669 | 0,206653 |
| Школа Бужаровская мб | 0,203984 | - | 0,002669 | 0,206653 |
| Бужарово 17 | 0,076767 | - | 0,010504 | 0,087271 |
| Бужарово 18 | 0,077581 | - | 0,008575 | 0,086156 |
| Бужарово 20 | 0,076596 | - | 0,013934 | 0,09053 |
| Бужарово 3 | 0,201248 | - | 0,030656 | 0,231904 |
| Бужарово 4 | 0,189087 | - | 0,030227 | 0,219314 |
| Бужарово 5 | 0,192015 | - | 0,027869 | 0,219884 |
| Бужарово 6 | 0,203085 | - | 0,033443 | 0,236528 |
| Бужарово 7 | 0,115243 | - | 0,021223 | 0,136466 |
| Бужарово 8 | 0,108072 | - | 0,017579 | 0,125651 |
| пристройка Бужарово | 0,022000 | - | - | 0,022 |
| Теплица Бужарово | 0,120071 | - | - | 0,120071 |
| Итого: | 2,355287 | 0,081031 | 0,214055 | 2,650373 |

Таблица 1.46 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Синево

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Синево 24 | 0,061411 | - | 0,006003 | 147,68 |
| Синево 24а | 0,061451 | - | 0,005145 | 147,77 |
| ФАБ д.Синево | 0,002140 | - | - | 5,39 |
| Итого: | 0,125002 | - | 0,011148 | 300,84 |

Таблица 1.47 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Алехново

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Абумислимов З.С. ч | 0,009257 | - | - | 0,009257 |
| Общежитие Тимирязевское | - | - | - | - |
| Алехново 1 | 0,166433 | - | 0,021866 | 0,188299 |
| Алехново 1а | 0,075575 | - | 0,011148 | 0,086723 |
| ООО "БиЗон" | 0,028347 | - | - | 0,028347 |
| ООО "БиЗон" новое помещение | 0,018667 | - | - | 0,018667 |
| Итого: | 0,298279 | - | 0,033014 | 0,331293 |

Таблица 1.48 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Зелёный Курган

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зеленый Курган, 14 | 0,14928 | - | - | 0,14928 |
| Итого: | 0,14928 | - | - | 0,14928 |

Таблица 1.49 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Кострово

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация, Кострово | - | - | 0,000102 | 0,000102 |
| Д/сад №51 "Аленушка" мб | 0,086889 | - | 0,005742 | 0,092631 |
| Додхибимр мб катки | - | - | 0,000214 | 0,000214 |
| Истринская ЦРБ мб Кострово | 0,013870 | - | 0,000170 | 0,01404 |
| МУК "Истринский КДК" Кострово | 0,181968 | - | - | 0,181968 |
| Почта России | 0,025720 | - | - | 0,02572 |
| Школа Костровская гол. мб | 0,102207 | - | 0,002182 | 0,104389 |
| Школа Костровская мб | 0,102207 | - | 0,002182 | 0,104389 |
| АО"Кострово" проч,административноеи здание | 0,067927 | - | - | 0,067927 |
| АОЗТ "Кострово" проч,ремонт. мастерские | 0,086156 | - | - | 0,086156 |
| Кванта проч | - | - | 0,000664 | 0,000664 |
| Рыбаков Е.Н. фл проч | 0,005059 | - | - | 0,005059 |
| Гугучкин А.И.ч. | 0,006739 | - | 0,000579 | 0,007318 |
| Дороничева Г.М. ч | 0,004204 | - | 0,000289 | 0,004493 |
| Собакин А.И. ч | 0,006034 | - | 0,001158 | 0,007192 |
| Турищева В.М. ч | 0,005999 | - | 0,000868 | 0,006867 |
| Чернов П.Д. ч | 0,005956 | - | 0,000868 | 0,006824 |
| Шепелев А.П. ч | 0,005800 | - | 0,001158 | 0,006958 |
| Парковая,81 | 0,025003 | - | 0,002573 | 0,027576 |
| Парковая,82 | 0,026228 | - | 0,003216 | 0,029444 |
| Парковая,83 | 0,025210 | - | 0,004716 | 0,029926 |
| Сиреневая,д.73 | 0,530399 | - | 0,045876 | 0,576275 |
| Центральная,11 | 0,229798 | - | 0,025082 | 0,25488 |
| Центральная,12 | 0,182049 | - | 0,029155 | 0,211204 |
| Центральная,13 | 0,211238 | - | 0,029798 | 0,241036 |
| Центральная,14 | 0,211160 | - | 0,031299 | 0,242459 |
| Центральная,15 | 0,228167 | - | 0,028726 | 0,256893 |
| Центральная,22 | 0,231266 | - | 0,028083 | 0,259349 |
| Центральная,23 | 0,224734 | - | 0,027226 | 0,25196 |
| Центральная,24 | 0,218595 | - | 0,040303 | 0,258898 |
| Центральная,25 | 0,286320 | - | 0,037087 | 0,323407 |
| Центральная,26 | 0,284628 | - | 0,033228 | 0,317856 |
| Центральная,27 | 0,119288 | - | 0,014792 | 0,13408 |
| Центральная,71 | 0,283480 | - | 0,043733 | 0,327213 |
| Центральная,72 | 0,275119 | - | 0,037944 | 0,313063 |
| Центральная28 | 0,119190 | - | 0,017579 | 0,136769 |
| Итого: | 4,418607 | - | 0,496592 | 4,915199 |

Таблица 1.50 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Савельево

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вахоркин Н.И. ч | 0,006924 | - | - | 0,006924 |
| Гусева Г.Н. ч | 0,031864 | - | - | 0,031864 |
| Денисов А.Е. ч | 0,006729 | - | - | 0,006729 |
| Кисс Ф.И. ч | 0,010746 | - | - | 0,010746 |
| Козырева Л.М. ч | 0,006773 | - | - | 0,006773 |
| Лёвин Т.Т. ч | 0,007591 | - | - | 0,007591 |
| Мамедова И.В. ч | 0,006150 | - | - | 0,00615 |
| Петрова В.Г. ч | 0,008072 | - | - | 0,008072 |
| Пудова З.В. ч | 0,008822 | - | - | 0,008822 |
| Таберт В.Р. ч | 0,007887 | - | - | 0,007887 |
| Цыганов В.Ф. ч | 0,007776 | - | - | 0,007776 |
| Шухардина Н.И. ч | 0,007258 | - | - | 0,007258 |
| Юхалкин И.А. ч | 0,011234 | - | - | 0,011234 |
| ГБУЗ МО "Истринская районнная клиническая больниц (медпункт Савельево) | 0,005628 | - | - | 0,005628 |
| МУК "Истринская ЦБС"Савельево | 0,005953 | - | - | 0,005953 |
| МУК Истринский КДК" Ядроминское | 0,007002 | - | - | 0,007002 |
| Перерва И.В. | 0,030960 | - | - | 0,03096 |
| РАЙПО (д.Савельево, д.55) | 0,014772 | - | - | 0,014772 |
| Савельево,22 | 0,108391 | - | - | 0,108391 |
| Савельево,87 | 0,030286 | - | - | 0,030286 |
| Савельево,88 | 0,030110 | - | - | 0,03011 |
| Савельево,89 | 0,056107 | - | - | 0,056107 |
| Итого: | 0,417035 | - | - | 0,417035 |

Таблица 1.51 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной п. Курсаково

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУК"Истринская ЦБС" Курсаково | 0,008092 | - | 0,000010 | 0,008102 |
| Администрация, Ядромино | 0,041112 | - | 0,000092 | 0,041204 |
| ГБУЗ МО "Истринская районнная клиническая больница(медпункт Курсаково) | 0,006092 | - | 0,000021 | 0,006113 |
| Д/сад №37 мб Румян школа | 0,043840 | - | 0,007337 | 0,051177 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,008650 | - | 0,000020 | 0,00867 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,010183 | - | 0,000490 | 0,010673 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,008650 | - | 0,000020 | 0,00867 |
| МБУ "ДОДХИБИМР" | 0,010183 | - | 0,000490 | 0,010673 |
| Почта России.Курсаково | 0,002552 | - | 0,000041 | 0,002593 |
| Школа Курсаковская мб | 0,191609 | - | 0,002508 | 0,194117 |
| Школа Румянцевсая (Курсаковская) мб | 0,191609 | - | 0,002508 | 0,194117 |
| Школа Румянцевская (Д/С 37) мб | 0,043840 | - | 0,007337 | 0,051177 |
| Гусева Е.В. ч | 0,006665 | - | 0,000289 | 0,006954 |
| Михеева Г.П. ч | 0,006580 | - | 0,000289 | 0,006869 |
| Джавахян С.Ш. | 0,074703 | - | - | 0,074703 |
| Диго Плюс проч | 0,007615 | - | - | 0,007615 |
| ООО "Савельево" | 0,081655 | - | - | 0,081655 |
| Курсаково,12 | 0,086004 | - | 0,011791 | 0,097795 |
| Курсаково,14 | 0,058529 | - | 0,006003 | 0,064532 |
| Курсаково,15 | 0,057743 | - | 0,007503 | 0,065246 |
| Курсаково,16 | 0,058998 | - | 0,008789 | 0,067787 |
| Курсаково,17 | 0,058998 | - | 0,012434 | 0,071432 |
| Курсаково,22 | 0,228338 | - | 0,029369 | 0,257707 |
| Курсаково,23 | 0,081671 | - | 0,008575 | 0,090246 |
| Курсаково,23а | 0,118587 | - | 0,017150 | 0,135737 |
| Курсаково,24 | 0,120689 | - | 0,019937 | 0,140626 |
| Курсаково,25 | 0,081822 | - | 0,008361 | 0,090183 |
| Курсаково,26 | 0,082321 | - | 0,009218 | 0,091539 |
| Курсаково,27 | 0,107320 | - | 0,015221 | 0,122541 |
| Курсаково,28 | 0,120877 | - | 0,016507 | 0,137384 |
| Курсаково,29 | 0,082103 | - | 0,010076 | 0,092179 |
| Курсаково,30 | 0,082992 | - | 0,009218 | 0,09221 |
| Курсаково,31 | 0,070334 | - | 0,008575 | 0,078909 |
| Курсаково,32 | 0,071988 | - | 0,009218 | 0,081206 |
| Курсаково,33 | 0,070595 | - | 0,007074 | 0,077669 |
| Курсаково,34 | 0,119623 | - | 0,014149 | 0,133772 |
| Курсаково,35 | 0,119734 | - | 0,015864 | 0,135598 |
| Курсаково,36 | 0,374443 | - | 0,047591 | 0,422034 |
| Курсаково,37 | 0,285620 | - | 0,036015 | 0,321635 |
| Курсаково,38 | 0,069075 | - | 0,009433 | 0,078508 |
| Итого: | 3,352034 | - | 0,359523 | 3,711557 |

Таблица 1.52 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной с. Онуфриево

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная 10 | 0,097084 | - | 0,016721 | 0,113805 |
| Центральная 12 | 0,083294 | - | 0,009004 | 0,092298 |
| Центральная 13 | 0,087968 | - | 0,009218 | 0,097186 |
| Центральная 14 | 0,081400 | - | 0,009433 | 0,090833 |
| Центральная 15 | 0,083877 | - | 0,011791 | 0,095668 |
| Центральная 16 | 0,057156 | - | 0,011148 | 0,068304 |
| Центральная 17 | 0,058544 | - | 0,007932 | 0,066476 |
| Центральная 18 | 0,057952 | - | 0,007503 | 0,065455 |
| Центральная 25 | 0,092648 | - | 0,014792 | 0,10744 |
| Центральная 9 | 0,099224 | - | 0,015649 | 0,114873 |
| Центральная 11 | 0,098358 | - | 0,016721 | 0,115079 |
| Центральная 26 | 0,092996 | - | 0,012219 | 0,105215 |
| Центральная 28 | 0,106486 | - | 0,015006 | 0,121492 |
| Центральная 29 | 0,098996 | - | 0,020151 | 0,119147 |
| Ахмедов А.М. пр | 0,037892 | - | - | 0,037892 |
| Балакирев В.С. ("Крома") проч. | 0,008226 | - | - | 0,008226 |
| Крома проч Не Выст с 01.03.2021 | 0,008226 | - | - | 0,008226 |
| МУП "Истринская теплосеть" (уч. Онуфриевский) | 0,002858 | - | 0,000069 | 0,002927 |
| Мурылева ип проч | 0,014408 | - | - | 0,014408 |
| Норма-опт проч | 0,077590 | - | 0,003145 | 0,080735 |
| Онуфриевский (АО) проч | 0,049869 | - | - | 0,049869 |
| Орион проч | 0,017876 | - | - | 0,017876 |
| Троица (ООО) проч | 0,025900 | - | - | 0,0259 |
| Беглянов М.М. ч | 0,005372 | - | 0,001447 | 0,006819 |
| Благова В. Х. | - | - | 0,000868 | 0,000868 |
| Вальков А.В. ч | 0,007850 | - | 0,000579 | 0,008429 |
| Ворончук В.А. ч | 0,008253 | - | 0,000579 | 0,008832 |
| Елисеева Т.М. ч | 0,004360 | - | - | 0,00436 |
| Карпенко А.С. ч | 0,004258 | - | 0,000653 | 0,004911 |
| Потапов П.И. ч | 0,004519 | - | 0,001447 | 0,005966 |
| Семенова И.Н.ч | 0,010113 | - | 0,000289 | 0,010402 |
| Семенова Л.В. ч | 0,005663 | - | 0,001447 | 0,00711 |
| Солодова И.И. ч | - | - | 0,000289 | 0,000289 |
| Д/сад №41 мб | 0,045459 | - | 0,003736 | 0,049195 |
| МУК "Истринская ЦБС" | 0,006076 | - | 0,000014 | 0,00609 |
| МУК "Истринский КДК" мб (онуфриево) | 0,161450 | - | 0,000414 | 0,161864 |
| Онуфриевская амбулатория | 0,018723 | - | 0,000387 | 0,01911 |
| Школа Костровская (Онуфриевская, интернат) | 0,042292 | - | 0,001323 | 0,043615 |
| Школа Костровская (Онуфриевская) мб | 0,153712 | - | 0,000993 | 0,154705 |
| Итого: | 1,916928 | - | 0,194967 | 2,111895 |

Таблица 1.53 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №1 с. Новопетровское

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бородина О.В. | 0,003776 | - | - | 0,003776 |
| Глазунов Ю.Н. ч | 0,005722 | - | - | 0,005722 |
| Гусейнова Е.А.ч. | 0,001810 | - | - | 0,00181 |
| Жиглова Л.А. ч | 0,019119 | - | - | 0,019119 |
| Жирков А.А. чн/в | 0,003776 | - | - | 0,003776 |
| Кожевникова В.В.ч | 0,002712 | - | - | 0,002712 |
| Маркова Г.А. ч | 0,000795 | - | - | 0,000795 |
| Мурашова Л.П. ч | 0,002708 | - | - | 0,002708 |
| Огненная О.А. ч | 0,001660 | - | - | 0,00166 |
| Придеин М.С. | 0,001281 | - | - | 0,001281 |
| Прошина Н.В. ч | 0,003620 | - | - | 0,00362 |
| Тимохина М.И. ч | 0,000795 | - | - | 0,000795 |
| ВКХ здание КНС (с.Ново-Петровское) | 0,004992 | - | - | 0,004992 |
| ВКХ здание кузницы (с.Ново-Петровское) | 0,002130 | - | - | 0,00213 |
| ВКХ здание лаборатории (с.Ново-Петровское) | 0,017187 | - | - | 0,017187 |
| ВКХ здание мех. мастерской (с.Ново-Петровское) | 0,006710 | - | - | 0,00671 |
| ВКХ здание решеток (с.Ново-Петровское) | 0,002396 | - | - | 0,002396 |
| ВКХ производст. корпус (с.Ново-Петровское) | 0,042239 | - | - | 0,042239 |
| ВКХ хлораторная (с.Ново-Петровское) | 0,006403 | - | - | 0,006403 |
| Глазунова Г.Б. | 0,013809 | - | - | 0,013809 |
| Здание администрации ( Ново-Петровск.уч-к) | 0,001470 | - | - | 0,00147 |
| Нятин Алексей Борисович пр. | 0,004721 | - | - | 0,004721 |
| ООО "ЖЭУ "Чистый город" | 0,039993 | - | 0,014720 | 0,054713 |
| ООО "Цифра Один" | 0,000633 | - | - | 0,000633 |
| Ростелеком (АТС) | 0,001679 | - | - | 0,001679 |
| Д/сад №36 мб | 0,128018 | - | 0,012760 | 0,140778 |
| Мировый судьи 65 | 0,014379 | - | - | 0,014379 |
| МУК "Истринский КДК" (нежилое помещение) | 0,118807 | - | 0,001786 | 0,120593 |
| ОМВД России | 0,042336 | - | - | 0,042336 |
| Упр. судебного деп-нта обл.б | 0,045201 | - | - | 0,045201 |
| Школа Новопетровская (Д/с 36) мб | 0,128018 | - | 0,012760 | 0,140778 |
| Школа Новопетровская муз. | 0,027812 | - | 0,000184 | 0,027996 |
| Северная, 10 | 0,202483 | - | 0,024010 | 0,226493 |
| Северная, 11 | 0,189633 | - | 0,029155 | 0,218788 |
| Северная, 12 | 0,187122 | - | 0,027011 | 0,214133 |
| Северная, 13 | 0,199528 | - | 0,030656 | 0,230184 |
| Северная, 14 | 0,177235 | - | 0,029155 | 0,20639 |
| Северная, 15 | 0,176145 | - | 0,029798 | 0,205943 |
| Северная, 15а | 0,275205 | - | 0,047163 | 0,322368 |
| Северная, 16 | 0,213795 | - | 0,033871 | 0,247666 |
| Северная, 16а | 0,286526 | - | 0,047377 | 0,333903 |
| Северная, 17 | 0,195188 | - | 0,027869 | 0,223057 |
| Северная, 17а | 0,310985 | - | 0,043947 | 0,354932 |
| Северная, 18 | 0,267102 | - | 0,046091 | 0,313193 |
| Северная, 18а | 0,153168 | - | 0,015221 | 0,168389 |
| Северная, 20 | 0,394010 | - | 0,056809 | 0,450819 |
| Северная, 22 | 0,320138 | - | 0,014149 | 0,334287 |
| Северная, 24 | 0,247515 | - | 0,015649 | 0,263164 |
| Северная, 3 | 0,075833 | - | 0,008146 | 0,083979 |
| Северная, 4 | 0,077141 | - | 0,007718 | 0,084859 |
| Северная, 5 | 0,090744 | - | 0,012005 | 0,102749 |
| Итого: | 4,736203 | - | 0,58801 | 5,324213 |

Таблица 1.54 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №2 п. Румянцево

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Абуталипов Ю.Р. ч | 0,003222 | - | 0,000289 | 0,003511 |
| Абуталипов Ю.Р. ч баня | 0,011967 | - | 0,000490 | 0,012457 |
| Архаров Ю.А. ч | 0,005644 | - | - | 0,005644 |
| Бабурин С.П. ч | 0,012484 | - | 0,000214 | 0,012698 |
| Бароян С.М. ч | 0,018245 | - | 0,000289 | 0,018534 |
| Клочков О. В.ч. | 0,005022 | - | - | 0,005022 |
| Козляк С.Г. ч | 0,014305 | - | 0,000868 | 0,015173 |
| Куруц В.С. ч | 0,004944 | - | - | 0,004944 |
| Малюнова В.С. ч | 0,005567 | - | - | 0,005567 |
| Малявина Г.А. ч | 0,004360 | - | - | 0,00436 |
| Маркевич Т.Л. ч | 0,005683 | - | - | 0,005683 |
| Мишина О.Б. ч | 0,003776 | - | - | 0,003776 |
| Ревилкина А.А. проч | 0,001286 | - | - | 0,001286 |
| Ревилкина А.А. ч | 0,011953 | - | 0,001072 | 0,013025 |
| Руденко В.Д. ч | 0,002227 | - | 0,000579 | 0,002806 |
| Самойлов А. П. ч | 0,010378 | - | 0,000289 | 0,010667 |
| Симонова В.Д ч | 0,005333 | - | - | 0,005333 |
| Соловова А.А. ч | 0,010997 | - | - | 0,010997 |
| Титова Л.Я. ч | 0,007421 | - | 0,000868 | 0,008289 |
| Филина Т.А. ч | 0,004137 | - | 0,000289 | 0,004426 |
| Волоколамское ш., 115 | 0,069115 | - | 0,008361 | 0,077476 |
| Красная горка, 29 | 0,020726 | - | 0,000858 | 0,021584 |
| Красная горка, 33 | 0,022650 | - | 0,002144 | 0,024794 |
| Красная горка, 35 | 0,022549 | - | 0,002573 | 0,025122 |
| Садовая, 2 | 0,034637 | - | 0,002144 | 0,036781 |
| Садовая, 22 | 0,014965 | - | - | 0,014965 |
| Садовая, 27а | 0,142318 | - | 0,014578 | 0,156896 |
| Садовая, 33 | 0,117235 | - | 0,012863 | 0,130098 |
| Садовая, 41 | 0,012752 | - | - | 0,012752 |
| Садовая, 42 | 0,010664 | - | - | 0,010664 |
| Садовая, 43 | 0,017530 | - | - | 0,01753 |
| Фабричная, 1 | 0,010146 | - | 0,001072 | 0,011218 |
| Фабричная, 11 | 0,010890 | - | 0,001286 | 0,012176 |
| Фабричная, 18 | 0,021875 | - | 0,001072 | 0,022947 |
| Фабричная, 3 | 0,009146 | - | 0,000858 | 0,010004 |
| Фабричная, 4 | 0,011171 | - | 0,001286 | 0,012457 |
| Фабричная, 5 | 0,010664 | - | 0,001715 | 0,012379 |
| Фабричная, 6 | 0,011627 | - | 0,000858 | 0,012485 |
| Фабричная, 7 | 0,010220 | - | 0,000858 | 0,011078 |
| Фабричная, 8 | 0,011522 | - | 0,001715 | 0,013237 |
| Фабричная, 9 | 0,010923 | - | 0,001929 | 0,012852 |
| Школьная, 21 | 0,011516 | - | - | 0,011516 |
| Школьная, 23 | 0,010664 | - | - | 0,010664 |
| Школьная, 54 | 0,094897 | - | 0,011791 | 0,106688 |
| Школьная, 55 | 0,096439 | - | 0,009647 | 0,106086 |
| Школьная, 56 | 0,280138 | - | 0,050807 | 0,330945 |
| Школьная, 57 | 0,358533 | - | 0,046948 | 0,405481 |
| Школьная, 7 | 0,028848 | - | - | 0,028848 |
| ГБУЗ МО "Истринская районнная клиническая больница"(м/п Румянцево) | 0,008219 | - | 0,000127 | 0,008346 |
| Д/сад №44 мб | 0,158947 | - | 0,009249 | 0,168196 |
| Истина (Румянцево) | 0,007293 | - | 0,000172 | 0,007465 |
| Истринский филиал ГКУ МО "Моcобллес" | 0,009982 | - | - | 0,009982 |
| МУК "Истринская ЦБС" Румянцево | 0,006006 | - | 0,000085 | 0,006091 |
| МУК "Истринский КДК" ЦБС НВ с 01.02.2021 | 0,006762 | - | 0,000085 | 0,006847 |
| МУС СК "Истра" Рассвет мб | 0,021184 | - | 0,000388 | 0,021572 |
| Школа Румянцевская (Д/С 44) мб | 0,158947 | - | 0,009249 | 0,168196 |
| Школа Румянцевская мб | 0,208721 | - | 0,002473 | 0,211194 |
| Школа Румянцевская ср. об. гл. | 0,208721 | - | 0,002473 | 0,211194 |
| К-Флекс (гл.пр.здание) пр | 0,258236 | - | 0,005325 | 0,263561 |
| К-Флекс (проходная) пр | 0,007288 | - | - | 0,007288 |
| Лесокомбинат | 0,011350 | - | 0,000441 | 0,011791 |
| Мастерская "Истринский лесокомбинат" | 0,002255 | - | - | 0,002255 |
| ОАО "Истринский лесокомбинат" стр.7 | 0,015042 | - | 0,000041 | 0,015083 |
| Харитонов С. В. | 0,022777 | - | - | 0,022777 |
| Итого: | 2,745041 | - | 0,210718 | 2,955759 |

Таблица 1.55 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №3 с. Новопетровское

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ (с.Ново-Петровское) | 0,027817 | - | - | 0,027817 |
| Вит проч | 0,017925 | - | - | 0,017925 |
| Глазунов Николай Юрьевич (1-й этаж) | 0,006126 | - | - | 0,006126 |
| Глазунов Николай Юрьевич (3-й этаж) | 0,004249 | - | - | 0,004249 |
| Глазунов Николай Юрьевич (подвал) | - | - | 0,000400 | 0,0004 |
| Глазунова Галина Борисовна | 0,005413 | - | 0,000949 | 0,006362 |
| Згардан Ю. В. ИП | 0,104383 | - | 0,001901 | 0,106284 |
| ИП "А.Ю.Сомов" | 0,091676 | - | - | 0,091676 |
| ИП Муравьев О.В. | 0,008516 | - | - | 0,008516 |
| ИП Муравьев О.В. | 0,005755 | - | - | 0,005755 |
| Клепиков И.В. | 0,008785 | - | - | 0,008785 |
| Куликова ип проч | 0,021568 | - | - | 0,021568 |
| Милашова Т.А. (магазин) | 0,008583 | - | - | 0,008583 |
| Никитина И.А. фл проч | 0,008628 | - | - | 0,008628 |
| ООО "МегаСтрой" | 0,034466 | - | - | 0,034466 |
| ООО "Цифра Один" | 0,000572 | - | - | 0,000572 |
| Потапенко Н.С. проч | 0,002428 | - | - | 0,002428 |
| Православный приход Петропавловского храма проч | 0,028170 | - | - | 0,02817 |
| РАЙПО ( Кооперативная, 5) | 0,026272 | - | - | 0,026272 |
| РАЙПО ( Советская, д.9) | 0,076726 | - | - | 0,076726 |
| РАЙПО (Кооперативная, д.4) | 0,009534 | - | - | 0,009534 |
| РАЙПО (Кооперативная, д.4а) | 0,004049 | - | - | 0,004049 |
| РАЙПО (Кооперативная, д.6) | 0,005900 | - | - | 0,0059 |
| РАЙПО (Кооперативная, д.7) | 0,033629 | - | - | 0,033629 |
| Ростелеком (мастерские) | 0,017453 | - | - | 0,017453 |
| Ростелеком (узел связи) | 0,050012 | - | - | 0,050012 |
| Соловьян В.В. проч | 0,029368 | - | - | 0,029368 |
| Соловьян В.В. проч | 0,009190 | - | - | 0,00919 |
| Соловьян Вадим Владимирович | 0,033776 | - | - | 0,033776 |
| Союз-ДВ | 0,075358 | - | - | 0,075358 |
| Тюрина (павильон) | 0,014097 | - | - | 0,014097 |
| Тюрина (туалет) | 0,001035 | - | - | 0,001035 |
| Тюрина аптека | 0,010050 | - | - | 0,01005 |
| Тюрина маг №1 | 0,003541 | - | - | 0,003541 |
| Тюрина маг №2 | 0,002020 | - | - | 0,00202 |
| Тюрина маг№3 | 0,000786 | - | - | 0,000786 |
| Якушин А.С. ИП | 0,028000 | - | - | 0,028 |
| Администрация, Новопетровск | 0,063321 | - | 0,000153 | 0,063474 |
| ГБУЗ МО "Истринская районнная клиническая больница"(прачечная,морг) | 0,009359 | - | 0,000408 | 0,009767 |
| ГБУЗ МО "Истринская районнная клиническая больница"(склад) | 0,008822 | - | - | 0,008822 |
| ГБУЗ МО "Истринская районнная клиническая больница"(терап. корпус) | 0,126543 | - | 0,008085 | 0,134628 |
| ГБУЗ МО "Истринская районнная клиническая больница"поликлиника) | 0,102040 | - | 0,004024 | 0,106064 |
| Дет. сад (ул.Советская,д.8) | 0,092957 | - | 0,004147 | 0,097104 |
| Дет.сад (ул.Советская,д.8) | 0,034318 | - | 0,000319 | 0,034637 |
| КУИ Мособлпожспас (адм. здание) | 0,009604 | - | - | 0,009604 |
| Мособлпожспас (адм. здание) | 0,024402 | - | - | 0,024402 |
| Мособлпожспас (гараж) | 0,026847 | - | - | 0,026847 |
| Скорая помощь | 0,014449 | - | 0,000085 | 0,014534 |
| Школа Новоперт. общеобр. (мастерские) | 0,042307 | - | 0,000588 | 0,042895 |
| Школа Новоперт. общеобр.(гараж) | 0,031377 | - | - | 0,031377 |
| Школа Новоперт. общеобр.(начальная школа) | 0,060512 | - | 0,001774 | 0,062286 |
| Школа Новоперт. ощеобр.(ср. школа) | 0,118525 | - | 0,002124 | 0,120649 |
| Школа Новопетровкая (мастерские) | 0,042307 | - | 0,000588 | 0,042895 |
| Школа Новопетровская (гараж) | 0,031377 | - | - | 0,031377 |
| Школа Новопетровская (Д/С ул.Советская,д.8) | 0,092957 | - | 0,004147 | 0,097104 |
| Школа Новопетровская (начальная школа) | 0,060512 | - | 0,001774 | 0,062286 |
| Школа Новопетровская (ср. школа) | 0,118525 | - | 0,002124 | 0,120649 |
| Школа Новопетровская(Д/С ул.Советская,д.8) | 0,034318 | - | 0,000319 | 0,034637 |
| Банах В.В. ч | 0,002315 | - | - | 0,002315 |
| Бугаенко Е.С. ч | 0,006306 | - | - | 0,006306 |
| Дыгаев А.В. ч | 0,031292 | - | - | 0,031292 |
| Самойлов В.Д. ч | 0,003192 | - | - | 0,003192 |
| Сидорова А.А. ч | 0,002462 | - | - | 0,002462 |
| Уткин С.А. ч | 0,006034 | - | - | 0,006034 |
| Кооперативная, 1 | 0,039217 | - | - | 0,039217 |
| Первомайская, 5 | 0,035832 | - | - | 0,035832 |
| Полевая, 1 | 0,088227 | - | 0,007503 | 0,09573 |
| Полевая, 2 | 0,183541 | - | 0,035801 | 0,219342 |
| Полевая, 3 | 0,259856 | - | 0,031728 | 0,291584 |
| Полевая, 3а | 0,237980 | - | 0,037730 | 0,27571 |
| Полевая, 4 | 0,072300 | - | 0,005574 | 0,077874 |
| Полевая, 5 | 0,185207 | - | 0,034086 | 0,219293 |
| Полевая, 5а | 0,247526 | - | 0,037301 | 0,284827 |
| Полевая, 6а | 0,254146 | - | 0,036015 | 0,290161 |
| Полевая, 8 | 0,014797 | - | 0,000858 | 0,015655 |
| Советская, 11 | 0,013630 | - | - | 0,01363 |
| Советская, 17 | 0,011590 | - | - | 0,01159 |
| Советская, 21 | 0,031183 | - | - | 0,031183 |
| Советская, 3 | 0,174552 | - | 0,019508 | 0,19406 |
| Советская, 31 | 0,067161 | - | - | 0,067161 |
| Советская, 7 | 0,038613 | - | - | 0,038613 |
| Итого: | 3,968194 | - | 0,280013 | 4,248207 |

Таблица 1.56 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №4 д. Пречистое

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрофирма Пречистое проч | 0,018372 | - | - | 0,018372 |
| Артемов И.К. ч | 0,006306 | - | - | 0,006306 |
| Голубков Н.А. ч | 0,010664 | - | 0,000289 | 0,010953 |
| д. Пречистое, 1 | 0,048593 | - | 0,003859 | 0,052452 |
| д. Пречистое, 11 | 0,112146 | - | 0,011148 | 0,123294 |
| д. Пречистое, 2 | 0,053391 | - | 0,004073 | 0,057464 |
| д. Пречистое, 27 | 0,112327 | - | 0,016721 | 0,129048 |
| д. Пречистое, 46 | 0,040617 | - | 0,004502 | 0,045119 |
| МУК "Истринский КДК" (д. Пречистое) | 0,040121 | - | - | 0,040121 |
| Итого: | 0,442537 | - | 0,040592 | 0,483129 |

Таблица 1.57 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной с. Новопетровское, ул. Фабричная

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Фабричная, д.4 | 0,0381 | - | - | 0,0381 |
| ул. Фабричная, д.5а | 0,0741 | - | - | 0,0741 |
| ул. Фабричная, д.2 | 0,031 | - | - | 0,031 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной с. Новопетровское, ул. Советская

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская, д.89 | 0,0321 | - | - | 0,0321 |
| ул. Советская, д.89 | 0,0321 | - | - | 0,0321 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной с. Полевшина

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 0,022952 | - | - | 0,022952 |
| №2 | 0,014368 | - | - | 0,014368 |

Таблица 1.60 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной № 79 п. Хуторки

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хуторки,79 | 0,058447 | - | - | 0,058447 |
| Итого: | 0,058447 | - | - | 0,058447 |

Таблица 1.61 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной № 54 п. Хуторки

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хуторки,54 | 0,029609 | - | - | 0,029609 |
| Итого: | 0,029609 | - | - | 0,029609 |

Таблица 1.62 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №53 п. Хуторки

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хуторки,53 | 0,029756 | - | - | 0,029756 |
| Итого: | 0,029756 | - | - | 0,029756 |

Таблица 1.63 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №2 д. п. Снегири

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кирова, д.10/17 | 0,35 | - | - | 0,35 |
| Итого: | 0,35 | - | - | 0,35 |

Таблица 1.64 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ГУП ПАТ МО «МОСТРАНСАВТО»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП ПАТ МО «МОСТРАНСАВТО» | 0,682 | - | - | 0,682 |
| Итого: | 0,682 | - | - | 0,682 |

Таблица 1.65 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ЗАО «ЭНО», г. Истра

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "ЭНО" | 12,1 | - | 7 | 19,1 |
| Итого: | 12,1 | - | 7 | 19,1 |

Таблица 1.66 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ОАО «Детское питание Нутриция Истра

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД | 2,313 | - | - | 2,313 |
| Итого: | 2,313 | - | - | 2,313 |

Таблица 1.67 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной АО «Истрамебель»,

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.19 | 0,1111 | - | - | 0,1111 |
| д.21 | 0,1111 | - | - | 0,1111 |
| Итого: | 0,2222 | - | - | 0,2222 |

Таблица 1.68 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ОАО ИОЗ «Углемаш»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Законсервирована | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - |

Таблица 1.69 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной музея «Новый Иерусалим»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Туалет (ул. Советская, д. 1) | 0,0147 | - | - | 0,0147 |
| ул. Советская, д. 3 (ул. Советская, д. 3) | 0,0406 | - | - | 0,0406 |
| ул. Советская, д. 5 (ул. Советская, д. 5) | 0,0768 | - | - | 0,0768 |
| Школа (ул. Советская, д. 1А) | 0,1243 | - | - | 0,1243 |
| Новый Иерусалим | 2,084 | - | - | 2,084 |
| Итого: | 2,3404 | - | - | 2,3404 |

Таблица 1.70 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной АО «Сокол»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДедСад Сокол | 0,087327 | - | - | 0,087327 |
| ПРОЧКА Сокол | 0,179791 | - | - | 0,179791 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Кирамическая д.1 | 0,037872 | - | - | 0,037872 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Кирамическая д.10 | 0,053742 | - | - | 0,053742 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Кирамическая д.11 | 0,024833 | - | - | 0,024833 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Кирамическая д.12 | 0,104803 | - | 0,020151 | 0,124954 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Кирамическая д.14 | 0,190506 | - | 0,034514 | 0,22502 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Кирамическая д.2 | 0,084971 | - | - | 0,084971 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Кирамическая д.25 | 0,371640 | - | 0,071816 | 0,443456 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Кирамическая д.26 | 0,547263 | - | 0,100756 | 0,648019 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Кирамическая д.27А | 0,374717 | - | 0,067314 | 0,442031 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Кирамическая д.3 | 0,083424 | - | - | 0,083424 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Кирамическая д.4 | 0,101200 | - | - | 0,1012 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Кирамическая д.5 | 0,041338 | - | - | 0,041338 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Кирамическая д.6 | 0,041449 | - | - | 0,041449 |
| МУП "Истринско ЖЭУ" Кирамическая д.9 | 0,045255 | - | - | 0,045255 |
| Итого: | 2,370131 | - | 0,294551 | 2,664682 |

Таблица 1.71 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ГУП «Энергетик ВНИЦ»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Законсервирована | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - |

Таблица 1.72 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной № 1 ЦРБ, г. Истра

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦРБ | 1 | - | - | 1 |
| Итого: | 1 | - | - | 1 |

Таблица 1.73 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной д. Сокольники

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Сокольники, ж/д №13 | 0,03 | - | 0,002 | 0,032 |
| д. Сокольники, ж/д №14 | 0,03 | - | 0,002 | 0,032 |
| Спальный корпус | 0,0386 | - | 0,003 | 0,0416 |
| Учебный корпус | 0,0386 | - | 0,003 | 0,0416 |
| Итого: | 0,1372 | - | 0,01 | 0,1472 |

Таблица 1.74 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к БМК д\_с 14-2

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/С №14-2 | 0,142 | - | - | 0,142 |
| Садовая 19 к 1 | 0,13 |  |  | 0,13 |
| Садовая 19 | 0,13 |  |  | 0,13 |
| Садовая 19 к 2 | 0,13 |  |  | 0,13 |
| Итого: | 0,532 | - | - | 0,532 |

Таблица 1.75 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ФГБУ ЦЖКУ ВКС Истра-1

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиница спорт сборных | 0,417879657 | - | - | 0,417879657 |
| ДК | 0,259222111 | - | - | 0,259222111 |
| Истра-1, д. 22а | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 22б | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 22в | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 24 | 0,092976282 | - | - | 0,092976282 |
| Истра-1, д. 25 | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 26 | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 27 | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 28 | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 29 | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 30 | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 31 | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 32 | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 54 | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 55 | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 56 | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 67 | 0,15964094 | - | - | 0,15964094 |
| Истра-1, д. 68 | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 69 | 0,07982047 | - | - | 0,07982047 |
| Истра-1, д. 70 | 0,119730705 | - | - | 0,119730705 |
| Истра-1, д. 77 | 0,280726611 | - | - | 0,280726611 |
| Истра-1, д. 81 | 0,119730705 | - | - | 0,119730705 |
| Истра-1, д. 82 | 0,092976282 | - | - | 0,092976282 |
| Истра-1, д. 83 | 0,092976282 | - | - | 0,092976282 |
| Истра-1, д. 84 | 0,092976282 | - | - | 0,092976282 |
| Истра-1, д. 88 | 0,897628529 | - | - | 0,897628529 |
| Истра-1, д. 96 | 0,35042532 | - | - | 0,35042532 |
| Истра-1, д. 97 | 0,333076256 | - | - | 0,333076256 |
| Истра-1, д. 98Истра-1, д. 98 | 0,144456764 | - | - | 0,144456764 |
| Казарма | 0,635917739 | - | - | 0,635917739 |
| Санчасть | 0,069750933 | - | - | 0,069750933 |
| Старая школа | 0,140430556 | - | - | 0,140430556 |
| Столовая №1 | 0,237787955 | - | - | 0,237787955 |
| Столовая №2 | 0,224747656 | - | - | 0,224747656 |
| Школа | 0,504344456 | - | - | 0,504344456 |
| Итого: | 6,544529542 | - | - | 6,544529542 |

Таблица 1.76 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной вч 304

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гараж | 0,197965206 | - | - | 0,197965206 |
| Гостиница-общежитие в/ч 49383-Б | 0,038770509 | - | - | 0,038770509 |
| Клуб | 0,114115531 | - | - | 0,114115531 |
| Столовая | 0,109973735 | - | - | 0,109973735 |
| Штаб в/ч 49383-Б | 0,086104393 | - | - | 0,086104393 |
| Итого: | 0,546929374 | - | - | 0,546929374 |

Таблица 1.77 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной п. Огниково

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административный корпус | 0,14 | - | - | 0,14 |
| Гараж | 0,14 | - | 0,07 | 0,21 |
| Дом №20 | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 |
| Дом №21 | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 |
| Дом №22 | 0,07 | - | 0,03 | 0,1 |
| Корпус №1 | 0,14 | - | 0,07 | 0,21 |
| Корпус №2 | 0,14 | - | 0,07 | 0,21 |
| Корпус №3 | 0,14 | - | 0,07 | 0,21 |
| Корпус №4 | 0,14 | - | 0,07 | 0,21 |
| Корпус №5 | 0,14 | - | 0,07 | 0,21 |
| Спорткомплекс | 0,14 | - | 0,07 | 0,21 |
| Столовая | 0,14 | - | 0,07 | 0,21 |
| Теплица | 0,14 | - | 0,07 | 0,21 |
| Административный корпус | - | - | 0,07 | 0,07 |
| Итого: | 1,61 | - | 0,79 | 2,4 |

Таблица 1.78 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной санатория «Истра» с. Луч

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в.в. (в.в.) | 0,09 | - | - | 0,09 |
| гараж (гараж) | 0,16 | - | - | 0,16 |
| жилой дом №1 (жилой дом №1) | 0,0022 | - | - | 0,0022 |
| жилой дом №13 (жилой дом №13) | 0,001 | - | - | 0,001 |
| жилой дом №15 (жилой дом №15) | 0,004 | - | - | 0,004 |
| жилой дом №18 (жилой дом №18) | 0,0134 | - | - | 0,0134 |
| жилой дом №2 (жилой дом №2) | 0,0023 | - | - | 0,0023 |
| здание 1 (здание 1) | 0,09 | - | - | 0,09 |
| здание 2 (здание 2) | 0,09 | - | - | 0,09 |
| здание 3 (здание 3) | 0,09 | - | - | 0,09 |
| здание 4 (здание 4) | 0,05 | - | - | 0,05 |
| здание 5 (здание 5) | 0,06 | - | - | 0,06 |
| корпус 1 (корпус 1) | 0,21 | - | - | 0,21 |
| корпус 2 (корпус 2 ) | 0,24 | - | - | 0,24 |
| мастерские (мастерские) | 0,1 | - | - | 0,1 |
| прачечная (прачечная) | 0,014 | - | - | 0,014 |
| сауна (сауна) | 0,08 | - | - | 0,08 |
| склад (склад) | 0,168 | - | - | 0,168 |
| столовая (столовая) | 0,02 | - | - | 0,02 |
| Итого: | 1,4849 | - | - | 1,4849 |

Таблица 1.79 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной пансионата «Березка» с.

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пансионат Березка (пансионат Березка) | 0,015 | - | - | 0,015 |
| Итого: | 0,015 | - | - | 0,015 |

Таблица 1.80 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №38 в\_г 102

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Законсервирована | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - |

Таблица 1.81 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной АО «Крокус»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Апартамент №1 (ИТП №1) | 0,289 | - | 0,107 | 0,396 |
| Апартамент №2 (ИТП №2) | 0,289 | - | 0,107 | 0,396 |
| Апартамент №3 (ИТП №3) | 0,289 | - | 0,107 | 0,396 |
| Таунхаус №1/1 (ИТП №4) | 0,136 | - | 0,072 | 0,208 |
| Таунхаус №1/2 (ИТП №5) | 0,136 | - | 0,072 | 0,208 |
| Таунхаус №2/1 (ИТП №6) | 0,136 | - | 0,072 | 0,208 |
| Таунхаус №2/2 (ИТП №7) | 0,136 | - | 0,072 | 0,208 |
| Таунхаус №3/1 (ИТП №8) | 0,136 | - | 0,072 | 0,208 |
| Таунхаус №3/2 (ИТП №9) | 0,136 | - | 0,072 | 0,208 |
| Таунхаус №4/1 (ИТП №10) | 0,136 | - | 0,072 | 0,208 |
| Таунхаус №4/2 (ИТП №11) | 0,136 | - | 0,072 | 0,208 |
| Таунхаус №5/1 (ИТП №12) | 0,136 | - | 0,072 | 0,208 |
| Таунхаус №5/2 (ИТП №13) | 0,136 | - | 0,072 | 0,208 |
| Итого: | 2,227 | - | 1,041 | 3,268 |

Таблица 1.82 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ООО «Монолитсройсервис»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Писково, д.121 | 0,678538641 | - | - | 0,678538641 |
| дер. Писково, д.122 | 0,345174026 | - | - | 0,345174026 |
| дер. Писково, д.160 | 0,167566435 | - | - | 0,167566435 |
| дер. Писково, д.161 | 0,193782313 | - | - | 0,193782313 |
| дер. Писково, д.162 | 0,17288788 | - | - | 0,17288788 |
| дер. Писково, д.163 | 0,207082613 | - | - | 0,207082613 |
| дер. Писково, д.164 | 0,169100291 | - | - | 0,169100291 |
| дер. Писково, д.165 | 0,147504804 | - | - | 0,147504804 |
| дер. Писково, д.166 | 0,354004242 | - | - | 0,354004242 |
| Итого: | 2,435641243 | - | - | 2,435641243 |

Таблица 1.83 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной п.ст.Манихино

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЖД | 0,030723643 | - | - | 0,030723643 |
| Итого: | 0,030723643 | - | - | 0,030723643 |

Таблица 1.84 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ст. Румянцево

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЖД | 0,053906248 | - | - | 0,053906248 |
| Итого: | 0,053906248 | - | - | 0,053906248 |

Таблица 1.85 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ст. Новоиерусалимская

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЖД | 0,041179782 | - | - | 0,041179782 |
| Итого: | 0,041179782 | - | - | 0,041179782 |

Таблица 1.86 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ФГБУ «ОК «СНЕГИРИ»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК Снегири, д.1 | 0,071919323 | - | - | 0,071919323 |
| ОК Снегири, д.2 | 0,457321259 | - | - | 0,457321259 |
| ОК Снегири, д.3 | 0,197410805 | - | - | 0,197410805 |
| Итого: | 0,726651387 | - | - | 0,726651387 |

Таблица 1.87 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ФГБУ «ВГНКИ»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом №19 | 0,017 | - | - | 0,017 |
| Жилой дом №17 | 0,049 | - | - | 0,049 |
| Жилой дом №20 | 0,167 | - | - | 0,167 |
| Жилой дом №16 | 0,082 | - | - | 0,082 |
| Жилой дом №18 | 0,017 | - | - | 0,017 |
| Жилой дом №19 | 0,017 | - | - | 0,017 |
| Ж/д№15 | 0,009 | - | - | 0,009 |
| Ж/д№14 | 0,008 | - | - | 0,008 |
| Ж/д№13 | 0,004 | - | - | 0,004 |
| Ж/д№4 | 0,01 | - | - | 0,01 |
| Баня | 0,007 | - | - | 0,007 |
| Магазин | 0,017 | - | - | 0,017 |
| Жилой дом №15 | 0,009 | - | - | 0,009 |
| Адм. здание | 0,012 | - | - | 0,012 |
| Жилой дом №22 | 0,009 | - | - | 0,009 |
| Кремационное отделение | 0,018 | - | 0,036 | 0,054 |
| Лабораторный корпус №2 | 0,357 | 0,907 | 0,114 | 1,378 |
| КПП | 0,008 | - | - | 0,008 |
| Служебное здание №2 (гостиница) | 0,009 | - | 0,005 | 0,014 |
| Азотная станция | 0,005 | - | - | 0,005 |
| Лабораторный корпус №1 | 0,025 | 0,058 | 0,041 | 0,124 |
| Служебное здание №1 (гостиница) | 0,009 | - | 0,005 | 0,014 |
| Адм.-быт.корпус | 0,017 | 0,033 | 0,041 | 0,091 |
| Овощехранилище | 0,036 | - | - | 0,036 |
| Лабораторный корпус №6 | 0,172 | 1,118 | 0,345 | 1,635 |
| Лабораторный корпус №5 | 0,039 | 0,267 | 0,133 | 0,439 |
| Лабораторный корпус №4 | 0,087 | - | - | 0,087 |
| Лабораторный корпус №3 | 0,087 | - | - | 0,087 |
| Галерея | 0,013 | - | - | 0,013 |
| Гараж | 0,015 | - | - | 0,015 |
| Здание зимнего окрола | 0,034 | - | - | 0,034 |
| Виварий морских свинок | 0,041 | - | - | 0,041 |
| Виварий лаб. животных | 0,033 | - | - | 0,033 |
| Склад №1 (корма для животных) | 0,045 | - | - | 0,045 |
| Ремонтная мастерская | 0,038 | - | - | 0,038 |
| Склад №2 (корма для животных) | 0,095 | - | - | 0,095 |
| Итого: | 1,617 | 2,383 | 0,72 | 4,72 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной БМК №1 ООО «КриптонИнвест»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Писково, д.160 | 0,25 | - | - | 0,25 |
| дер. Писково, д.162 | 0,25 | - | - | 0,25 |
| дер. Писково, д.164 | 0,25 | - | - | 0,25 |
| дер. Писково, д.165 | 0,25 | - | - | 0,25 |
| дер. Писково, д.163 | 0,4 | - | - | 0,4 |
| дер. Писково, д.166 | 0,639 | - | - | 0,639 |
| дер. Писково, д.161 | 0,25 | - | - | 0,25 |
| Итого | 2,289 | - | - | 2,289 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной БМК №2 ООО «КриптонИнвест»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Писково, д.121 | 0,53 | - | - | 0,53 |
| дер. Писково, д.122 | 0,26 | - | - | 0,26 |
| Итого | 0,79 | - | - | 0,79 |

Таблица 1.90 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ГКУ СО МО «Истринский це

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГКУ СО МО «Истринский центр для несовершеннолетних» | 0,313 | - | - | 0,045097118 |
| Итого: | 0,313 | - | - | 0,045097118 |

Таблица 1.91 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ГАУ СО МО «Социально-озд

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесная поляна, д.1 | 0,172890721 | - | - | 0,172890721 |
| Лесная поляна, д.10 | 0,191256763 | - | - | 0,191256763 |
| Лесная поляна, д.2 | 0,15267425 | - | - | 0,15267425 |
| Лесная поляна, д.2а | 0,19 | - | - | 0,19 |
| Лесная поляна, д.3 | 0,150676262 | - | - | 0,150676262 |
| Лесная поляна, д.4 | 0,152445953 | - | - | 0,152445953 |
| Лесная поляна, д.5 | 0,176036772 | - | - | 0,176036772 |
| Лесная поляна, д.6 | 0,110072303 | - | - | 0,110072303 |
| Лесная поляна, д.6а | 0,077402539 | - | - | 0,077402539 |
| Лесная поляна, д.7 | 0,070240971 | - | - | 0,070240971 |
| Лесная поляна, д.8 | 0,13339548 | - | - | 0,13339548 |
| Лесная поляна, д.9 | 0,144488361 | - | - | 0,144488361 |
| Итого: | 1,721580375 | - | - | 1,721580375 |

Таблица 1.92 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №1 СДЮСШОР «Истина»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СДЮСШОР «Истина» | 0,3 | - | - | 0,3 |
| Итого: | 0,3 | - | - | 0,3 |

Таблица 1.93 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №2 СДЮСШОР «Истина»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СДЮСШОР «Истина», д.1 | 0,15 | - | - | 0,15 |
| СДЮСШОР «Истина», д.2 | 0,15 | - | - | 0,15 |
| СДЮСШОР «Истина», д.3 | 0,15 | - | - | 0,15 |
| Итого: | 0,45 | - | - | 0,45 |

Таблица 1.94 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №3 СДЮСШОР «Истина»

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СДЮСШОР «Истина» | 0,15 | - | - | 0,15 |
| Итого: | 0,15 | - | - | 0,15 |

Таблица 1.95 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной Мособлуниверситета

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мособлгосуниверситет | 0,13 | - | - | 0,13 |
| Итого: | 0,13 | - | - | 0,13 |

# Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

Таблица 2.1 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям (соцсфера)

| Соцсфера |
| --- |
| Мособлпожспас |
| Школа №3 мб(Д/С-18) |
| МУС СК "Истра" (Гучково АБК) |
| МУС СК "Истра" (Гучково бассейн) |
| МУС СК "Истра" (Гучково пристройка) |
| МУС СК "Истра" (Гучково ФОК) |
| МФЦ мб |
| Резерв обл.б. нов. |
| Роспотребнадзор обл.б |
| Центр гигиены фб Больничная |
| Центр гигиены фб Ударная |
| Школа № 4 Дедовск мб начальная не выставл.с 01.01.23 |
| Школа № 4 Дедовск мб не выставл. с01.01.23 |
| Школа №1 (ДОУ 13) мб не выставлять |
| Школа №4 (ДОУ № 17) мб не выставл с 01.01.23 |
| Школа №4 (ДОУ №5) мб не выставл. с 01.01.2023 |
| Школа спортивная мб здание школы |
| Центр дезинфекции фб |
| Школа № 1 мб нач. шк.( не выст. с 01.01.2023) |
| Школа № 1 мб сред. шк.( не выставл. с01.01.2023) |
| Школа №1 (ДОУ № 2) мб не выст. |
| Вдохновение мб |
| ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет" |
| ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет" |
| КРАСНОГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ (СТОЛОВАЯ) |
| Красногорский колледж. |
| Многофункциональный центр Революции 3 мб |
| Молодежный центр |
| Мособлмедсервис |
| МУК "Истринский КДК" Дом доброты не выст |
| МУК "Истринский КДК" Лучинский |
| МУС СК "Истра" головн. мб |
| Отд. ОВО МВД обл.б |
| Ровесник мб,ул.Юбилейная,3 |
| Школа -Лицей д/сад № 47 мб |
| Школа №2 (д/с-22) |
| Школа №2 (д/с№23) |
| Школа №2 (д/с№52) |
| Школа №3 мб(Д/С- 48) |
| Школа-интернат Н.Птр. (19 дет.сад) |
| Школа-Лицей (д/с№24) |
| Школа-Лицей м,Босова,17а, |
| Школа-Лицей мб,Босова,7а |
| КДК им.А.В.Прядко |
| Лицей г. Дедовска основное здание не выставл.с01.01.23 |
| Лицей г.Дедовск (ДОУ № 29 ) мб не выставл. с 01.01.23 |
| Военкомат фб |
| Драмтеатр Истринский мб |
| МУК "Истринский КДК"Первомайская,3 не выст |
| Ровесник мб,ул. Первомайская, д. 16 |
| Упр. судебного деп-нта обл.б |
| Централиз. бух-я |
| Школа Музыкальная мб |
| Школа Чехова мб |
| Школа Чехова мб |
| Школа №3 (ДОУ №50) мб |
| КДК Дедовск |
| Лицей г.Дедовск( ДОУ № 12) мб не выставл. с 01.01.23 |
| МФЦ Ударная 1мб |
| Школа №4 (ДОУ №7 мб.общ. вида корпус 1) не выставл с 01.01.23 |
| Школа №4 (ДОУ №7 мб.общ. вида корпус 2 ) не выст.с01.01.23 |
| Истринское ЦРБ.Агрогородок,амбулатория |
| МУК "Истринский КДК" Ермолинский |
| МУС СК "Истра" (Ермолинское) |
| Школа Ивановская д/сад № 27 мб |
| Школа Ивановская мб, интернат |
| Школа Ивановская мб,ср.школа |
| МУК "Истринский КДК" (Бужаровский КДК) НВ |
| Школа Бужаровская (д/сад №10) мб |
| Школа Бужаровская мб |
| ГБОУ ЦРО №7-Адм. зд. |
| ГБПОУ "Воробьевы горы"-Коттедж 1 |
| ГУП "Медицинский центр" (Волна)-Басс. взр. заполнение |
| ГУП "Медицинский центр" (Волна)-Гараж |
| ГУП "Медицинский центр" (Волна)-Клуб-столовая |
| ГУП "Медицинский центр" (Волна)-Спаль.кор. |
| ГУП "Медицинский центр" (Волна)-ФОК |
| ГУП "Медицинский центр" (Волна)-ФОК-басс.дет.заполнение |
| ГУП "Медицинский центр" (Волна)-ФОК-подогрев бассейна |
| ГУП "Медицинский центр" (Волна)-ФОК-подпитка взросл. |
| ГУП "Медицинский центр" (Волна)-ФОК-подпитка детск. |
| ГУП "Медицинский центр" (Волна)-Хоз. блок |
| ГУП "Медицинский центр" (Волна)-ЦТП |
| МУК "Истринский КДК" (Гидроузел Буж) мб |
| Школа Бужаровская (д/сад №49) мб |
| МУК "Истринский КДК" (Глебовский ДК) мб |
| МУС СК "Истра" (Глебовец АБК) |
| МУС СК "Истра" (Глебовец Тир) |
| Школа Глебовская (д/сад №46) мб |
| Школа Глебовская (д/сад №3) мб |
| Школа Глебовская (д/сад №32) мб |
| Школа Глебовская мб |
| Школа Музыкальная Глебовская мб |
| МУК "Истринский КДК" Кострово |
| Школа Костровская (Д/сад №51 "Аленушка") |
| Школа Костровская гол. мб |
| МУК "Истринский КДК" (Лучинский КДК Кирпичный з-д) |
| Школа Первомайская (д/сад №16) мб |
| Школа Первомайская мб |
| Школа Павловская (д.Черная) |
| Гараж |
| Лечебный корпус № 2 |
| ЦБС Курсаково |
| Школа Румянцевсая (Курсаковская) мб |
| Школа Румянцевская (Д/С 37) мб |
| Школа Октябрьская (Манихинская) |
| Мособлпожспас (адм. здание) |
| Школа Новопетровская (Д/С ул.Советская,д.8) |
| Школа Новопетровская (начальная школа) |
| ГБУЗ МО "ИОКБ" (м/п Румянцево) |
| Истина (Румянцево) |
| Моcобллес Истринский филиал ГКУ МО |
| МУС СК "Истра" (Н.Птр. Рассвет) |
| ЦБС Румянцево |
| Школа Румянцевская (Д/С 44) мб |
| Школа Румянцевская мб |
| МУК "Истринский КДК" (нежилое помещение) |
| Школа Новопетровская (Д/с 36) мб |
| МУК "Истринский КДК" (д. Пречистое) |
| ГБУЗ МО "ИОКБ"-Онуфриевская амбулатория |
| МУК "Истринский КДК" мб (онуфриево) |
| Школа Костровская (д/сад №41) мб. |
| Школа Костровская (Онуфриевская) мб |
| МУК "Истринский КДК" (Павло-Слободский КДК) мб |
| МУС СК "Истра" (П.Слобода) |
| Павловская школа" (ЦРР-14д/с 15) |
| Павловская школа" (ЦРР-14д/с 42) |
| ЦБС Павловская Слобода |
| Школа музыкальная Павло-Слободская мб |
| Школа Павловская мб |
| МУК "Истринский КДК" (Павловский КДК) мб |
| Школа Октябрьская (Д/сад № 43) |
| Школа Октябрьская (зд.) |
| Школа Октябрьская (интернат) |
| МУК "Истринский КДК" (Покровский КДК) мб |
| Почта России . Покровское |
| Школа Покровская (д/с №25) мб |
| Школа Покровская мб |
| ГБУЗ "ИОКБ" МО (н.Гл.корпус стационара) |
| ГБУЗ "ИОКБ" МО (н.Поликлиника) |
| ГБУЗ "ИОКБ" МО (н.Хоз.корпус в составе гаража) |
| МУС СК "Истра" (Полево) |
| Школа №2 (д/с№26) |
| Школа №2 мб,основное здание |
| Ветклиника обл.б ветстанция |
| Школа №3 мб школа новая не выставлять с 01.01.2023 |
| ГБС РАН ангар № 1 фб |
| Школа Рождественская (д/сад №9) мб |
| Школа Рождественская мб |
| Школа Рождественская(Д/С №28 Рождествено) |
| КДК Снегири не выставлять с01.01.2023г |
| ЦБС Снегири |
| Школа №3 (Д/С №28 Снегири) |

Таблица 2.2 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям (прочие)

| Прочие |
| --- |
| З.О.Ф. проч Комарова д. 10 |
| Колосков Д.В. проч. |
| Лорен-Косметик проч |
| МПК Плюс проч |
| Общепит-Единство проч Дедовск |
| ПРОФИ-СПОРТ проф.спорт.клуба проч |
| РО-СПОРТ проч |
| Сават проч |
| Хозяин проч подсоб. пом. |
| Хозяин проч торговый зал |
| Евченко Е.В. проч |
| Найтэкс проч |
| Алексеев В.А.проч ГВС |
| Асталависта проч мастерская |
| Берест проч осн.пом. |
| Каштанов К.Б. проч |
| Михеев И.Г. |
| Партнер-Холдинг проч офис |
| Прачечная "Дедовск" проч |
| Спортивный клуб "Олимп" проч |
| Статус-кво проч |
| Церковь "Спасение" проч |
| Чиков И.В. проч гвс |
| Юбилейное (кафе) проч 1 эт. |
| АНО "МОСС" проч |
| Атак |
| Ильина Е.Н. |
| Кванта проч Гагарина 12 |
| Ольга проч |
| Айрапетова Марина Михайловна |
| Алиев А.В. проч |
| Андреева Наталья Сергеевна |
| Анохин Игорь Михайлович |
| Анохин Игорь Михайлович |
| Анохин Игорь Михайлович |
| Бегларян Рафик Сергеевич |
| Вержбицкая П.В. |
| Голубков С.В., 9Гв.дивизии,42,"База цветов" |
| Горбачева Мария Ивановна |
| Гуреева Оксана Николаевна |
| Евротрансстрой |
| Истра НВ проч |
| Истра-Мгик |
| Истрест групп проч |
| Истринское ЖЭУ проч.,Босова,14 |
| Истринское ЖЭУ проч.,ул.Ленина,83 |
| Истринское ЖЭУ проч.,Шнырева,2(1-й этаж) |
| Истринское ЖЭУ,9Гв. дивизия,52 |
| Кабельщик М проч |
| Кабельщик проч |
| Карташов Д.А. |
| Кирсанова Алевтина Юрьевна |
| Клюкин В.В. |
| Кокина Анна Юрьевна |
| Комогорова О.П. проч |
| Ленина, д. 19 (подвал) |
| Ленина,1а,(подвал) |
| Лорика проч |
| Мамедов Д.Р. |
| Марданова О.М. проч |
| Микаелян А.А. |
| МИР. проч |
| Мишина Н.Н. не выст |
| Монташова Светлана Гавриловна |
| Морозов Дмитрий Николаевич |
| Назарова С.А. |
| Полево ( встроенное) |
| Полево проч |
| Полисервис ВСТРОЕННОЕ |
| Полисервис ПРИСТРОИНОЕ |
| Пугачев Г.А. проч |
| Пугачев Г.А.Пугачева Е.В. |
| Рабинов А.С. проч. |
| РКЦ,административное здание |
| РКЦ,гараж |
| Ростелеком проч |
| Сбербанк России |
| Сизова ИП проч |
| Славенко Олег Николаевич |
| Спесивцева Юлия Александровна |
| Спирин Алексей Викторович |
| Спирин Алексей Викторович |
| Спирин Алексей Викторович |
| Степанова Е.А. цветы |
| Теркова Л.В. проч |
| Тоня Олеся Андреевна |
| Триумф ООО (школа) |
| Тряпицын А.С. |
| Тугай Татьяна Владимировна |
| Хаитов К.М. |
| Хохлович А.Э. |
| Храм Мироносицкий |
| Шабардин Юрий Валерьевич |
| Шемякина Т.И. |
| Шпортко Ирина Александровна |
| Шугал Александр Игоревич |
| Шугал Александр Игоревич |
| Эсперанса-Л проч |
| Боровова Елена Викторовна |
| Максбэт пр. |
| Потряшкина Наталья Сергеевна( 6) |
| Черячукина Е.А. |
| Банк "ВТБ" |
| Век проч,Советская,13 |
| Ермилова Т.В. |
| Истра-Фарм проч |
| Истринская городская коллегия адвокатов |
| Истринское ЖЭУ проч.,Первомайская,10-13 |
| Лепта проч,пристройка к ресторану |
| Липих М.Н. проч,баня |
| Прохоров М.В. |
| Соколов О.Н. |
| АвтоУАЗрем проч |
| Веста проч |
| Ганимед (адм.зд.) |
| Компания К2 проч склад |
| Лебедева Е.В. проч |
| Лебедева Е.В. проч.общежитие |
| Марко Премьер проч |
| Пласт-Арсенал проч проходная |
| Авилон проч |
| Агроторг |
| Алексеев В.А.проч отопление |
| Андрис |
| Андрис проч Главная1 |
| Ашмарина О.Ю. |
| Балакирева О.А. |
| Балакирева О.А. |
| Вилия проч |
| Воеводин Е.М. проч д.1корп.2 подвал |
| Воеводин Е.М. проч д.1корп2 1этаж |
| Даймонд Стар |
| Дед. завод полим. пленок проч АБК |
| Дугина Н.А. пр |
| Золотой колос проч |
| Изотов проч Ударная д. 1 |
| Конина Е.Б. |
| Кошелев П.А. |
| Кулагин В.И.проч |
| Лидия Мебель проч |
| Маграв проч произ.здание |
| Меджидова А.М. проч |
| Мишина Н.Н. проч не выставлять с 01.05.2023г |
| Надежда проч |
| Рыбакова М.В. проч |
| Торгсервис кор.№ 1 |
| ТОРГТРАНССЕРВИС |
| Торгтранссервис проч ремстройцех |
| ФармПартнер проч |
| Хазанович С.Г. проч |
| Химпэк производ п/пропил.тех.тк |
| Чмышенко Е.А. проч Уд.1 |
| Шилов Сергей Владимирович |
| Эпсилон + проч |
| Ивлева Зоя Николаевна |
| Арутюнян А.Р. |
| Дианова Г.И. ИП |
| Мосейчук Галина Александровна |
| МУС СК "Истра" (Глебовец ФОК) |
| Образцов В.А. |
| Родионов (Гагарина, 2а -Баня) |
| Родионов (Советская,16а-Мойка) пр. |
| Родионов С.А. (адм.пом.-общежитие) |
| Родионов С.А. магазин |
| Родионова Г.Е. проч. |
| Ромашков Д.Г. |
| Тон проч |
| АО "НИКЗ" механический цех кирпичный |
| Родионов В.А. проч |
| Хачатрян А.А. проч. (пом.7) |
| Турусин проч |
| Глазунов Николай Юрьевич (подвал) |
| Никитина И.А. фл проч |
| Новая Русь ООО проч |
| Сомов А.Ю. ИП |
| Агранта проч адм-быт корп,стр.1 |
| Агранта проч гл.ресторан,стр.6 |
| Агранта проч зд. малое торг,стр.4 |
| Агранта проч зд.сцены,стр.7 |
| Агранта проч общ-торг центр,стр.2 |
| Агранта проч оздор.клуб,стр.9 |
| Агранта проч произв-скл зд. стр.1А |
| Агранта проч торг-выст зд.стр.8 |
| Агранта проч торг-развл.центр,стр.5 |
| Агранта проч торг-рест зд.,стр.3 |
| Агранта проч часть зд.стр.10 |
| ПАВЛОВО-СЕРВИС |
| Система ПБО |
| К-Флекс (проходная) пр |
| Лесокомбинат (стр.7) НВ |
| Глазунова Г.Б. |
| Згардан Ю. В. ИП НеВыст. с01.02.2023 н.дог. |
| Ахмедов А.М. пр |
| Норма-опт проч |
| Белятко А.А. ИП |
| Степанова О.А. ИП |
| Волошин И.В. проч |
| Ирина Плюс (Луначарского 8 А) |
| Ирина Плюс ООО |
| Мех. ателье "Золотой мех" проч.счетч. |
| Михайлов Р.О. ИП |
| РД ГРУПП ООО проч. |
| Буцко В.Н. ИП (Парикмахерская) |
| Ева ООО (магазин Урожай) проч. |
| Истринское ЖЭУ" ( Павловский участок) |
| Ларина А.Б. проч. |
| Машкович В.В. (пом.207) проч. |
| Ремстройсвязь проч, цех |
| Руна-Архи ООО |
| Соловьева Р.А. проч,цех |
| Союз ООО (Аптека) |
| Федоров А.А. ИП |
| Ростелеком Алексино адм.здание |
| Ростелеком Алексино быт. корпус |
| Ростелеком Алексино вспомогат.-гараж |
| Ростелеком Алексино Склады, столяр. маст. |
| Ростелеком Алексино тех.здания |
| Сидорик Д.В. проч. магазин |
| Сидорик Д.В. проч.столовая |
| Нестерова Е.В. (мойка) проч. |
| Истринское ЖЭУ проч псо-13 ангар |
| Истринское ЖЭУ проч псо-13 рем-мех мастерские |
| Кабельщик М проч псо-13 |
| Кабельщик М проч ПСО-13 |
| Маклаков С.Е. проч адм-быт корп |
| ПСО-13 проч контора |
| ПСО-13 проч.(РБУ ) |
| ХАРОН Групп проч.офис |
| ХАРОН Групп проч.шином.и производ.зд |
| Электромеханический завод проч бытовое зд. |
| Электромеханический завод проч офис |
| Водоканал-Сервис д.2 |
| Ойстрах Ю.В. ИП проч. |
| Перерва И.В. |
| Агапова Ю.Ю. |
| Евролюкс |
| Зуб В.Н. |
| Логистик +комплекс |
| Отто Е.П. |
| Радзиевский А.В. |

Таблица 2.3 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям (население)

| Население |
| --- |
| ЖСК -3 |
| ЖСК "Дружба"д.5 |
| Комарова д. 11 |
| Комарова д. 2 |
| Комарова д. 6 |
| Комарова д. 8 |
| Комарова д. 9 |
| Комарова,13 |
| Ногина д. 3 |
| Большевик,д.1 |
| Восточная,15 |
| Восточная,д.18 |
| ТСЖ "Восток-17" тсж |
| ПСО-Терма упр. к Кр.Октябрь д. 5 к. 2 |
| Ногина д. 1 |
| Первая главная ул. Войкова, д. 16 |
| Первая Главная ул. Войкова д. 15 |
| Спортивная д.2 |
| ТСН "Ногина-2" упр.ком. |
| 25летОктября,д.10 |
| 9Гв.дивизии,д.33 |
| 9Гв.дивизии,д.36 |
| 9Гв.дивизии,д.38 |
| 9Гв.дивизии,д.40 |
| 9Гв.дивизии,д.41 |
| 9Гв.дивизии,д.42 |
| 9Гв.дивизии,д.43 |
| 9Гв.дивизии,д.45 |
| 9Гв.дивизии,д.46 |
| 9Гв.дивизии,д.47 |
| 9Гв.дивизии,д.49 |
| 9Гв.дивизии,д.50 |
| 9Гв.дивизии,д.50а |
| 9Гв.дивизии,д.51 |
| 9Гв.дивизии,д.52 |
| 9Гв.дивизии,д.53 |
| 9Гв.дивизии,д.54 |
| 9Гв.дивизии,д.56 |
| 9Гв.дивизии,д.58 |
| 9Гв.дивизии,д.60 |
| 9Гв.дивизии,д.62а |
| 9Гв.дивизии,д.62в |
| Адасько,д.2 |
| Адасько,д.2а |
| Адасько,д.4,1-4сек |
| Адасько,д.4,сек.5,6 |
| Адасько,д.4а |
| Босова,д. 6 |
| Босова,д.14 |
| Босова,д.18 |
| Босова,д.19 |
| Босова,д.20 |
| Босова,д.21 |
| Босова,д.24 |
| Босова,д.25 |
| Босова,д.5 |
| Босова,д.8 |
| Босова,д.9а |
| Водоканал-Сервис головной,Истра,25лет Октября, д.9 |
| Водоканал-Сервис головной,Истра,Пролетарская,д.1 |
| Воскресенская пл,3 |
| ЖСК Истра-4 жск |
| Кирова,д.7 |
| Ленина, д5 |
| Ленина,11 |
| Ленина,17 |
| Ленина,19 |
| Ленина,1а |
| Ленина,21 |
| Ленина,3 |
| Ленина,9 |
| Ленина,9а |
| Ленина,д.2 |
| Ленина,д.6 |
| Ленина,д.72 |
| ПСО-Терма упр. к,59,Истра,25 лет Октября.д4 |
| Рабочий проезд 5а |
| Революции,д.3 |
| Революции,д.9 |
| ТСЖ "Истра-2" |
| ТСЖ "Истра-Центр" |
| ТСЖ "Морозова-1" |
| ТСЖ "На Босова" |
| ТСН "Истра-1" |
| Шнырева,д.2 |
| Шнырева,д.4 |
| Юбилейная , д. 15 |
| Юбилейная,д.14 |
| Юбилейная,д.17 |
| Энергетиков 26 |
| Ленина,д.83 |
| Ленина,д.89 |
| Первомайская,д.8 |
| Советская, д13/1 |
| Советская,д.20/44 |
| Советская,д.24/45 |
| Советская,д.27а |
| ТСЖ "ЖСК ОВНИИЭМ" тсж |
| 1 Волоколамская д. 60/1 |
| 1 Волоколамская д. 60/12 |
| 1 Волоколамская д. 60/2 |
| 1 Волоколамская д. 60/4 |
| Главная д. 2 |
| Жукова д. 2 |
| Жукова д. 3 |
| Первая Главная упр.к. Гвардейская д. 12 секция 3 |
| Первая главная Главная д. 1 |
| Первая Главная упр.к Гвардейская д. 12 - 4,5 сек. |
| Первая Главная упр.к,ул.1-ая Главная.д.23 |
| Первая Главная.Школьный проезд,д.7а |
| ПСО-Терма упр.к Курочкина 1 |
| ПСО-Терма упр.к ул. Победы д. 1 кор. 2 |
| Бужарово 3 |
| Бужарово 4 |
| Бужарово 5 |
| Бужарово 6 |
| Гидроузел 27 |
| Гидроузел 28 |
| Гидроузел 29 |
| Гидроузел 33 |
| Букарево-Глебовский, 1 |
| Букарево-Глебовский, 100 |
| Букарево-Глебовский, 11 |
| Букарево-Глебовский, 12 |
| Букарево-Глебовский, 13 |
| Букарево-Глебовский, 14 |
| Букарево-Глебовский, 17 |
| Букарево-Глебовский, 18 |
| Букарево-Глебовский, 19 |
| Букарево-Глебовский, 2 |
| Букарево-Глебовский, 20 |
| Букарево-Глебовский, 21 |
| Букарево-Глебовский, 23 |
| Букарево-Глебовский, 2а |
| Букарево-Глебовский, 3 |
| Букарево-Глебовский, 37 |
| Букарево-Глебовский, 38 |
| Букарево-Глебовский, 39 |
| Букарево-Глебовский, 4 |
| Букарево-Глебовский, 40 |
| Букарево-Глебовский, 41 |
| Букарево-Глебовский, 42 |
| Букарево-Глебовский, 43 |
| Букарево-Глебовский, 5 |
| Букарево-Глебовский, 6 |
| Букарево-Глебовский, 7 |
| Букарево-Глебовский, 8 |
| ж/д № 96 |
| Сиреневая,д.73 |
| Центральная,11 |
| Центральная,12 |
| Центральная,13 |
| Центральная,14 |
| Центральная,15 |
| Центральная,22 |
| Центральная,23 |
| Центральная,24 |
| Центральная,25 |
| Центральная,26 |
| Центральная,71 |
| Центральная,72 |
| Первомайский, д.10 |
| Первомайский, д.19 |
| Первомайский, д.24 |
| Первомайский, д.29 |
| Первомайский, д.9 |
| Котово,д.14 |
| Котово,д.7 |
| Курсаково,12 |
| Курсаково,17 |
| Курсаково,22 |
| Курсаково,23 |
| Курсаково,23а |
| Курсаково,24 |
| Курсаково,25 |
| Курсаково,26 |
| Курсаково,27 |
| Курсаково,28 |
| Курсаково,29 |
| Курсаково,30 |
| Курсаково,31 |
| Курсаково,32 |
| Курсаково,33 |
| Курсаково,34 |
| Курсаково,35 |
| Курсаково,36 |
| Курсаково,37 |
| Курсаково,38 |
| Альтернативные Системы Стандарт Павловский б-р,д. 6 |
| Альтернативные Системы Стандарт Павловский б-р,д. 4 |
| Альтернативные Системы Стандарт,ул. Малахитовая,д.7 |
| Северная, 10 |
| Северная, 11 |
| Северная, 12 |
| Северная, 13 |
| Северная, 14 |
| Северная, 15 |
| Северная, 15а |
| Северная, 16 |
| Северная, 16а |
| Северная, 17 |
| Северная, 17а |
| Северная, 18 |
| Северная, 18а |
| Северная, 20 |
| Северная, 22 |
| Северная, 3 |
| Северная, 4 |
| Северная, 5 |
| Обушково 114 |
| Обушково 116 |
| Обушково 122 |
| Центральная 10 |
| Центральная 12 |
| Центральная 13 |
| Центральная 14 |
| Центральная 15 |
| Центральная 16 |
| Центральная 17 |
| Центральная 18 |
| Центральная 25 |
| Центральная 9 |
| Центральная 11 |
| Центральная 26 |
| Центральная 28 |
| Центральная 29 |
| ТСЖ "Комсомолец", д.11 |
| ТСЖ "Комсомолец", д.12 |
| 1 мая 12 |
| 1 Мая 13 |
| 1 Мая 14 |
| Дзержинск. 4-ком |
| Дзержинского 1 |
| Дзержинского 2 |
| Дзержинского 3 |
| Дзержинского 4 |
| Дзержинского 5 |
| Дзержинского 6 |
| Комсомольская 2 |
| Комсомольская 3 |
| Комсомольская 5 |
| Ленина 16 |
| Лесная 10 |
| Луначарского 9 |
| Новая Слободка 1а |
| ООО "ПСО-Терма" ,Павловская Слобода,Лесная д.8 |
| Советская 1 |
| ТСЖ "Комсомолец" (Комсомольская, 7) |
| ТСЖ "Май" |
| ТСН Советское |
| УК "Первомайская" |
| Павловское 12 |
| Павловское 13 |
| Павловское 16 |
| Павловское 17 |
| Павловское 19 |
| Павловское 20 |
| Испирян Л.К. |
| Майская 1 |
| Майская 10 |
| Майская 12 |
| Майская 13 |
| Майская 14 |
| Майская 15 |
| Майская 17 |
| Майская 18 |
| Майская 19 |
| Майская 19а(3) |
| Майская 2 |
| Майская 4 |
| Майская 5 |
| Майская 9 |
| ЖСПК Истра-5 жск |
| Ленина,д.10 |
| Ленина,д.4 |
| Ленина,д.8а |
| Юбилейная,д.11 |
| Юбилейная,д.12 |
| Юбилейная,д.13 |
| Юбилейная,д.19 |
| Юбилейная,д.2 |
| Юбилейная,д.20 |
| Юбилейная,д.21 |
| Юбилейная,д.3 |
| Юбилейная,д.4 |
| Юбилейная,д.7 |
| Юбилейная,д.9 |
| Водоканал Сервис д.1 |
| Водоканал Сервис д.3 |
| Водоканал Сервис д.5 |
| Водоканал Сервис д.7 |
| Водоканал Сервис д.9 |
| Водоканал- Сервис 1 корпус |
| Водоканал-Сервис 3 корпус |
| Водоканал-Сервис 2 корпус |
| Водоканал-Сервис 21 корпус |
| Водоканал-Сервис 22 корпус |
| Водоканал-Сервис 5 корпус |
| Водоканал-Сервис 6 корпус |
| Водоканал-Сервис 7 корпус |
| Водоканал-Сервис 8 корпус |
| Водоканал-Сервис 9 корпус |
| Водоканал-Сервис д.4 |
| Максимум 10 корпус |
| Максимум 16 корпус |
| Максимум 18 корпус |
| ТСЖ "Южный" |
| Шоссейная,д.1 |
| Свой Дом |

Таблица 2.4 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям (частники)

| Частники |
| --- |
| Агафонов К.А. ч. |
| Бойцов А.Ю. ч |
| Гапон В. И.ч. |
| Голдинова Ю.С. |
| Шарапова З.Н. ч |
| Дорошина Е.А. ч |
| Калюжная Г.С. |
| Козлов Д.М. ч |
| Лаврентьев Е.В. ч |
| Мелихов Н.И. ч |
| Митрохина О.В. ч |
| Бузмакова Л.Н. ч |
| Бывалина Н.В. ч |
| Головкина Н.В.ч |
| Гришина Н.А. ч |
| Игнатьева Н.И. ч |
| Карпова Ю.Н. ч |
| Ковалева Т.И. ч |
| Кочетова Н.Е. |
| Краснова М.А. ч |
| Крюкова Е.А. ч |
| Лодыгин В.Б. ч |
| Лубянников В.С |
| Лунева Л.А. ч |
| Мартынова О.А. ч |
| Ольпитер М.С.ч |
| Павлов К.Н. ч |
| Пустынникова С.Г. ч дом |
| Смородина Г.В. ч |
| Соусникова М.В. ч |
| Черашев А.Г. ч |
| Яковлев О. П. |
| Чернов П.Д. ч |
| Абашина О.А. ч |
| Гайдукова Е.Г.ч |
| Головягин В.А.ч |
| Еремина О.И. ч |
| Королева Е.А.ч |
| Титова Н.Л. ч |
| Тураева Г.Ш. ч |
| Абуталипов Ю.Р. ч |
| Абуталипов Ю.Р. ч баня |
| Архаров Ю.А. ч |
| Малюнова В.С. ч |
| Маркевич Т.Л. ч |
| Руденко В.Д. ч |
| Самойлов А. П. ч |
| Голубков Н.А. ч |
| Беглянов М.М. ч |
| Благова В. Х. |
| Вальков А.В. ч |
| Потапов П.И. ч |
| Сулико С.В. ч |
| Пашаев С.М.ч/с |
| Прошина О.И. ч/с |
| Усачева С.В.ч/с |